
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: ZP/D-14/A/16
 Częstochowa dnia: 2016-04-19
RK-329/16
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż  do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Poz. 50-53

Z jakiego materiału mają być wykonane króćce oraz proszę o podanie szlifów ?
Odpowiedź:

Króćce szklane, chłodnica kulkowa do soxleta 220-280 mm, szlif 34/35 mm

Króćce szklane, chłodnica kulkowa do soxleta 300-400 mm, szlif 45/40 mm

Króćce szklane, chłodnica zwrotna refluksowa 220-280 mm, szlif 29/32 mm

Króćce szklane, chłodnica zwrotna refluksowa 300-400 mm, szlif 29/32 mm

Poz. 68-72 

Czy zamawiający wyraża zgodę na cylinder ze skalą niebieską nietłoczoną ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na cylinder ze skalą niebieską nietłoczoną
Poz. 80-82

Jakie szlify mają mieć aparaty Soxhleta?

Odpowiedź:

Aparat ekstrakcyjny typu Soxhlet’a pojemność 250/150 , szlify WS1-29, WS2-45; 

długość 280 mm

Aparat ekstrakcyjny typu Soxhlet’a pojemność 500/250 , szlify WS1-29, WS2-45; 

długość 280 mm

Aparat ekstrakcyjny typu Soxhlet’a pojemność 1000/500 , szlify WS1-29, WS2-60;

długość 400 mm

Poz. 173. 

Czy kolba ma być okrągło denna czy płaskodenna ?

Odpowiedź:
Kolba ma być płaskodenna 

Poz. 175. 

Czy kolba ma być okrągło denna czy płaskodenna ?

Odpowiedź:
Kolba ma być płaskodenna 

Poz. 177. 

Czy kolba ma być okrągło denna czy płaskodenna ?
Odpowiedź:
Kolba ma być płaskodenna 

Poz. 393

Czy zamawiający wyraża zgodę na wielkość opakowania 18 g ?

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wielkość opakowania 18

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz 

Politechniki Częstochowskiej

Mgr inż. Katarzyna Pikuła

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


