
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: ZP/D-14/A/16
 Częstochowa dnia: 2016-04-26
RK-376/16
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej.
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

33.   
Butelki bezbarwne z gwintem GL 45, z nakrętką i uszczelka PP (niebieskie); szkło Duran
pojemność 100 ml
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek ze szkła borokrzemowego

34.   
pojemność 250 ml

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek ze szkła borokrzemowego

35.   
pojemność 500 ml

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek ze szkła borokrzemowego

36.   
pojemność 1000 ml

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek ze szkła borkrzemowego
Odpowiedź: Poz. 33-36 

Nie, butelki ze szkła borokrzemowego są w formularzu cenowym w poz. 25-29.

54.   
Cylindry szklane Nesslera
pojemność 50 ml
Należy zaoferować cylindry typ niski czy wysoki

55.   
pojemność 100 ml

Należy zaoferować cylindry typ niski czy wysoki

Odpowiedź: Poz. 54-55

Należy zaoferować cylindry typ niski
80.   
Extraktor Soxhlet pojemność 250 ml
Należy zaoferować cylindry typ niski czy wysoki

81.   
Extraktor Soxhlet pojemność 500 ml

Należy zaoferować cylindry typ niski czy wysoki

82.   
Extraktor Soxhlet pojemność 1000 ml

Należy zaoferować cylindry typ niski czy wysoki
Odpowiedź: Poz. 80-82

Należy zaoferować cylindry typ  wysoki


Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz 

Politechniki Częstochowskiej

Mgr inż. Katarzyna Pikuła

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


