Opis przedmiotu zamówienia dla mebli laboratoryjnych:
Kod CPV: 39180000-7 Meble laboratoryjne

ZESTAWIENIE MEBLI

Szafa laboratoryjna – 2 szt.




o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana z laminatu 
z doklejką PCV o grubości 2mm. 4 drzwi, górne przeszklone, dolne pełne. Szafa wyposażona 
w cztery półki laminowane. 

Stół laboratoryjny – stanowisko do mycia - 1 szt.



o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew wykonany ze stali nierdzewnej 400x400 mm. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodporną powłoką EPS. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu nośnym wykonanym z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafką instalacyjną. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV o grubości 2mm. 

Stół laboratoryjny – 7 szt.



o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu nośnym wykonanym z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem niezabudowana. 

Stół laboratoryjny – stół laboratoryjny przyścienny z nadstawką - 1 szt. 



o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafką 1200 dwudrzwiową z półką oraz szafką 1200 jednodrzwiową z półką i jednodrzwiową z półką oraz 1 szufladą. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na długości 2400mm. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone  w półkę wykonaną ze  szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Nadstawka posiada podniesione obrzeże które zapobiega zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda w ilości 4 sztuk 230 V, 16 A.


Stół laboratoryjny – stół laboratoryjny z nadstawką - 2 szt. - tworzący wyspę 



o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafką 1200 dwudrzwiową z półką oraz szafką 1200 jednodrzwiową z półką i jednodrzwiową z półką oraz 1 szufladą. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na długości 2400mm. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone  w półkę wykonaną ze  szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Nadstawka posiada podniesione obrzeże które zapobiega zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda w ilości 4 sztuk 230 V, 16 A.

Stół laboratoryjny – stół laboratoryjny długi - 1 szt.



o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu nośnym wykonanym z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A w całości spawane, bez elementów skręcanych. Przestrzeń pod blatem niezabudowana. 


Taboret laboratoryjny – 4 szt.




Siedzisko o średnicy 330 mm. Materiał siedziska – poliuretan w kolorze czarnym -  antypoślizgowy, łatwo zmywalny odporny na ścieranie i środki czyszczące. Regulacja wysokości siedziska za pomicą podnośnika pneumatycznego, zakres regulacji 550-740 mm. Podnóżek okrągły – chrom, podstawa z czarnego poliamidu z włóknem szklanym na stopkach.

Ociekacz  – 1 szt.




Ociekacz laboratoryjny o wymiarach 600 x 600 mm. Ociekacz wykonany ze spienionego PVC, wyposażony w 25 kołków oraz rynnę z wężem odprowadzającym nadmiar płynów.
WYTYCZNE DLA MEBLI LABORATORYJNYCH

Szafki mebli laboratoryjnych: 

Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne, gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej. Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm ze stali kwasoodpornej 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykających (grawitacyjnie) typu Metabox – metalowe boki szuflad, o długości 50 cm (wysokość ok. 9 cm dla standardowych szuflad oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich),  grubość blachy wraz z lakierem –  1,5 mm. Maksymalna strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obciążenie dynamiczne 25 kg.

Stelaże typu A: 
Wykonane ze stali o grubości  2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową (kolor jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. 30 x 30 x 2 mm. Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach od -5 do +20 mm (poziomowanie). Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu wynosi min. 400 kg/moduł. Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym. 

Nadstawki instalacyjne: 

Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki są umieszczone gniazda elektryczne 2 x 230 V, 16 A. Kolumny nadstawki  montowane na podkładkach z polipropylenu o grubości minimum 8 mm. 

-  konstrukcja nadstawki zapewnia możliwość ewentualnego  podłączenia dodatkowych instalacji.

-  konstrukcja nadstawki przygotowana pod ewentualny montaż na niej kratownic z prętów ze stali nierdzewnej.

- gniazda elektryczne zamontowane w kolumnach, gniazda elektryczne  230 V (klasyfikacja osłon ze stopniem ochrony nie mniejszym niż IP 44), instalacja elektryczna z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. 

Armatura:

Armatura do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem – pokrętła zaworów są oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. 

Konglomerat kwarcowo–granitowy:

Blat jednorodny na całej grubości wykonany z kompozytu granitowo–kwarcowego, stanowiącego 95% całości materiału oraz utwardzaczy wykonanych z żywic poliestrowych stanowiących pozostałe 5%. Materiał musi cechować się jednolitą strukturą w całym przekroju.

Blat z materiału bez podwyższonego obrzeża musi mieć grubość 20mm (+/- 1mm).

WARUNKI REALIZACJI

1. Dostawa systemu mebli.

2. Rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu według uzgodnień.

3. Montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli.

4. Realizacja 6 tygodni od podpisania umowy.

5. Gwarancja min. 24 miesiące.

Strona 4 z 4

