Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK –    526 /16    	Częstochowa dnia: 2016-06-27

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU,                 ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – zapytanie ofertowe, w postępowaniu dotyczącym Dostawy mętnościomierza terenowego, spr. nr rej. ZP/ZN-06/16.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o informację czy oferowany mętnościomierz ma spełniać wymagania normy 7027, a co za tym idzie powinien być wyposażony w źródło światła IR-LED czy tak jak jest to w specyfikacji źródłem światła ma być lampa wolframowa.

Odpowiedź nr 1:

Oferowany mętnościomierz ma spełniać wymogi normy 7027, a co za tym idzie powinien być wyposażony w źródło światła IR-Led.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej zmiany w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu:

Było: Źródło światła – lampa wolframowa

Jest: źródło światła – lampa IR –Led

Ponadto Zamawiający dokonuje w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu – w pkt. IV następujących zmian:

Było: Rozdzielczość: 00,001 NTU w zakresie 0,00….9,99 NTU

Jest: Rozdzielczość: 0,01 NTU w zakresie 0,00….9,99 NTU

Zamawiający dopisuje w pkt. IV Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu następujące zdanie:

Oferowany mętnościomierz powinien być dostarczony do Zamawiającego w małej podręcznej walizce, która zawiera niezbędne akcesoria takie jak: wzorce kalibracyjne, puste kuwety i baterie.

Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 28.06.2016 r. godz. 10:30 na dzień 05.07.2016 r. godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia 28.06.2016 r. godz. 10:30 na dzień 05.07.2016 r. godz. 11:10.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu    – zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym powyżej.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek