
Politechnika Częstochowska



     Częstochowa, dnia: 2016-06-29
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
L. dz. RK -   531 / 16
O D P O W I E D Ź


na zapytanie w sprawie SIWZ 
oraz przedłużenie terminu otwarcia ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, 
spr. nr rej. ZP/D-14/16.

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:
Pytanie:

W nawiązaniu do Państwa wyjaśnień w postępowaniu nr ZP/D-14/16 na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, powstały nieścisłości, mianowicie pytanie nr 2 dotyczyło punktów 3, 4, 6, 7 w §7.4 SIWZ, natomiast Państwo się ustosunkowaliście jedynie do punktu 3. W związku z powyższym wnioskuję w zakresie punktu 6 i 7 o dopuszczenie jako równoważne Certyfikaty 
i Sprawozdania z badań wydane przez niezależne od producenta jednostki orzekające, a nawet rezygnację z wymogu przedłożenia sprawozdań z badań zgodnych z normami PN – EN ISO 9227:2007, PN – EN ISO 10289:2001, PN-EN ISO 2178:1998, gdyż potwierdzenie 
o zgodności produktu z obowiązującymi normami jakościowymi wynikają już z przedłożenia certyfikatów zgodności z normą PN EN 13150 oraz PN EN 14727.
Odpowiedź:

Zamawiający kierując się dobrą jakością i jej udokumentowaniem zakupionych mebli laboratoryjnych podtrzymuje wcześniejsze zapisy SIWZ. Certyfikaty i sprawozdania z badań, 
o których mowa w punkcie 3, 4, 6 i 7 mają być wydane przez jedną 
z upoważnionych jednostek certyfikujących i laboratoriów akredytowanych.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa dnia 06. 07. 2016 r. o godz. 09.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi 06. 07. 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

                                                 CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


