Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-26/A/16/3	 Częstochowa dnia: 2016-07-11

RK-565/16

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa zestawu do pomiaru ciśnień, temperatury oraz wilgotności wraz z oprogramowaniem do wizualizacji i rejestracji danych dla  WIiŚ Politechniki Częstochowskiej.

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

„Proszę o wyjaśnienie o jakie urządzenie chodzi lub o więcej informacji:

miernik stężenia (wyjście 0-5VDC).”

Odpowiedź:

Posiadany miernik (sensor) do pomiaru stężenia CO2 z sygnałem wyjścia 0-5V. miernik/rejestrator ma pozwalać na podłączenie tego sensora i sczytywanie danych pomiarowych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła