Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 576/16	 Częstochowa, dnia: 2016-07-14

# ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach w SIWZ  i przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-25/A/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego dla zadania nr 2 i 3:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza obudowę wykonaną z wysokoodpornego tworzywa?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza obudowy wykonanej z wysokoodpornego tworzywa.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza menu w angielskim – nadmieniamy, że 90% treści menu jest zbudowane z ikon obrazkowych – menu jest wysoce intuicyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza menu w języku angielskim.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik 10 l w wersji grawitacyjnej? Zbiornik ciśnieniowy jest rozwiązaniem stosowanym tylko przez jednego producenta, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców (art. 7 PZP).

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuszcza zbiornika w wersji grawitacyjnej. Według wiedzy Zamawiającego w zbiorniki ciśnieniowe mogą być wyposażone urządzenia co najmniej  trzech innych firm.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania :

Dotyczy zadania 3 poz. 2  stół antywibracyjny

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowania stołu o następujących parametrach :

-  wymiar stołu (szerokość x głębokość x wysokość) :

900 mm x 650 mm x 815 +-15 mm

-  wymiary blatu (szerokość x głębokość x wysokość) :

900 mm x 650 mm x 115 mm

-  waga blatu ok 175 kg

-  waga stołu ok 200 kg

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Było:

Wymiary całości, szerokość x głębokość x wysokość: 900mm x 650mm x 800mm.

Masa stołu nie większa niż 190kg.

Wymiary blatu kamiennego, szerokość x głębokość x wysokość: 900mm x 650mm x 100mm.

Masa blatu nie większa niż 160kg.

Jest:

-  wymiar stołu (szerokość x głębokość x wysokość) :

900 mm x 650 mm x 815 (+-15mm)

-  wymiary blatu (szerokość x głębokość x wysokość) :

900 mm x 650 mm x 115 mm (+-15mm)

-  waga blatu ok 175 kg (+-10%)

-  waga stołu ok 200 kg (+-10%)

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  21.07.2016 r. o godz. 10.30. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 21.07.2016 r. o godz. 11.15 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ