Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  604 /16

Częstochowa dnia: 2016-07-25

# ODPOWIEDŹ na pytanie w sprawie Zapytania ofertowego oraz powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę minirotatora, spr. nr rej. ZP/ZN-16/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści mini rotator o zakresie prędkości 10-80 rpm?

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza mini rotator o powyższym parametrze.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści mini rotator o wadze 2,8 kg?

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza mini rotator o powyższym parametrze.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści mini rotator z zasilaczem 16 V?

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza mini rotator o powyższym parametrze.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym poniżej.

Było:

Zakres prędkości obrotów: 5-30 obr/min

Waga: do 1,6 kg

Zasilacz zewnętrzny: 12 V

Jest:

Zakres prędkości obrotów: 10-30 obr/min

Waga: do 2,8 kg

Zasilacz zewnętrzny: 12-16 V

Pozostałe zapisy dot. Opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  29.07.2016 r. o godz. 10.30. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 29.07.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek