Politechnika Częstochowska				     Częstochowa, dnia: 2016-10-11

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  725 /16

# ODPOWIEDZI na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia 
o udzielanym zamówieniu - Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa stanowiska do badań nad ozonem dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków, spr. nr rej. ZP/ZN-19/16

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie nr 1:

Generator ozonu ma być chłodzony wodą czy powietrzem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie rodzaju układu chłodzącego.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający przewiduje dostarczenie odciągu wraz z destruktorem ozonu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, ze względu na fakt iż jest to gaz trujący?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia odciągu wraz z destruktorem ozonu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa: 18.10.2016 roku, godz. 11:30. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek