Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem dla Instytutu Inżynierii Środowiska, 
spr. nr rej. ZP/ZN-25/16.

 Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy wirówki laboratoryjnej z wirnikiem dla Instytutu Inżynierii Środowiska. 
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja wirówki laboratoryjnej z wirnikiem 
WIRÓWKA LABORATORYJNA

- maksymalna objętość wirowanych próbek 1600ml

- możliwość instalowania szerokiej gamy wirników i dodatkowego wyposażenia

- prędkość obrotowa w zakresie nie węższym niż 90-18000rpm, krok 1rpm

- współczynnik rcf  nie mniejszy niż 31150*g, krok 1g

- czas wirowania ÷ 99h 59min 59s + ∞, krok 1s

- z wentylacją

- funkcja opóźnionego startu

- efektywny system wentylacji

- bezobsługowy silnik indukcyjny

- nowoczesny układ programowania

- wyświetlacz graficzny LCD – wygaszanie ekranu po okresie bezczynności

- jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu

- 99 programów użytkownika

- 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania

- programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania

- regulacja RPM/RCF

- manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korekta RCF)

- dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości

- tryb pracy ciągłej HOLD

- praca w trybie „SHORT”

- możliwość zmiany parametrów podczas wirowania

- identyfikacja wirnika

- automatyczne otwieranie pokrywy

- zamek domykający pokrywę

- możliwość przesłania raportu z procesu wirowania do komputera przez złącze USB A-A

- zmiana języka menu (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU)

- blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła

- programowane ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm3 (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej)
- komora wirowania ze stali nierdzewnej

- sygnalizacja niewyważenia

- blokada pokrywy podczas wirowania

- blokada startu przy otwartej pokrywie

- awaryjne otwieranie pokrywy

- zabezpieczenie termiczne silnika

- produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

WIRNIK

- Wirnik kątowy 30O o pojemności 8*50ml na probówki typu Falcon z hermetycznie uszczelnioną pokrywą

- współczynnik rcf  nie mniejszy 23666

- prędkość obrotowa nie mniejsza niż 14000

WARUNKI REALIZACJI

- dostawa, rozładunek i rozmieszczenie według uzgodnień z zamawiającym.

- uruchomienie

Okres gwarancji  - co najmniej 24 miesiące. 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

42 dni od daty udzielenia zamówienia.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy wirówki laboratoryjnej z wirnikiem dla Instytutu Inżynierii Środowiska 
(spr. nr rej. ZP/ZN-25/16)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 27.10.2016 roku, godz. 11:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2016 roku o godzinie 12:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Tomasz Kamizela, tel.: 501-426-231, e-mail: tkamizela@is.pcz.czest.pl                                    

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

