Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-36/A/16	 Częstochowa dnia: 2016-10-28

RK-760/16

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa inkubatora z funkcją wytrząsania, wyposażonego w układ grzewczo-chłodzący wraz z wyposażeniem dla WIŚ.

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

„Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o zakresie temperatury od 150C poniżej temperatury otoczenia?”

Zamawiający dopuści inkubator o takim parametrze, jeżeli spełnia pozostałe wymagania określone w specyfikacji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski