Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawy urządzeń i elementów do systemu MSNB-PV – Mobilne stanowisko naukowo -badawcze z panelami cienkowarstwowych PV do badania i testowania wraz 
z wyposażeniem, spr. nr rej. ZP/ZN-30/16.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy urządzeń i elementów do systemu MSNB-PV – Mobilne stanowisko naukowo - badawcze z panelami cienkowarstwowych PV do badania i testowania wraz 
z wyposażeniem.
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zestawienie: 
1. Dostawa elementów do wykonania konstrukcji nośnej systemu MSNB-PV

Dostawa elementów i urządzeń do wykonania konstrukcji nośnej systemu MSNB-PV dla dwóch paneli modelowych o parametrach technicznych: Wymiary (LxWxD): 1.300 x 1.100 x 7 mm

Waga: maksymalnie 25 kg

Opis:

Specyfikacja do zamówienia 

Profile nośne z aluminium

Elementy mocujące i łączeniowe ze stali nierdzewnej lub aluminium

Elementy mocujące dla zwykłych nadbudówek i pokryć dachowych (np. dach kryty dachówką zwykłą, zakładkową, łupkową i „karpiówką“, płyty faliste włóknisto-cementowe, pokrycie dachowe typu „sandwich“, Kalzip i z blachy trapezowej)

Ocena systemu wg obowiązujących aktualnie norm dot. obciążenia śniegiem i wiatrem

Wymagane  ramy z podparciem pod kątem 15°, 20° i 30°.

Wymagany poziomy lub pionowy montażu modułów.

Wymóg  zainstalowania modułów w poprzek do nachylenia dachu (DN) za pomocą ramy FDR typ A

(poziomo) - bez podpory stabilizującej przy nachyleniu do 5° DN i z podporą stabilizującą przy nachyleniu do < 20° DN. Rama FDR typ B umożliwia montaż (pionowy) przy nachyleniu do 5° (DN).

Wymóg zainstalowania modułów zgodnie z/ w kierunku nachylenia (DN) za pomocą ramy FDR typ A i B do < 20° DN.

Gwarancja: min. 12 miesięcy 

      Graficzny  interfejs  użytkownika do  monitorowania przepływów  energii (1szt.):
Łączność obciążenia    Bluetooth ®  poprzez gniazdo sterowane radiowo / Ethernet 

Łączność inwertera    Bluetooth ®  / Speedwire 

Łączność Sunny Portal     Ethernet 

Połączenia 

Inwerter   

Ethernet    10 / 100 Mbit, RJ45 

Licznik energii:   Trzy wtyczki 2 x 4 biegunowe do podłączenia kabla S0 lub sond optycznych 

Całkowita liczba urządzeń     24 

z których inwerterów      do 12 

z których gniazd sterowanych radiowo    do 12 

inteligentnych urządzeń przez Ethernet    do 32 

Maks. zasięg łączności 

Bluetooth w warunkach zewnętrznych    Do 100 m (z rozszerzeniem o kolejne 100m przez dodatkowe gniazdka sterowane radiowo) Speedwire     

Napięcie zasilające 

Napięcie zasilające    Wtyczka zasilania zewnętrznego 

Napięcie na wejściu    100 V do 240 V AC, 50 / 60 Hz 

Zużycie energii    < 6 W (maks. 14.3 W) 

Warunki otoczenia w czasie pracy 

Temperatura otoczenia    -25°C do +60°C (-13°F do +140°F) 

Stopień ochrony (zgodnie z EN IEC 60529)    IP20 

Maksymalna dopuszczalna wartość wilgotności względnej (bez kondensacji)    5 % do 95 % 

Dane ogólne 

Waga (max.)   0,22 kg -5%

Lokalizacja montażu    Wewnątrz 

Opcje wdrażania    Montaż na szynie DIN, montaż naścienny 

Wskaźnik stanu    2 diody LED 

Funkcje 

Eksploatacja    Przez Sunny Portal 

Funkcja aktualizacji    Ręcznie lub automatycznie  

Manager i Ethernet 

Akcesoria 

Gniazdo sterowane radiowo z technologią bezprzewodową Bluetooth ®     Bezprzewodowe sterowanie i pomiar energii obciążeń urządzeń domowych oraz rozszerzenie zakresu Bluetooth 

Napięcie na wejściu    100 V do 240 V 

Częstotliwość    50 Hz / 60 Hz 

Maks. prąd    16 A 

Maks. moc przełączania z obciążeniem rezystancyjnym    3680 W 

Licznik energii     Precyzyjny pomiar trójfazowy zasilania i podawania do sieci

Połączenie za pomocą Ethernet do sieci lokalnej.

Gwarancja    5 lat + Certyfikaty i aprobaty    (dot. wyłącznie graficznego  interfejsu  użytkownika do  monitorowania przepływów  energii)

2. Dostawa urządzeń do systemu MSNB-PV wraz z wyposażeniem

Opis: 

Specyfikacja do zamówienia

Moduł bazowy z 32-bitowym procesorem, 128 KB pamięci RAM, 

podtrzymanie bateryjne, 512 KB pamięci Flash (backup), 2 sloty dla modułów We/Wy (maks. do 32 We/Wy), 18 zintegrowanych 

We/Wy (4 We cyfrowe + 2 We przerwań 15…30 VDC, 4 Wy cyfrowe 24 VDC, 1 Wy z modulacją impulsu PWM 24VDC, 0,2 A, 4 We/Wy cyfrowe 24 VDC, 2 konfigurowalne We analogowe,  -10…10VDC, albo 4…± 20mA, Pt 1000, Ni 1000 L&S, 0…2,5 kΩ,) watchdog, dodatkowe zdalne We/Wy przez moduły RIO PCD3.T760 i PCD3.T66x, wbudowane interfejsy: USB i RS 485, Ethernet TCP/IP 10/100 Mbit/s (2-portowy switch), interfejs  z serii PCD7.F1xx montowany w gnieździe A, Web-serwer. Wbudowany AutomationServer. – 4 sztuki

Moduł podstawowy zdalny Smart RIO, wbudowane łącze Ethernet, wyposażony w 4 gniazda dla modułów we/wy, zasilacz 24 VDC, gniazdo rozszerzenia do PCD1.M2xxx, PCD2.M5xxx, 

PCD3.Cxxx, pamięć 32 kB – 4 sztuki
Moduł "workshop" – zadajnik we/wy – 4 sztuki

Terminal graficzny z wbudowaną przeglądarką oraz Web-serwerem, LCD 5,7”, TFT, touch screen, 65 tys. kolorów, 640 x 480 pikseli, podświetlenie LED, montaż na elewacji szafy, IP65 (front), Ethernet TCP/IP, RS 485, RS 232, USB, opcjonalnie slot na karty SD, 4 MB pamięci Flash dla Web-serwera – 4 sztuki

Zasilacz, napięcie wejściowe 115…230 VAC, napięcie wyjściowe 24 VDC, prąd wyjściowy 2,5 A – 4 sztuki

Przemysłowy switch Ethernetowy, 5 portów 10/100Base-TX, zasilanie 24 VDC, montaż na szynie DIN – 4 sztuki
Analizator jakości zasilania (1szt.)

Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą S normy EN 61000-4-30

Napięcie przemienne 0÷760 V

Częstotliwość 40÷70 Hz

tg ( 0,00÷10,00

THD: 

Napięcie 0,0÷100,0%

Prąd względem wartości skutecznej

Wskaźnik migotania światła 0,40÷10,00

Współczynnik asymetrii (napięcie i prąd) 0,0÷10,0%

Układy obsługiwanych sieci: 1-fazowe, 2-fazowe ze wspólnym N, 3-fazowe gwiazda z i bez przewodu N, 3-fazowy trójkąt.

Pięć wejść pomiarowych – min.

Rejestracja mocy: metoda Budeanu, IEE 1459

Harmoniczne do 40 w napięciu i prądzie,

Asymetria napięć i prądów – spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa S 

Moc czynna, bierna, odkształcona, pozorna wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna)

Wskaźnik krótkookresowego oraz długookresowego migotania światła według EN 61000-4-30 kl.S

Wraz z oprzyrządowaniem pomiarowym – cęgi do 1000 A AC 1400 DC

Gwarancja min. 12 miesięcy 

Dostarczenie Dokumentacji Techniczno – Ruchowej;

Wymogi dla oferentów:

Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy, ze względu na dostępność środków do dnia 31.12.2016r.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

30 dni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy urządzeń i elementów do systemu MSNB-PV (spr. nr rej. ZP/ZN-30/16)”.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 15.11.2016 roku, godz. 11:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 o godzinie 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:                                                 dr inż. Janusz Flasza, tel. 507 373 116, e-mail: januszflasza@o2.pl,                                                                                                prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, tel. 34 325 08 07  
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy,


XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








7

