Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego DPO czterokanałowego 
z wyposażeniem dla Wydziału Elektrycznego, spr. nr rej. ZP/ZN-32/16.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego DPO czterokanałowego 
z wyposażeniem dla Wydziału Elektrycznego. 
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Cyfrowy oscyloskop laboratoryjny MDO czterokanałowy – szt. 1:

· 4 kanały analogowe

· 1 kanał RF

· Szerokość pasma:


100MHz,

· Analizator widma:


9kHz - 100MHz 

· Czas narastania: 


4,0 ns,

· Próbkowanie na kanał:

2,5 GS/s,

· Długość rekordu:


10M,

· Rozdzielczość pionowa:

8 bitów (11 bitów w wysokiej rozdzielczości),

· 
Zakres czułości wejść:

1 mV/dz do 10 V/dz (1 MΩ), 1mV/dz do 1V/dz                                                            (50 Ω, 75 Ω),

· Dokładność pionowa DC:

+/-3% dla zmiennego wzmocnienia,

· Max napięcie wejściowe (1MΩ):
300VRMS (1 MΩ)
· Sprzętowe ograniczanie pasma:
20 MHz,

· Czułość:

                        1 MΩ 1 mV/dz do 10 V/dz, 50 Ω, 
                                                                       75 Ω 1 mV/divdto 1 V/dz
· Impedancja wejściowa:

1 MΩ ±1%, 50 Ω ±1%, 75 Ω ±1%;
· Sprzężenie wejścia:


AC, DC, GND,

· Zakres podstawy czasu:

1 ns/dz do 1000 s/dz,

· Dokładność podstawy czasu:

10 ppm,

· Zoom pionowy, zoom poziomy

· Wyzwalanie:



- auto, normal, jednokrotne,

· Typy wyzwalania:


- zboczem (opadające, narastające),

- wizyjne (jedną linią, wszystkimi liniami,   parzystym, nieparzystym, NTSC, PAL,   SECAM),

- szerokością impulsów,

· Źródło wyzwalania:


CH1, CH2, CH3, CH4

· Rodzaje akwizycji:


- sample (próbkowanie proste),

- detekcja pików (wychwytywanie wąskich     szpilek w czasie rzeczywistym),

- uśrednianie (od 2 do 512 przebiegów),

- pojedyncza sekwencja,

- roll (przewijanie),

· Pomiary przebiegów:


- kursory (typu napięciowego i czasowego),

  pomiary (T, 1/(T (f),  (V,

- pomiary automatyczne: okres, częstotliwość,   dodatnie wypełnienie, ujemne wypełnienie, czas   narastania, czas opadania, min, max, wartość   międzyszczytowa, średnia, skuteczna w okresie,

· Operacje na przebiegach:

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, FFT                                                            (Kaiser, Rectangular, Hamming, Hanning,                                                            Blackman-Harris, Flat-Top),
· Menu autoustawienia:

sinus, prostokąt, Video (NTSC, PAL, SECAM),

· Wyświetlacz:



kolorowy  9 cali, 800 x 480, format YT, XY,

· Port wejścia/wyjścia:


USB2  host port, wyjście USB2, LAN – RJ45,                                                                wyjście SVGA – DB15, obsługa drukarki                                                            sieciowej,

· Oprogramowanie do współpracy z PC przez port USB2,

· Kompensator  sond (napięcie, częstotliwość),

· Zasilanie:



100 -240V AC, 50-60Hz, max. 120W

· Ciężar:




max. 4,5 kg,

· Certyfikat kalibracji

Sonda prądowa cęgowa szerokopasmowa do w/w. oscyloskopu – szt.1 

· Pasmo: 



DC do 120MHz,

· Czas narastania:


nie większy od 2,92ns,

· Prąd maksymalny:


30A Dc, 30A RMS,

· Prąd max. impuls:


50A,

· Rozdzielczość:


1mA (dla oscyloskopu 1mV/dz),

· Dokładność DC:


gwarantowana +/-3% ,

· Opóźnienie sygnału:


max. 14,5ns,

· Max średnica przewodu:

5 mm
· Zakresy prądowe:


5a i 30A;

· Temperatura pracy:


0 °C do 50 °C
· Ciężar:




max. 1,6kg.
Sonda prądowa cęgowa do w/w. oscyloskopu – szt.1 

· Pasmo:



AC/DC – 100 kHz,

· Zakres prądowy:


50 mA do 100 A (Peak),
· Sygnały wyjściowe:


10 mV/A, 100 mV/A,
· Max średnica przewodu:

11,8 mm
· Złącze do oscyloskopu:

BNC
Gwarancja: min. 36 miesięcy (sondy 12 miesięcy).

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

28 dni od daty udzielenia zamówienia.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawy cyfrowego oscyloskopu laboratoryjnego DPO czterokanałowego 
z wyposażeniem dla Wydziału Elektrycznego(spr. nr rej. ZP/ZN-32/16)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 15.11.2016 roku, godz. 11:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 roku o godzinie 12:10, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Andrzej Jąderko, tel.: 34/ 325 08 10, 601 423 210, e-mail: aj@el.pcz.czest.pl                                   

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








5

