Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa stanowiska badawczego z szybkoobrotowym magazynem energii kinetycznej dla Wydziału Elektrycznego, spr. nr rej. ZP/ZN-36/16.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy stanowiska badawczego z szybkoobrotowym magazynem energii kinetycznej dla Wydziału Elektrycznego. 
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja techniczna magazynu energii kinetycznej:

Obudowa magazynu kinetycznego -  szt. 1

1. Odporność obudowy magazynu dla energii 12 MJ.

2. Mocowanie do podstawy na amortyzatorach dostosowanych do przenoszonych energii.

3. Możliwość łatwej wymiany magazynu na inny typ wchodzący w skład zestawu magazynów.

4. Podstawa magazynu dostosowana do zabudowy silnika PM BLDC, na amortyzatorach tłumiących drgania.

5. Połączenie silnika z magazynem sprzęgłem elastycznym, przenoszącym moment nominalny 100Nm +/-10% oraz maksymalny dwukrotną jego wartość.

6. Końce wałów magazynu dostępne na zewnątrz obudowy pozwalające na zabudowę sprzęgła.

7. Obudowa powinna być wyposażona w czujnik drgań rezonansów elektromechanicznych. 

Silnik PM BLDC     -   szt. 3

1. Nominalne napięcie zasilania                                  


     24V DC

2. Prąd nominalny                                                          


     20-25A

3. Prąd maksymalny                                                  


   90-100A 

4. Nominalna prędkość obrotowa                     

     3500-4000 obr/min

5. Prędkość obrotowa bez obciążenia                
     
     4000-5000 obr/min

6. Nominalny moment                                                


10-15 Nm

7. Silnik powinien być wyposażony w przewody ze złączami wyposażonymi do podłączenia trzech faz oraz sygnałów hallotronowych

8. Silniki mają być wyposażone w komutator elektroniczny (jeden komutator do trzech silników z możliwością przełączania za pomocą wtyczki wielozłączowej) 
z wyprowadzonymi sygnałami z hallotronów, bramek tranzystorów sterujących, kolektorów dolnych tranzystorów fazowych.

9. Komutator powinien również mieć wyprowadzone sygnały 

- start/stop

- hamulec

- zmiana kierunku rotacji

- sygnał błędu (niewłaściwej konfiguracji sygnałów hallotronowych)

- pomiar prądów fazowych

- zadawanie wysterowania PWM sygnałem analogowym i cyfrowo w      kodzie BCD  lub innym.

Kinetyczny magazyn stalowy walec typ I (pełny walec)
-  szt. 1

1. Długość walca 500mm, średnica zewnętrzna 200 do 220mm.

2. Długość osi 200 do 250 mm, średnica posadowienia łożysk 40mm.

3. Końcówki wałów przystosowane do zamocowania sprzęgieł elastycznych, z jednej strony o średnicy 20mm, a z drugiej strony 30mm.

4. Łożyska wraz z obudową zamocowane na wale, przystosowane do montażu poziomego i prędkości obrotowej między 5500, a 6000 obr/min. 

5. Mocowanie obudowy łożysk śrubami M12 w odległości minimum 170mm, odległość między łożyskami 640 mm.

6. Magazyn kompletny powinien zostać wyważony z dokładnością nie gorszą od 50mg, dla  prędkość 5000 obr/min.

7. Magazyn powinien być zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

8. Mocowanie magazynu obydwie strony powinny zostać wyposażone w podstawy do montażu czujników do pomiaru rezonansów mechanicznych w zakresie do 1kHz.

9. Materiał do wykonania walca stalowy o gęstości 7800 do 7850 kg/m3.

Kinetyczny magazyn stalowy walec typ II (grubościenna rura) -  szt. 1

1. Długość walca 500mm, średnica zewnętrzna 200 do 220mm, średnica wewnętrzna 140 do 180mm.

2. Długość osi 200 do 250 mm, średnica posadowienia łożysk 40mm. 

3. Końcówki wałów przystosowane do zamocowania sprzęgieł elastycznych, z jednej strony o średnicy 20mm, a z drugiej strony 30mm.

4. Łożyska wraz z obudową zamocowane na wale, przystosowane do montażu poziomego i prędkości obrotowej między 5500, a 6000 obr/min. 

5. Mocowanie obudowy łożysk śrubami M12 w odległości minimum 170mm, odległość między łożyskami 640 mm.

6. Magazyn kompletny powinien zostać wyważony z dokładnością nie gorszą od 50mg, dla  prędkość 5000 obr/min.

7. Magazyn powinien być zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

8. Mocowanie magazynu obydwie strony powinny zostać wyposażone w podstawy do montażu czujników do pomiaru rezonansów mechanicznych w zakresie do 1kHz.

9. Materiał do wykonania walca stalowy o gęstości 7800 do 7850 kg/m3.

1. Kinetyczny magazyn ML walec typ II (grubościenna rura) -   szt. 1

2. Długość walca 500mm, średnica zewnętrzna 200 do 220mm, średnica wewnętrzna 140 do 180mm.

3. Długość osi 200 do 250 mm, średnica posadowienia łożysk 40mm.

4. Końcówki wałów przystosowane do zamocowania sprzęgieł elastycznych, z jednej strony o średnicy 20mm, a z drugiej strony 30mm.

5. Łożyska wraz z obudową zamocowane na wale, przystosowane do montażu poziomego i prędkości obrotowej między 5500, a 6000 obr/min. 

6. Mocowanie obudowy łożysk śrubami M12 w odległości minimum 170mm, odległość między łożyskami 640 mm.

7. Magazyn kompletny powinien zostać wyważony z dokładnością nie gorszą od 50mg, dla  prędkość 5500 obr/min.

8. Magazyn powinien być zabezpieczony powłoką antykorozyjną.

9. Mocowanie magazynu obydwie strony powinny zostać wyposażone w podstawy do montażu czujników do pomiaru rezonansów mechanicznych w zakresie do 1kHz.

10. Materiał do wykonania walca o średniej gęstości 13800 do 18850 kg/m3.

11.  Mocowanie materiałów między warstwami metodą termiczną, dodatkowo zabezpieczone innymi metodami (np. klejeniem), przed możliwością przesuwania się warstw między sobą.

12.  Dodatkowa opaska zwiększająca wytrzymałość na rozrywanie.

Gwarancja: min. 24 miesiące.
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

21 dni od daty udzielenia zamówienia.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa stanowiska badawczego z szybkoobrotowym magazynem energii kinetycznej dla Wydziału Elektrycznego (spr. nr rej. ZP/ZN-36/16)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 29.11.2016 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2016 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Andrzej Jąderko, tel.: 34/ 325 08 10, 601 423 210, e-mail: aj@el.pcz.czest.pl                                   

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








6

