Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 830 /16	 Częstochowa dnia: 2016-11-22

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa przenośnego defektoskopu wiroprądowego dla WIPiTM, spr. nr rej.                             ZP/D-39/A/16

z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

###### UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Zamawiający w toku postępowania odrzucił ofertę Wykonawcy:

OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3

02-676 Warszawa

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający w pkt. 5.1. SIWZ wymagał, aby przedmiotowe zamówienie zostało zrealizowane maksymalnie w terminie 14 dni od daty udzielenia zamówienia. Złożona oferta nie spełnia wymagań SIWZ, ponieważ zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji wynosi 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Ponadto Wykonawca w załączonej specyfikacji nie określił czy oferowany przedmiot zawiera:

- Pojemnik do transportu sond

- Sondę powierzchniowo odbiciową - częstotliwość pracy w zakresie minimum 2 KHz do 200 KHz średnica 6 mm +/- 10%

- Sondę powierzchniowo mostkową - częstotliwość pracy w zakresie minimum 1 KHz do 50 KHz średnica 8 mm +/- 10%

- Sondę powierzchniowo mostkową - częstotliwość pracy w zakresie minimum 100 KHz do 500 KHz średnica 6 mm +/- 10%

- Okablowanie do sond

Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu na podst. art. 26. ust. 3 upzp, ponieważ oferta Wykonawcy i tak podlega odrzuceniu.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 UPZP, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

###### Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ

dr. inż. Arkadiusz Kociszewski