Częstochowa dnia: 2017-02-17

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK – 122 /17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej (nr sprawy: ZP/D-01/A/17)

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Bardzo proszę o informację o jakiej czystości mają być gazy wymienione w przetargu lub informację do czego mają służyć.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wymaga gazów o następującej czystości:

dwutlenek węgla (CO2) -  2.0

tlen (O2) -  2.5

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2017 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 23.02.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski