Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-03/A/17/4	 Częstochowa dnia: 2017-03-14

RK-170/17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla WIiŚ Politechniki Częstochowskiej.,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator o powierzchni zamrażania 600 cm2 wyposażony w 3 półki? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie - Z uwagi na charakter prowadzonych badań, wymagana jest wysoka precyzja i powtarzalność przygotowywanych prób. Większa powierzchnia zamrażania wpłynie również pozytywnie na efektywność procesu co odgrywa istotną rolę w przypadku prób biologicznych.

2.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator z komorą wyposażoną w 3 półki oraz z dodatkowym manifoldem do montażu naczyń liofilizacyjnych, zawierającym 8 uchwytów? Oferowany liofilizator spełnia wymaganą przez Zamawiającego powierzchnię zamrażania. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie – Wymagane jest urządzenie wyposażone w co najmniej 4 półki ponieważ pozwoli to na znaczące zwiększenie ergonomii pracy.

3.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator z komorą wyposażoną w 4 półki oraz z dodatkowym manifoldem do montażu naczyń liofilizacyjnych, zawierającym 8 uchwytów? Oferowany liofilizator spełnia wymaganą przez Zamawiającego powierzchnię zamrażania. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tak - jeżeli spełnia pozostałe wymagania

4.	Czy Zamawiający dopuści liofilizator z dotykowym 3,5'' wyświetlaczem, umożliwiającym precyzyjną obsługę urządzenia oraz dokładny odczyt parametrów pracy? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie - Większy rozmiar wyświetlacza wiąże się z większą czytelnością co w przypadku zamówienia ma duże znaczenie ponieważ na urządzeniu pracowała będzie osoba z niepełnosprawnością wzrokową

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ