ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 1 - IGŁY, KANIULE, STRZYKAWKI.

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1. | Igła iniekcyjna j.u. 0,3x1,2,5x25,0,5x40,0,6x25,0,6x30,0,7x30, 0,7x40,0,8x40,0,9x40 sterylna, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leków, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Pakowane po 100 szt. | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna j.u. 1x40mm ; 1,2x40mm sterylna, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania leków, wykonane ze stali nierdzewnej, dobrze dopasowane do strzykawki, zaznaczone miejsce otwarcia blistra. Pakowane po 100 szt. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonkę, aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa jedną ręką, igła ze szlifem skierowanym ku górze, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, nasadka kompatybilna ze standardowymi strzykawkami Rozmiary: 0,45x12,5mm 0,40x18,5mm 0,5x25mm 0,6x25mm 0,6x32mm 0,7x32mm 0,8x40mm 0,9x40mm Opakowanie a'100szt. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonkę, aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa jedną ręką, igła ze szlifem skierowanym ku górze, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, nasadka kompatybilna ze standardowymi strzykawkami , rozmiar 0,3x 12,5mm Opakowanie a'100szt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonkę, aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa jedną ręką, igła ze szlifem skierowanym ku górze, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, nasadka kompatybilna ze standardowymi strzykawkami Rozmiary: 1,1x40mm ; 1,2x40mm 1,2x50mm. Opakowanie a'100szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg. rozmiaru aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, Rozmiary: 1,2x50mm.Opakowanie a'100szt.. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1 ml. j.u. jałowa, zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku, dobrze dopasowana do cylindra i uszczelniacza tłoka eliminującego martwą przestrzeń, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalą, dołączona igła iniekcyjna. Pakowane po 100 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka do tuberkuliny wykonana z przezroczystego polipropylenu. Igła posiadająca ścięcie trójpłaszczyznowe i wykonane są ze stali nierdzewnej | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła j.u. do pobierania leków typu Luer-Lock, ostrze pencil point, rozmiar 18 G( rozmiar 1,2x30mm i 1,2x 40 mm). | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tępa igła j.u., z wbudowanym filtrem 5µm, do pobierania leków, , rozm. 18G(1,2x40mm), sterylizowana EO, opakowanie 100szt. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła iniekcyjna typu” motylek do nasiękowego podawania infuzji 0,7 x 19 mm. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego , ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewniku, cewnik wykonany z biokompatyblinego PUR, materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta, cewnik widoczny w RTG( 6 pasków radiocieniujących), samozamykający się korek portu głównego, zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli, aktywowane po całkowitym usunięciu igły z cewnika, komora wypływu w porcie głównym wyposażona w flitr hydrofobowy, ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut, sterylizowana tlenkiem etylenu 24G(0,7x19mm) przepływ 23ml/min; 22G(0,9x25mm) przepływ 36ml/min. ; 20G(1,1x32mm) przepływ 56ml/min. ; 20G(1,1x25mm) przepływ 65ml/min. ; 18G(1,3x45mm) przepływ 90ml/min. ; 18G(1,3x32mm) przepływ 95ml/min. ; 17G(1,5x45mm) przepływ 142ml/min. ; 16G(1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G(2,0x45mm) przepływ 305ml/min. Wszystkie kaniule jednego producenta. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Koreczek do kaniul dożylnych Luer Lock, opakowanie a’100szt | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Koreczek do kaniul typu Combi w trzech kolorach: biały czerwony niebieski. | sz. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kranik trójdrożny luer lock, jałowy, z optycznym indykatorem, stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej (kraniki w kolorach , biały, niebieski, czerwony). Opakowanie a'50szt | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy o dł. 150-200 cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Strzykawka z końcówka do cewników 50 (60)ml z podwójną skalą, z reduktorem luer, z zatyczką, | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml (sterylna) , z końcówką Luer lock , dobrze czytelna i niezmywalna skala, szczelna. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml. Luer j.u. z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą, wykonanie: polietylen/polipropylen, z rozszerzoną skalą do 3 ml. Opakowanie a’100szt | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | . Strzykawka dwuczęściowa 5ml. Luer j. u. z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą, wykonanie: polietylen/polipropylen, z rozszerzoną skalą do 6 ml. Opakowanie a’100szt | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml. Luer j. u. użytku z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą, wykonanie: polietylen/polipropylen, z rozszerzoną skalą do 12 ml. Opakowanie a’100szt | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml. Luer j. u. z kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą, wykonanie: polietylen/polipropylen, z rozszerzoną skalą do 24 ml. Opakowanie a’80szt | szt. | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Strzykawka do cewników 50 ml. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Aplikator typu mini-spike zawierający filtr antybakteryjny | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Strzykawka typu bezpiecznego, bez igły z końcówką Luer Lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, z czytelną trwałą czarną skalą pomiarową, podwójnym uszczelnieniem tłoka, nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze, sterylizowana EO. Bez lateksu(informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 3 ml. Opakowanie x 100 szt. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Strzykawka typu bezpiecznego, bez igły z końcówką Luer Lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, z czytelną trwałą czarną skalą pomiarową, podwójnym uszczelnieniem tłoka, nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze, sterylizowana EO. Bez lateksu(informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 5 ml. Opakowanie x 100 szt. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Strzykawka typu bezpiecznego, bez igły z końcówką Luer Lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, z czytelną trwałą czarną skalą pomiarową, podwójnym uszczelnieniem tłoka, nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze, sterylizowana EO. Bez lateksu(informacja na opakowaniu jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania. Pojemność 10 ml. Opakowanie x 100 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 1.................................zł netto + ............................... zł VAT = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 2 - CEWNIKI, ZESTAWY DO LEWATYWY, BUTELKI I WORKI NA MOCZ

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 14 (długość cewnika 600 mm) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy o dł. 200 cm) sterylny (dopuszcza się cewniki do podawania tlenu pakowane w opakowania foliowe mikrobiologiczne czyste) z bezbarwnego PCV | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Foley`a pokryty silikonem Ch – 14 bal. 5-15ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik Foley`a e pokryty silikonem Ch – 16 bal. 5-15ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik Foley`a pokryty silikonem Ch – 18 bal. 5-15ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik Foley`a pokryty silikonem Ch – 20 bal 5-15ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foley`a pokryty silikonem Ch – 22 bal. 5-15ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik Foley`a pokryty silikonem Ch – 24 bal. 5-15ml | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Foley`a silikonowy 100 %, rozm. 14-24 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do lewatywy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Butelka do dobowej zbiórki moczu, plastikowa, jednorazowa 2 l,posiadająca dodatkowy port boczny do pobierania próbek | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Worki na mocz 2 l z odpływem i zaworem T | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zawieszki plastikowe do worków na mocz | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zatyczka do cewników ( nie wymaga się sterylnej zatyczki z uchwytem motylkowym) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 2 .......................................zł netto + .............................. zł VAT = ...................................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 3 - ZESTAWY MEDYCZNE

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy ze znacznikiem długości widoczny w promieniach RTG o parametrach: średn. 1,7 mm G=16, dł. 30 mm, igła średn. 1,7 mm dł. 50 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 70 cm dodatkowo o parametrach; średnica 2,1 mm G-14, dł. 30 mm, igła sred. 1,3 mm dł 70 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 70 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG,, cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem, matowy ze znacznikiem długości widoczny w promieniach RTG o parametrach: średn. 2,1 mm G=14, dł.15 mm, igła średn. 1,3 mm dł 70 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 50 cm dodatkowo średn. 2,1 mm G=14, dł. 20 mm, igła średn. 1,3 mm dł 70 mm, prowadnica 0,89 mm dł. 50 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego z drenem do skali długi 180 cm z możliwością podwieszenia dł. drenu 80 cm skala od +35 do – 15 cm H2O | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła punkcyjna 0,9 x 0,9 typu Yale (nie wymaga się opakowań typu nierozrywalnego Tyvec) | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamknięty system do pomiaru diurezy j.u. Z samo uszczelniającym portem do pobierania próbek, poj. komory 500ml, odpowietrznik z filtrem hydrofobowym i bakteryjnym | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Worki wymienne do zamkniętego systemu pomiaru diurezy poj. 1,5 l niesterylne | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego j.u. ze skalą | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 3..........................................zł netto + ............................ zł VAT = ...........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 4 - ODZIEŻ OCHRONNA Z WŁÓKNINY, PODKŁADY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Czepek j.u. z włókniny | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska j.u. z włókniny, trójwarstwowa z gumkami, zgodna z EN 14683IIR (dopuszcza się trójwarstwową chirurgiczną z gumkami) | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch j.u. z włókniny z mankietami z długim rękawem | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło j.u. z włókniny 260x160 lub 250x150 lub 250x160 | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch z folii o długości 71x117 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkład bawełniany podgumowany frotte na łóżko o wymiarach 140x100 cm, nieprzemakalny, wielokrotnego użycia, odporny na dezynfekcję oraz pranie w temp 95 stopni Celsjusza | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 4..............................................zł netto + .............................. zł VAT = ...............................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 5 - RĘKAWICE 1

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, o powierzchni gładkiej, AQL< 1,5, posiadające CE, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej ,rozmiary S, M, L,XL . Opakowanie 100 szt. | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice foliowe rozmiar S, M ,L, XL; zarejestrowane jako wyrób medyczny | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe, rozmiar S-XL, bez pudrowe, wyrób medyczny klasy I (EN 455), oraz środek ochrony osobistej kategorii III (EN 374-2,3, EN 420- potwierdzone wynikami badań), AQL ≤ 1,5; na opakowaniu oznaczenie zgodności z dyrektywami oraz oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej; nieprzenikalne dla wirusów zgodnie z normą ASTMF1671 ( potwierdzone wynikami badań).Nie zawierające ftalanów i tiuramów ( potwierdzone wynikami badań) oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Opakowanie a 100 sztuk | szt. | 50 000 | 100 | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne , sterylne,z naturalnego lateksu\, AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych(poniżej 70ug/g)bezpudrowe, sterylizowane, z rolowanym mankietem Rozmiar:7;7,5;8,8,5;9 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty.

Cena pakietu nr 5......................................................zł netto + ............................. zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 6 - PRZYRZĄDY DO PRZERTACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bezlateksowy, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zamykany klapką, filtr cząsteczkowy 15 µm , dren o długości min. 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, zacisk rolkowy z filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, opakowanie typu blister-pack, z niebieskim kodem | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz ze kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą sie klapką. Górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu. Dren o dł. 180cm, zakończony obrotowym łącznikiem Luer lock. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. Przyrząd bez zawartości DEHP. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zastawka z bezigłowym dostępem do wstrzyknięć i aspiracji z płaską membraną. Wolna od PCV, DEHP i latexu. Odporna na działanie tłuszczu. Do użytku na 7 dni lub 140 aplikacji | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, j u. Sterylny, regulator przepływu oraz odpowietrznik, opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 6 ..........................................zł netto + ............................... zł VAT = ......................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 7 - PROBÓWKI

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Probówka z granulatem do separacji surowicy o pojemności 11 ml z korkiem do naturalnego wykrzepiania (dopuszcza się probówki o wymiarach 16x100mm i pojemności 10 ml, wykonane z Sieroplast®-u) z nalepką do opisu | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z polistyrenu o dużej przejrzystości, bez znacznika poj. 4ml, średn.12 mm (dopuszcza się probówki o wym. 12x75 mm i poj. 3,5 ml) | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Korki wewnętrzne z polietylenu, żeberkowe, do probówek 4 ml średnicy 12 mm | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka z cytrynianem sodu do OB na 1 ml krwi z korkiem -zestaw do OB., z polem do opisu lub naklejką | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2% 2ml (dopuszcza się probówki na 1,8 ml krwi), z polem do opisu lub naklejką | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka typu Eppendorf, z dnem stożkowym, z płaskim korkiem o pojemności 1,5 ml, bezbarwna | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka 4,5 ml (13x75mm) z PMMA z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania, z nalepką | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki PS do wirowania moczu na 12 ml roztworu ze stożkiem 1 ml na odwirowany osad z rozszerzonym kołnierzykiem, bez naklejki | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Korki do probówki PS do wirowania moczu na 12 ml roztworu ze stożkiem 1 ml na odwirowany osad z rozszerzonym kołnierzykiem | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki jałowe z korkiem do wirowania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) na 12 ml roztworu ze stożkiem od 0,5- 1 ml na odwirowany osad z kołnierzykiem, z naklejką lub polem do opisu | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Próbówki PS 16/100 mm, poj. 10 ml, sterylne, okrągłodenne, z korkiem, bez naklejki | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 7 ........................................zł netto + ............................. zł VAT = .......................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 8 - PROBÓWKI TRANSPORTOWE

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Probówka transportowa z pałeczką z tworzywa sztucznego o długości 150 mm z wacikiem o średn. 5mm, jałowa z żelowym podłożem transport. do bakterii tlenowych | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka transportowa z pałeczką z tworzywa sztucznego o długości 150mm z wacikiem o średn. 5 mm, jałowa bez podłoża transportowego | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 8 ...........................................zł netto + ……...................... zł VAT = ...........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 9 - PROBÓWKI DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Probówka do badań hematologicznych z rozpylonym EDTA-K2 na 1ml krwi z korkiem (dopuszcza się poj. 1,3 ml.) z nalepką | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 9 .....................................................zł netto + .............................. zł VAT = ...........................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 10 - SYSTEM PRÓŻNIOWY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówka PET 4 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka PET 6 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka PET 10 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania (dopuszcza się 9 ml.) | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka PET 2 ml z napylonym K3-EDTA | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka PET 4 ml z napylonym K3-EDTA | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka do badań hematologicznych z napylonym EDTA-K2 na 4ml krwi z korkiem | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka do badań hematologicznych z napylonym EDTA-K2 na 6ml krwi z korkiem | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka 1,8 ml PET z płynnym cytrynianem sodowym o stężeniu 3,2%. Probówka gwarantująca tzw. ,,minimalną przestrzeń martwą" do max 0,6 - 1,0 cm. Zastosowanie technologia probówka w probówce. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka 2,7 ml PET z płynnym cytrynianem sodowym o stężeniu 3,2%. Probówka gwarantująca tzw. ,,minimalną przestrzeń martwą" do max 0,6 - 1,0 cm. Zastosowanie technologia probówka w probówce. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka do OB szklana z ciekłym cytrynianem w stężeniu 3,8%;1,6 ml- do oznaczania metodą liniową | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka do glukozy PET 2 ml. (fluorek sodu, EDTA jako inhibitor glikolizy) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka 2 ml. z napyloną heparyną litową na wewnętrznych ściankach probówki jako inhibitor krzepnięcia. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka do probówek OB z uszczelką i skalą kompatybilna z probówkami z poz. 10 | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła bezpieczna z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,7 22 G, długość igły 32 mm. Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Możliwość aktywowania zabezpieczenia jedną ręką. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła bezpieczna z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,8 21 G długość igły 32 mm. Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Możliwość aktywowania zabezpieczenia jedną ręką. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Zintegrowana z uchwytem zespolony na etapie produkcji. Igła 0,7 ; 22G, o długości igły 32 mm Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Igła przezierna z wizjerem o długości min.1 cm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Zintegrowana z uchwytem zespolony na etapie produkcji. Igła 0,8 ; 21G, o długości igły 32 mm Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Igła przezierna z wizjerem o długości min.1 cm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem ostrza po pobraniu z elastycznym drenem o dł. 178 mm. oraz złączem luer i zaworkiem systemowym w rozmiarze 21 G 3/4” | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Adapter typu Luer z zaworkiem systemowym, umożliwiający pobranie krwi z wenflonów, cewników itp | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Uchwyt jednorazowy systemowy z gwintem do połaczenia z igłą lub adapterem typu Luer. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Wszystkie oferowane probówki wyposażone w znacznik zalecanej objętości pobrania oraz w korek typu Hemogard zabezpieczający przed "efektem aerozolowym". Wyposażone w etykiety papierowe. Posiadające oznaczenie sterylności oraz datę ważności na każdej probówce.

Termin ważności igieł i probówek nie krótszy niż 6 miesięcy (wyjątek probówka do koagulologii minimum 4 miesiące)

Wszystkie elementy systemy sterylne, sterylizowane radiacyjnie.

Zgodnie z zaleceniami Normy CLSI H1-A5 pkt. 5.1., która stwierdza, iż w przypadku używania elementów systemu pochodzących od różnych producentów obowiązek potwierdzenia ich kompatybilności spoczywa na użytkowniku („user must validate” a nie wystarczy tylko przyjąć oświadczenie dostawcy); Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu pobierającego krew z dobrych praktyk pobierania krwi - raz na każde 6 miesięcy trwania umowy.

Cena pakietu nr 10.......................................................zł netto + .............................. zł VAT = .........................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 11 - PROBÓWKA TRANSPORTOWA TYPU FALCONE

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 |  |
| 1 | Probówka transportowa typu FALCONE z polipropylenu o poj. minimalnej 50 ml, z zakrętką, jałowa po otwarciu (znaczy sterylna w chwili pierwszego otwarcia probówki) z podziałką , średn. 28 mm, wys. 115 mm (dopuszcza się probówki o wys. 120 mm) | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 11.........................................zł netto + ............................... zł VAT = ........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 12 – PIPETY, EZY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZT. W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3ml,z podziałką co 0,5, bez harmonijki, opakowanie zbiorcze (100-500 szt.) | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3 ml, z podziałką, co 0,5 ml, sterylne, bez harmonijki, pakowane pojedynczo(dopuszcza się pakowane po 5 sztuk) | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipety o poj. 1 ml dł. 7 cm, bez podziałki, do szybkich testów płytkowych | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pałeczki z tworzyw sztucznych, do wymazów, sterylne, pakowane pojedynczo, długość bagietki 120mm,średnica 3mm (dopuszcza się wymazówki o dł. 150 mm i śr. 5 mm) | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ezy do szczepienia bakterii 1 µl, z polistyrenu, pakowane po 10 lub 20 sztuk, sterylne (dopuszczamy ezy z polipropylenu) | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ezy do szczepienia bakterii 10 µl, z polistyrenu, pakowane po 10 lub 20 sztuk, sterylne (dopuszczamy ezy z polipropylenu) | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki do zagęszczania kału do badań w kierunku pasożytów jelitowych (z formalina) i tritonem z filtrem przesiewowym i tłuszczowym | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 12............................................................zł netto + .............................. zł VAT = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 13 - SZKIEŁKA, PISAKI DO SZKŁA

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, z matowym polem do opisu na 20 mm | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, gładkie do medycznych badań diagnostycznych in vitro | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm, o dużej przejrzystości | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pisaki do szkła i tworzyw wodoodporne, długo piszące, szerokość linii pisania 1,0 mm , wymagane kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pisaki do szkła i tworzyw wodoodporne, długo piszące, szerokość linii pisania 0,5 mm, wymagane kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 13............................................zł netto + ................................ zł VAT = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 14 - KOŃCÓWKI DO PIPET AUTOMATYCZNYCH

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |  | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Końcówki do pipet automatycznych od 5 do 200 µl, żółte typ Gilson | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet automatycznych 200-1000 µl, niebieskie, typ Eppendorf | szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet automatycznych 1000-5000 µl, bezbarwne | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 14........................................zł netto + ............................... zł VAT = .........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 15 - POJEMNIKI DO TRANSPORTU MOCZU, KIELISZKI DO LEKÓW, POJNIKI Z DZIÓBKIEM

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Pojemnik do transportu moczu z zakrętką (poj. 100 ml) | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do transportu moczu jałowy z zakrętką ( poj.100 ml) | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Naczyńka na kał z łopatką (poj. max. 30 ml) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kieliszki do leków plastikowe 20-30 ml op. 75 szt. | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łopatka do języka drewniana op. 100 szt. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Staza automatyczna op. 25 szt. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Staza jednorazowa bezlateksowa jednorazowego użytku | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojniki dla chorych z dzióbkiem, plastikowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kieliszki do leków plastikowe, j.u.x 75 szt., podziałka dookoła kieliszka, skala do 30 ml z przykrywką do podawania leków płynnych | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 15............................................zł netto + ............................ zł VAT = …………………........................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 16 - POJEMNIKI NA ODPADY LABORATORYJNE

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Pojemnik na odpady laboratoryjne jednorazowego użytku i medyczne o poj. max. 0,2 l wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym wyposażony w otwór wrzutowy z suwakiem ułatwiającym zdejmowanie igieł. Pojemnik o owalnej postawie, szczelny, odporny na działanie substancji chemicznych oraz przebicia. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na odpady laboratoryjne jednorazowego użytku i medyczne o poj. max. 0,7 l wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, żółtym wyposażony w szczelne zamykanie, oraz w etykiety ostrzegawcze oraz miejscem na informację zgodnie z wymaganiami | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik na odpady laboratoryjne jednorazowego użytku i medyczne o poj. max. 2 l wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, żółtym wyposażony w otwór do usuwania ostrzy skalpeli, wyposażony w szczelne zamykanie, oraz etykiety ostrzegawcze oraz miejscem na informację zgodnie z wymaganiami | szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Każdy pojemnik wyposażony w etykietę samoprzylepną z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, nazwą producenta oraz rubryką dotyczącą rodzaju odpadów, daty napełnienia oraz osoby zamykającej pojemnik.

Pojemniki muszą posiadać dopuszczenie PZH.

Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty.

Cena pakietu nr 16...................................................zł netto + .............................. zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 17 - RURKI INTUBACYJNE, USTNO – GARDŁOWE, ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE

| P | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZT. W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 7 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 7,5 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 8 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym 9 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i zaworem (z balonem) nr 7,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i zaworem (z balonem) nr 8 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna 1 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna 2 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, sterylna 3 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zgłębnik żołądkowy j.u. 14 –dł. 800 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zgłębnik żołądkowy j.u. 16- dł. 800 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtry antybakteryjne do Ambu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | I-gel maska krtaniowa żelowa rozm. 4,5 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maska j.u. do tlenu dla dorosłych, z bezbarwnego PCV, kompletna z drenem 210 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rezerwuar tlenu dla dorosłych | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 17 ................................... zł netto + ……………............. zł VAT = …………………………………..zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 18 - KACZKI, BASENY, MISKI

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Kaczka męska plastikowa | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaczka żeńska plastikowa | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Basen plastikowy | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Miska nerkowa mała, plastikowa | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Miska nerkowa duża, plastikowa | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaczka na mocz w postaci worka o pojemności 1500 ml | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, podziałka co 50 ml od 50 do 1000 ml, skala numeryczna co 100 ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 18 ...............................................zł netto + ......................... zł VAT = ............................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 19 - PAPIERY DO USG I EKG, ŻEL DO USG

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Papier do USG Sony UPP-84HG, 84mm x 12,5 m | rolka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG TEMEDCM 4211 SAR szer. 50 mm dł.40 m | rolka | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do EKG Mikro- Smart, rozmiar 90 mm x 90 mm x 300 mm (dopuszcza się rozmiar 90 mmx90mmx360mm) | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier ASCARD Blue 112 mm (dopuszcza się papier z czerwonym nadrukiem) | rolka | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG E-300, rozmiar 110 mm x 40 m | rolka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Żel do USG opakow. 5 l | 5 L | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda j.u. do kardiomonitora 35 x 50 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier EKG do defibrylatora ,termiczny, CORPULUS 08/16/S/E, 100mm/70mm/20 m, składanka | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do EKG Mortara ELI 150, 108x140x200 mm składanka | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 19 ..............................................zł netto + .......................... zł VAT = ..............................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 20 - PAPIER TERMOCZUŁY DO DRUKARKI LABORATORYJNEJ

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Papier termoczuły w rolkach 57 mm szerokość x 30 mm średnica rolki/30m długość, do drukarki laboratoryjnej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier termoczuły w rolkach 110 mm szerokość x 20 mm średnica rolki /30m długość, do drukarki laboratoryjnej | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier termoczuły w rolkach 51 mm szerokość x 20 mm średnica rolki /30m długość, do drukarki laboratoryjnej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 20 ............................................zł netto + ........................ zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 21 - CEWNIK TYPU KONDOM

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Cewnik zewnętrzny typu kondom, samoprzylepny, 1-częściowy, rozm. 21, 25, 30 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 21 ....................................zł netto + ............................. zł VAT = .........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 22 - FILTR MIKROBIOLOGICZNY DO SSAKA

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Filtr mikrobiologiczny MSF do ssaka typu Cheiron Viktoria Versa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 22 .......................................zł netto + ............................. zł VAT = .........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 23 – AKCESORIA ENDOSKOPOWE DO BRONCHOFIBEROSKOPU TYPU FB 19 TV, FIRMY PENTAX

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Igła Wang’a do pobierania wycinków, jednorazowego użytku długość 120 cm, śr. 21G, dł. 12 i 15 cm, z metalową osłonką dodatkowo chroniącą kanał roboczy FIRMY PENTAX | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotki j.u. do wymazów bronchoskopowych, z metalowym grzybkiem zapobiegającym chowaniu się szczotki głęboko wewnątrz cewnika, długość 120 cm, średnica 1,8 mm do bronchofiberoskopu typu FB 19 TV firmy Pentax | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ustniki wielorazowe do bronchoskopii, autoklawowane do bronchofiberoskopu typu FB 19 TV firmy Pentax | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia fiberoskopów średnica kanału 2,8 mm, długość szczoteczki do wyboru 180 cm i 230 cm, w kolorze swoistym dla rozmiaru, dwustronnym, o podwyższonej sztywności | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczypczyki do bronchoskopu wielorazowe duże z igłą, dł. 110 cm, średnica 2,4 mm do bronchofiberoskopu typu FB 19 TV firmy Pentax | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczypczyki do bronchoskopu wielorazowe, duże bez igły, dł. 110 cm, średnica 2,4 mm do bronchofiberoskopu typu FB 19 TV firmy Pentax | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczypczyki do bronchoskopu małe, dł. 110 cm , średnica 1,8 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 23...................................zł netto + ............................... zł VAT = ............................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 24 - USTNIKI

| Lp | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Ustniki jednorazowe do spirometru Lungtest 500 (średn. zewn. 30 mm ) nr 4 | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ustniki jednorazowe do spirometru Spirolab (średn. zewn. 30 mm) nr 3 | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 24 ................................................zł netto + ............................. zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 25 - USTNIKI DO NEBULIZATORA, NEBULIZATOR DO INHALATORA

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Ustniki do nebulizatora przenośnego do inhalatora pneumatycznego model PHARMONEB firmy Secura Nova | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nebulizator do inhalatora pneumatycznego PHARMONEB firmy Secura Nova | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 25 .............................................zł netto + ………….................... zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 26 – ZBIORNIKI NA WYDZIELINY, WKŁAD WORKOWY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Poliwęglanowy zbiornik na wydzieliny o poj. 2 L z pokrywą zakręcaną | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Poliwęglanowy zbiornik na wydzieliny o poj. 2 L z pokrywą nakładaną | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład workowy do ewakuacji odsysanej treści płynnej, jednorazowy,2 L, z dużym otworem do pobierania próbek do badań, sprasowany | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Proszek żelujący opakowanie 4 kg z miarką 50 ml w środku, wyrób medyczny (dopuszcza się opakowanie 2 kg z miarką 25 ml) | op a 4 kg/ op a 2 kg* *niepotrzebne skreślić | 10 op a 4 kg/ 20 op a 2 kg* *niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 26 ................................................zł netto + .................................. zł VAT = ..........................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 27 – ZESTAWY DO DRENAŻU

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOW. | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Dwukomorowy jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej- butelka plastikowa (komora) na wydzielinę o poj. 3000 ml. Spełniająca rolę zastawki wodnej, butelka plastikowa (komora) regulująca siłę ssania, dreny z możliwością regulacji zastawki wodnej oraz możliwością regulacji siły ssania, uchwyt z możliwością mocowania do ramy łóżka; dren (do pacjenta) powinien posiadać: port do pobierania próbek, zacisk zamykający światło drenu oraz spiralę antyzłamaniową zabezpieczającą przed zamknięciem światła drenu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją siły ssania, sterylne | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny do zestawów drenażowych jednobutlowych z regulacją siły ssania, sterylne | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butla szklana niesterylna do drenażu | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw drenażowy jednobutlowy, plastikowy, sterylny | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 27 ...............................................zł netto + ...................................... zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 28 –FILTR INFUZYJNY, DREN Z ŁĄCZNIKIEM

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Filtr infuzyjny dla dorosłych, maksymalny czas stosowania 96 h, wyposażony w zacisk szczelinowy, pory Y i samoodpowietrzacz, membrana 0,2 mikrona, eliminuje cząstki nieorganiczne, bakterie, przepływ 800 ml/h, objętość wypełnienia 2,0 ml, powierzchnia filtrująca 11 cm2, nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd (do pomp Ascor) do pomp butelkowych, bursztynowe z filtrem, przepuszczalności 0,22 lub równy | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren z łącznikiem, sterylny dł 210 cm, CH 25 z łącznikami zakończony łącznikiem 8-11/7; 3-5/2 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 28..................................................zł netto + ............................. zł VAT = ...................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 29 - MATERIAŁY JEDNORAZOWE DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW

| LP | ASORTYMENT |  | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. |  | ILOŚĆ OPAKOWAŃ |  | CENA NETTO OPAKOW. |  | WARTOŚĆ NETTO |  | VAT % |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8=6x7 |  | 9 |  | 10=8+9 |  | 11 |
| 1 | Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 10g/m2. Ściągany lekko elastyczną taśma. Pakowany w karton (dopuszcza się gramaturę 14 g/m2 i 17g/m2) |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt jest zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE- personal protective equiment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG). Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki oraz regulacją długości. Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniami UV |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. Kolor zielony. Maska musi bezwzględnie spełniać wymagania normy EN 14683 ( typ II ) |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m2.Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M |  | szt. | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta nieprzylepna o min. Wymiarze 37 cm x 45 cm. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1 do 3 oraz posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (filia polietylenowa i włókna polipropylenowa) o min. Gramaturze materiału na całej powierzchni 53 g/mkw. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta nieprzylepna o min. Wymiarze 45 cm x 75 cm. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1 do 3 oraz posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (filia polietylenowa i włókna polipropylenowa) o min. Gramaturze materiału na całej powierzchni 53 g/mkw. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gaza opatrunkowa jałowa, sterylizowana parą wodną, 13 nitkowa klasa II A reguła 7 0,5 m2 |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy gazowe jałowe z gazy 17 nitkowej 8 warstwowe z podwijanymi brzegami klasa II A reguła 7, 5 cm x 5 cm x 5 szt. Sterylizowane para wodną |  | op. a’ 5 szt. | 500 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Niejałowe rękawice diagnostyczne nitrylowe z teksturowaną powierzchnią palców do prac laboratoryjnych zgodnie z normą EN 455 i normą EN 374 przeznaczone do kontaktu z substancjami chemicznymi w tym cytostatykami. Rozmiar „S” i „L”x 100 szt. |  | op. a’ 100 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ochraniacz na obuwie białe o gramaturze 35 g/m2 o rozmiarze 40x22x8 cm (dopuszcza się w kolorze niebieskim w rozmiarze uniwersalnym) |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena pakietu nr 29.....................................zł netto + ....................... zł VAT = ..................................................zł brutto (słownie.................................................................................................................................................................................................................) ............................................................................. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ARKUSZ CENOWY PAKIET NR 30 - PĘSETY, NOŻYCZKI, SKALPELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. |  | ILOŚĆ OPAKOWAŃ |  | CENA NETTO OPAKOWANIA |  | WARTOŚĆ NETTO |  | VAT % |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8=6x7 |  | 9 |  | 10=8+9 |  | 11 |  |
| 1 | Pęseta anatomiczna metalowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta jednorazowego użytku sterylna | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzierniki ginekologiczne j.u. sterylne | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki chirurgiczne proste ostre, dł. 14,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne proste tępe, dł. 16,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Skalpel chirurgiczny z uchwytem, rozmiar 11 i 21 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 30........................... ….....zł netto + ............................. zł VAT = .................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 31 – BEZIGŁOWA NASADKA, PRZYRZĄD DO POMPYINFUZYJNEJ, RĘKAWICE

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Bezigłowa nasadka do pobierania leków z fiolek z niebieską silikonową zastawką; do użytku przez 7 dni bądź 140 aplikacji; sterylna dostępna w rozmiarach 13 mm i 20 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do pompy infuzyjnej Luer-Lock (1-1,5 m) AP 230/22 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców. Rękawice z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą, z koloidalnym roztworem mączki owsianej. Opakowanie a 200 szt. Rozm S, M, L. Grubość pojedynczej ścianki 0,09-0,11 mm. AQL 1,0. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom AQL) potwierdzić protokołami badań producenta. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Załączyć badania jednostki niezależnej na przenikanie substancji chemicznych wg. EN374-3, w tym chlorheksydyna 4%. Na opakowaniu fabrycznie oznakowana data produkcji, data ważności, nr serii. | szt. | 3 000 | 200 | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 31 .......................................................zł netto + ................................. zł VAT = ................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 32 - PRZYRZĄD DO INFUZJI BURSZTYNOWY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Przyrząd do infuzji bursztynowy z workiem na butelkę | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 32 …….......................... netto + ............................... zł VAT = .........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 33- CIŚNIENIOMIERZE, TERMOMETRY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze słuchawkami | szt. | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Termometr lekarski bezrtęciowy | szt. | 50 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometr elektroniczny | szt. | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Termometry lodówkowe, laboratoryjne z zawieszką, alkoholowe, zakres -10 do + 30°C (dopuszcza się termometry w zakresie –30 do + 30o C) | szt. | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Termometry laboratoryjne do zamrażarki, alkoholowe , zakres - 50°C do +40°C | szt. | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Termometry do cieplarek 0 -50 °C | szt. | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Stetoskop jednostronny pielęgniarski | szt. | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ciśnieniomierz lekarski naramienny z dwoma niezależnymi kanałami pamięci. Zarejestrowany jako narzędzie medyczne w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych | szt. | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 33……........................................zł netto + .................................... zł VAT = ...................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 34- PIELUCHOMAJTKI

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Pieluchomajtki, budowa zamknięta, opasające ciało w pasie, dopasowane do ciała na całym obwodzie, elastyczne elementy w talii, dwa ściągacze taliowe oraz elastyczne przylepco-rzepy, opakowania szpitalne, „oddychające” (paro-przepuszczalne) na całej powierzchni, rozm. S, M, L, XL | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 34............................................zł netto + .............................. zł VAT = ........................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 35 - MASECZKI OCHRONNE, OPATRUNKI

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Pojemnik do dozownika tlenowego A-21, A-36 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maseczka ochronna klasy FFP3 z zaworem wydechowym o anatomicznym kształcie z możliwością formowania, dwu panelowa. Zarejestrowana jako środek ochrony osobistej (3 kategoria). Skuteczność filtracji: 99,52% (chlorek sodu 95 l/min), 99,44 % (olej parafinowy 95 l/min). Oporność 1,87 mbar przy wdychaniu 95 l/min. Zgodnie z normą EN 149:2001 | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spongostan standard wykonany z żelatyny rybnej nieuczulającej roz. 7x5x1 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłona oczu wykonana z dopasowanej do czoła oprawki chroniącej przed opryskaniem z góry oraz pełnej soczewki trójwarstwowej wykonanej w technologii Ultra Clear: przeciwodblaskowej, antystatycznej oraz chroniącej przed zaparowaniem; mocowanie osłonek na oprawki poprzez klipsy umożliwiające szybką wymianę; soczewki wyposażone w górny pasek pomagający w zakładaniu bez odcisków palców; zestaw 25szt oprawek oraz 100szt soczewek | op | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Motylek do podawania leków dożylnie z drenem łączącym i z łącznikiem do próżniowego pobierania krwi 21 G3/4 x 12”, 0,8 x 19 mm zielony | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maseczka do ambu jednorazowa z pompowanym mankietem, rozmiar 2 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurki tracheotomijnej | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nakłuwacz do nakłuć palca, sterylne, pakowane pojedynczo, automatyczne, typu Medilance Plus | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik do zbiórki wydzielin 40 ml. (Nr katalog 18740011 Bicakcilar) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igły do portu zagięta z drenem (zestaw) 19G-21g/2,5 lub prosta 19G-21g/2,5 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opatrunek parafinowy z gazy Chlorhedinet 10x10 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek parafinowy z gazy Chlorhedinet 15x20 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prześcieradło na rolce podfoliowane 50/50m | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 35 ..................................................................zł netto + ............................. zł VAT = ................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 36 – ZESTAW DO POBIERANA KRWI Z TĘTNICY

| Lp | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Zestaw do pobierania krwi z tętnicy do badania gazometrii, niesterylny j.u. typu Mikrosampler, do aparatu OPTI CCA, o minimalnej pojemności 200 mikrolitrów | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 36..............................................zł netto + ................................ zł VAT = ...................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 37 – UTRWALACZ CYTOLOGICZNY

| Lp | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Utrwalacz cytologiczny, Fixocyt aerozol, poj. 200 ml (dopuszcza się poj. 150 ml w ilości 11 szt.) | szt. | 8 o poj. 200 ml. lub 11 o poj. 150 ml. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 37....................................................zł netto +............................ zł VAT = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 38– NICI CHIRURGICZNE

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Nici chirurgiczne z igłą 3-0 3/8 koła; 24 mm 2 MB 302; długość nici - 75 cm, sterylne, niewchłanialne | opak. | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 38........................................................zł netto + ....................... zł VAT = .......................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 39 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE

| 1 | ASORTYMENT | NAZWA HANDLOWA | DAWKA/POSTAĆ | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7x8 | 10 | 11=9+10 | 12 |
| 1 | Gaza wyjałowiona 13 nitkowa klasa IIa reguła min. 6 |  | 1/2 m x 1 m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza wyjałowiona 13 nitkowa klasa IIa reguła min. 6 |  | 1m x 1m | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe jałowe z gazy 17 nitkowe 8 warstwowe z podwijanymi brzegami klasa II a reguła 7 wyjaławiane parą wodną, max 5 sztuk w opakowaniu |  | 10 x 10 cm | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lignina bielona w arkuszach (dopuszcza się op. a' 5 kg) |  | 3x5 kg | 2000 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska dziana podtrzymująca opatrunek pakowana pojedynczo |  | 4m x 10 cm | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska dziana podtrzymująca opatrunek pakowana pojedynczo |  | 4m x 15 cm | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plaster na tkaninie hypoalergiczny przepuszczający powietrze pakowany pojedynczo (dopuszcza się op. a' 12 szt.) |  | 9,1m x 2,5 cm | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plaster na tkaninie pakowany pojedynczo |  | 5 m x 5 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie pakowany pojedynczo |  | 5m x 8 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wata bawełniano - wiskozowa |  | 500.0 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jałowy plaster na włókninie z klejem akrylowym do mocowania venflonów (dopuszcza się z hipoalergicznym klejem kauczukowym |  | 8 cm x 6 cm lub 8 cz x 5,8 cm | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Plaster antyalergiczny perforowany włókninowy do mocowania opatrunku pakowany pojedynczo |  | 20 cm x 10 m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo |  | 4 m x 10 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska elastyczna tkana z 2 zapinkami pakowana pojedynczo |  | 4 m x 15 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć z cienkiej wytrzymałej mechanicznie wodoszczelnej folii |  | 10 cm x 14 cm lub 10 cm x 15 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia do ran głębokich w postaci tamponady |  | 1 g/30 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek hydrokoloidowy |  | 5 cm x 5 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Opatrunek hydrokoloidowy |  | 10 cm x 10 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Opatrunek z alginianem wapnia |  | 10 x 10 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Opatrunek hydrokoloidowy podstawowy |  | 10 x 10 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Opatrunek hydrokoloidowy podstawowy |  | 15 x 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Opatrunek do trudno gojących się ran aktywowany Ringerem z możliwością pozostawania na ranie 24 godziny ACTIV |  | 10 x 10 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Opatrunek do trudno gojących się ran aktywowany Ringerem z możliwością pozostawania na ranie 24 godziny ACTIV (dopuszcza się rozmiar 10x10) |  | 7,5 x 20 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Hypoalergiczne przylepne paski do zamykania brzegów ran 3mmx76mmx3szt (dopuszcza się op. a' 5 szt.) |  | op | 60 lub 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Plaster antyalergiczny perforowany włókninowy do mocowania opatrunku pakowany pojedynczo |  | 15 cm x 10 m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć z cienkiej wytrzymałej mechanicznie wodoszczelnej folii |  | 15 cm x 26 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Plaster hypoalergiczny do opatrywania skóry po nakłuciach |  | 4 cm x 1,6 cm | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne |  | 10m x 10 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Jałowe kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe a x 2 szt. klasa II a reguła 7 |  | 5 cm x 5 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Jałowe kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe a x 2 szt. klasa II a reguła 7 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kompresy z waty celulozowej w rolce 1 x 500 szt. |  | 40 x 50 mm | 400 | 1x500szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 32 | Opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania ran w okolicach krzyżowych |  | 12 x 18 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Jałowy kompres oczny , a x 25 sztuk |  | 70x 85 mm | 2 op | 25 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Jałowy opatrunek do tamponady przy krwotokach z nosa z gazy 24 nitkowej impregnowany neutralną maścią |  | 2 cm x 5 m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Serweta nieprzylepna o min wymiarze 45 cm x75 cm. Materiał serwety bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min gramaturze materiału na całej powierzchni 54 g/mkw (dopuszczono serwetę w rozm. 50 x 70 cm) |  | 45 cm x 75 cm | 390 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Serweta nieprzylepna o min wymiarze 45 cm x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm. Materiał serwety bezwzględnie spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczania na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o min gramaturze materiału na całej powierzchni 54 g/mkw i min wytrzymałości na rozerwanie w stanie mokrym (wg. Normy EN 13939-1)290 kPa (dopuszczono serwetę w rozm. 50 x 70 cm) |  | 45 cm x 75 cm | 390 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na dłoń i stopę x 25 m w stanie rozciągniętym z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach |  | 1 op a”25 mb | 1000 mb | 25 mb | 40 |  |  |  |  |  |
| 38 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na głowę 25 m w stanie rozciągniętym z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach |  | 1 op a”25 mb | 1000 mb | 25 mb | 40 |  |  |  |  |  |
| 39 | Elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunków na duży tułów x 25 m w stanie rozciągniętym z możliwością sterylizacji w wysokich temperaturach |  | 1 op a”25 mb | 1000 mb | 25 mb | 40 |  |  |  |  |  |
| 40 | Gąbka na szpatułce lub zestaw do dezynfekcji o następującym opisie: Skład zestawu :* 6x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka 1 x kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm Opakowanie tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki *wszystkie komponenty zastawu j.u. |  | 1000 szt. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 39............................................................zł netto + ........................... zł VAT = .................................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 40 - RĘKAWICE 2

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III; zgodne z normą 374-1,2,3. Odporne przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic; rozmiar S,M,L | szt. | 375 000 | 250 | 1 500 |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty.

Cena pakietu nr 40 ..................................................zł netto + ............................. zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 41 – WYMAZÓWKI

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Wymazówka flokowna do nosogardzieli, rany, pochwy, odbytu, jałowa | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 41……….........……................zł netto + .................. zł VAT = .......................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 42 – ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ BIOPSJI WĄTROBY

| Lp | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby typu HEPAFIX 17G/90mm. Minimalny skład: strzykawka 10ml, skalpel, igła biopsyjna, igła iniekcyjna | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 42...........................................zł netto + ................................ zł VAT = ...................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR – 43 PROBÓWKA DO BADANIA KAŁU

| Lp | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Probówki do zagęszczania kału do badań w kierunku pasożytów jelitowych (z formalina) i tritonem z filtrem przesiewowym i tłuszczowym Paragreen | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 43....................................................zł netto + ................................ zł VAT = ...................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy