Znak sprawy : PN/SM/4/17

Pismo: Szp. Specj./NZ/ 29 /17	 Chorzów dnia: 05.05.2017 r.

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 28.04.2017 r. do 04.05.2017 r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych.

Treść pierwszej prośby jest następująca :

Pakiet 11

a) Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści probówkę Falcon o średnicy 30mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pakiet 12

a) Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści pipety o długości min. 6cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 12

b) Czy Zamawiający w celu uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 12 pozycję 7?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pakiet 14

a) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści końcówki o poj. 100-1000 ul?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Treść drugiej prośby jest następująca :

Pakiet nr 19 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie papieru Sony  UPP-84 S o rozmiarze 84 mm x 13,5 m.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 19 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 6 rolek.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 19 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 44 x 30 m.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 20 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie AQL = 1,5.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic będących wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony indywidualnej kat. I.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 5 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic wyłącznie w rozm. M i L.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający na potwierdzenie braku ftalanów i tiuramów dopuści oświadczenia producenta zamiast badań?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5 poz. 1-3

Prosimy o wyjaśnienie czy jednostką miary w poz. 1-3 są sztuki czy op. – 100 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego : W pakiecie nr 5 poz. 1-3 jednostką miary są sztuki, w pozycji nr 3 zaszła pomyłka w podanej ilości zamawianej, ma być 50 000 sztuk, w załączeniu obowiązujący arkusz cenowy.

Pakiet nr 5 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny opakowań = 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5 poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy jednostką miary w poz. 4 są sztuki czy pary?

Odpowiedź Zamawiającego : W pakiecie nr 5 poz. 4 jednostką miary są sztuki.

Pakiet nr 5 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny opakowań = 2 szt. (1 para) z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Projekt umowy – par. 7 ust. 1.2

Prosimy o wykreślenie z par. 7 ust. 1.2 następującego zapisu: „oraz kosztami poniesionymi z powodu niewykonania postanowień umowy przez Wykonawcę”.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Projekt umowy – par. 7 ust. 1.3

Prosimy o wykreślenie z par. 7 ust. 1.3 następującego zapisu: „oraz kwotę kosztów dodatkowych poniesionych przez Zamawiającego z powodu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę”.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Projekt umowy – par. 7 ust. 1.2 i 1.3

Jeśli zamawiający nie wykreśli z projektu umowy ww. zapisów prosimy o wyjaśnienie jakie dodatkowe koszty może ponosić Zamawiający w związku z sytuacją opisaną w par. 7 ust 1.2 i par. 7 ust. 1.3 projektu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający może ponosić koszty związane z różnicą cen 
w przypadku nie wywiązywania się z umowy i wyczerpaniu wszelkich niezbędnych czynności zapisanych w Umowie, np. Kary umowne, rozwiązanie umowy itp., związane z koniecznością zakupu u innego Wykonawcy.

Treść trzeciej prośby jest następująca :

Pakiet nr 31

poz. 1

Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając opis bezigłowej nasadki do pobierania leków z fiolek i czy miał na myśli bezigłowy zawór przeznaczony do pobierania leków/płynów, pasujący do wszystkich standardowych strzykawek zapewniający szczelne zamknięcie. Do 140 uruchomień do 7 dni, nie zawiera PCW, ani lateksu.

Odpowiedź Zamawiającego : Zaszła pomyłka, Zamawiający miał na myśli bezigłowy zawór przeznaczony do pobierania leków/płynów, pasujący do wszystkich standardowych strzykawek zapewniający szczelne zamknięcie,  do 140 uruchomień do 7 dni, nie zawiera PCW, ani lateksu.

poz.2

Czy Zamawiający oczekuje Aparatu do przetaczania płynów do pompy perystaltycznej AP31 prod. ASCOR dł. 230/22cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający oczekuje aparatu do przetaczania płynów do pompy perystaltycznej AP31 prod. ASCOR dł. 230/22cm.

W załączeniu obowiązujący arkusz cenowy.

poz.3

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały kolor biały, tak aby odróżniały się od podstawowych rękawic nitrylowych niebieskich?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga aby rękawice posiadały kolor biały.

Treść czwartej prośby jest następująca :

Pytanie 1 - pakiet 5

Poz.4- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawice chirurgicznych, sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, z rolowanym mankietem, o zawartości protein 15mg/dm², pakowanych po 2szt.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 - pakiet 15

Poz.6 i 7- Czy nie zaszła omyłka w opisie w poz. 6  staza automatyczna op.25 szt.? Czy Zamawiający miał na myśli poz.7 staza jednorazowa bezlateksowa jednorazowego użytku op.25 szt? .  Uzasadnienie staza automatyczna pakowana jest jednostkowo, natomiast staza bezlateksowa jest to 25 szt. nawiniętych na rolkę staz z perforacją i umieszczonych w opakowaniu ( pudełku).

Odpowiedź Zamawiającego : Zaszła pomyłka, w załączeniu obowiązujący arkusz cenowy.

Treść piątej prośby jest następująca :

Dotyczy Pakietu nr 38

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu nici chirurgicznych pakowanych po 12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem sztuk na opakowania zbiorcze w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza nici chirurgicznych pakowane po 12 saszetek, należy w tej sytuacji wycenić ilość ułamkową opakowań czyli 8,33.

Treść szóstej prośby jest następująca :

Dotyczy pakietu 7

Poz. 1. czy Zamawiający dopuści probówki z aktywatorem wykrzepiania?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu 7

Poz. 10. czy Zamawiający dopuści probówki bez pola i naklejki do opisu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu 14

Poz. 1 . czy Zamawiający dopuści końcówki koloru białego?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść siódmej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku nie zrealizowania dostawy w terminie do 8 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, obciążając Wykonawcę karą umowną  w wysokości 1% wartości brutto całości zamówienia pozostałego do realizacji oraz kosztami poniesionymi z powodu  niewykonania postanowień umowy przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu do realizacji zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.3 oraz 1.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2% na 1%?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść ósmej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 poz.1 i 2 dopuści zbiorniki/pojemniki wielorazowe bez zakręcanej i nakładanej pokrywy, bo pokrywa jest jednością z wymiennym, jednorazowym wkładem workowym. Pokrywa jest wtedy nakładana na pojemnik wraz z wkładem workowym, który się rozpręża i wypełnia cały pojemnik wielorazowy. Zamawiający aktualnie używa takiego systemu. A opis z zakręcaną pokrywą wskazywałby, że pojemniki personel chce używać wielorazowo, wylewając zawartość odessanej wydzieliny co jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla pacjenta i  personelu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 42 Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby typu Hepafix w rozmiarze 16G/80 lub 100mm lub 18G/80 lub 100mm ( lub rozmiar do wyboru przy składaniu zamówienia) pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) lub uzupełni zamówienie o brakujący asortyment w terminie nie dłuższym  niż 4 dni od daty jej rozpatrzenia.” ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 1.2 oraz 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,5% ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść dziewiątej prośby jest następująca :

PAKIET NR 29

1. Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych rękawic w rozmiarze
 M i L?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET NR 29

2. Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania białych ochraniaczy na obuwie w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET NR 40

3. Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra na tkaninie o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET NR 40

4. Poz. nr 22-23- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku  z możliwością pozostawania na ranie 72 godziny z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj.: poz. 22-23- po 100 szt.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Treść dziesiątej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 12, poz. 7 dopuści zestaw do zagęszczania kału z formaliną i octanem etylu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść jedenastej prośby jest następująca :

Dotyczy pakietu nr 43

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania probówek do zagęszczania kału , zaopatrzonych w dwa rodzaje  pionowych filtrów-  w tym jeden o konstrukcji przeznaczonej do przesiania materiału , a drugi o  specjalnej konstrukcji przeznaczonej do mechanicznej dyspersji kropel tłuszczu- bez  konieczności użycia octanu etylu .

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, w pakiecie nr 43 Zamawiający oczekuje zaoferowania probówek do zagęszczania kału , zaopatrzonych w dwa rodzaje  pionowych filtrów-  w tym jeden 
o konstrukcji przeznaczonej do przesiania materiału , a drugi o  specjalnej konstrukcji przeznaczonej do mechanicznej dyspersji kropel tłuszczu- bez  konieczności użycia octanu etylu.

2. Czy Zamawiający dopuści do postepowania probówki , zawierające  w miejsce buforu formalinowego i tritonu  utrwalacz na bazie mieszanin alkoholi ?  Skład chemiczny  zastosowanego  w oferowanym przez nas rozwiązaniu odczynnika , jest  nowszy, bardziej ekologiczny (pozbawiony buforu formalinowego), ale  jednocześnie zachowuje wszystkie  użytkowe cechy  używanej we wcześniejszych wersjach probówek mieszaniny formalinowo- tritonowej, a także dba o prawidłową morfologię komórek  , zwłaszcza cyst pierwotniaków.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby zgodnie z Dyrektywą 98/79 EC , określającą wymagania dotyczące etykiety i sposobów oznakowania i identyfikacji wyrobów do IVD- probówki zaoferowane posiadały na etykiecie następujące oznakowania: CE, dane identyfikujące wyrób, wytwórcę,  nr  LOT, IVD, tylko do jednorazowego użytku, data ważności, warunki przechowywania   ?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający oczekuje, aby zgodnie z Dyrektywą 98/79 EC , określającą wymagania dotyczące etykiety i sposobów oznakowania i identyfikacji wyrobów do IVD- probówki zaoferowane posiadały na etykiecie następujące oznakowania: CE, dane identyfikujące wyrób, wytwórcę,  nr  LOT, IVD, tylko do jednorazowego użytku, data ważności, warunki przechowywania.

4. Prosimy o usunięcie nazwy własnej Paragreen z opisu zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Ustawy PZP  . Zamawiający opisując produkt określa cechy użytkowe, jakie są dla niego istotne. Użycie nazwy własnej sugerowałoby dokonanie wyboru na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający usuwa nazwę Paragreen z opisu probówki 
w pakiecie nr 43, w załączeniu obowiązujący arkusz cenowy.

5. Prosimy o potwierdzenie, czy w pakiecie nr 12 ( poz. 7) Zamawiający oczekuje takiego samego produktu jak w pakiecie nr 43 ? Czy może tę pozycję wyłączyć z pakietu nr 12  i przenieść do pakietu nr 43 ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający usuwa pozycję nr 7 z pakietu 12, w załączeniu obowiązujący arkusz cenowy.

Treść dwunastej prośby jest następująca :

Część nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji maski trójwarstwowej z gumkami zgodnej 
z normą EN 14683 typ II.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Część nr 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej  z mankietami zakończonymi elastyczną gumką.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Część nr 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła z włókniny w rozmiarze 240 cm x 160 cm.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść trzynastej prośby jest następująca :

Dotyczy:   pakiet 6 pozycja 3

1.Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml,  bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, czerwony  kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI,  przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść czternastej prośby jest następująca :

Dotyczy Pakietu nr 10:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- w pozycji nr 8 probówki do koagulologii o obj. 2 ml (1,8 ml krwi + 0,2 ml cytrynianu)
- w pozycji nr 9 probówki do koagulologii o obj. 3 ml (2,7 ml krwi + 0,3 ml cytrynianu)

o konstrukcji typu „sandwich”, czyli z podwójną ścianką (zewnętrzna z PET, wewnętrzna z PP) o większej przestrzeni wolnej nad próbką niż 1 cm3? 
Mniejsza ilość powietrza nad próbką nie ma istotnego znaczenia dla jakości pobranego materiału. Za to w probówkach typu „sandwich” szersze wewnętrzne światło pozwala na wygodniejszy dostęp do osocza. Ponadto oferowane przez nas probówki mają 12-miesięczny termin ważności od wyprodukowania, czyli ok 10 miesięcy w momencie dostawy do klienta. Wydaje się, że ta cecha (większa stabilność cytrynianu i podciśnienia w probówkach koagulologicznych) jest ważniejsza dla jakości próbek niż zmniejszona ilość powietrza nad materiałem.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 plastikowej probówki do OB do metody liniowej o obj. 2,0 ml lub plastikowej probówki do OB metodą logarytmiczną (która nie wymaga używania rurek ze skalą oraz posiada dedykowany statyw) o obj. 1,5 ml, a tym przypadku zamiast rurek z pozycji 13 dedykowanego statywu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający posiada 
w swoich zasobach statywy do metody logartytmicznej z użyciem rurek ze skalą i oznacza OB tą metodą od dłuższego czasu.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach nr 14 i 15 rozwiązania równoważnego 
w postaci zestawu składającego się z uchwytu z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oraz igieł systemowych - odpowiednio 0,7 i 0,8 - o optymalnej długości 38 mm w odpowiednich ilościach. 
Rozwiązanie to jest bardziej uniwersalne, a ponadto uniemożliwia wykręcenie zużytej igły z uchwytu po aktywacji osłony przeciwzakłuciowej, co również podnosi bezpieczeństwo pracy.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 16 i 17 igieł systemowych, odpowiednio 0,7 i 0,8, o długości 38 mm z wizualną kontrolą wkłucia (okienko wielkości 0,5 cm) zintegrowanych z uchwytem i z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, którego położenie względem ścięcia igły można wybrać przed wkłuciem? Element przezierny o długości 5 mm jest w zupełności wystarczający, żeby mieć pewność, czy igła jest prawidłowo umieszczona w żyle, a ponadto nie powoduję straty pewnej objętości krwi, która pozostaje uwięziona w igłach z dużymi przeziernikami.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 18 systemowej igły motylkowej z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym oraz z drenem o długości 19 cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy uwag pod tabelą: nazwa Hemogard jest nazwą własną korków firmy Becton Dickinson, dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na „korek zabezpieczający przed efektem aerozolowym”. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że są dużo lepsze rozwiązania chroniące przed efektem aerozolowym niż korki Hemogard, np. korki zakręcane.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający użył sformułowania „typu  Hemogard”, a nie „Hemogard”, które funkcjonuje w powszechnym użyciu w odniesieniu do systemów próżniowych. Zamawiający wymaga korka nakładanego, nie wymagający dodatkowej czynności odkręcania podczas przygotowywania próbki do analizy.

Treść piętnastej prośby jest następująca :

Pakiet nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści butelkę 2,5l?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maskę zgodną z EN 14683 (Typ II), spełniająca pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch z folii 71x116cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M i L (damskie i męskie)?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w op.a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści probówki transportowe z pałeczką o długości 130mm z wacikiem
o średnicy 4,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści probówki o średnicy 30mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe chlorowane od strony wewnętrznej i polimerowane od strony roboczej?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości 0,08 +/-0,02mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe przebadane  wg EN 374-3 na min. 21 substancji chemicznych w tym 15 cytostatyków?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 31, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od chlorheksydyny 4%?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść szesnastej prośby jest następująca :

Pakiet 6, poz. 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę ofert korzystnych pod względem jakości asortymentu i ceny.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o długości komory kroplowej wraz z kolcem 110 mm, z jednolitą elastyczną komorą kroplową, bez filtru hydrofobowego na końcu drenu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 32, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający w pakiecie 32 poz. 1 dopuszcza lecz nie wymaga przyrządu z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej.

Pakiet 1, poz. 1

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę ofert korzystnych pod względem jakości asortymentu i ceny.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1, poz. 17-23

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę ofert korzystnych pod względem jakości asortymentu i ceny.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1, poz. 17

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść siedemnastej prośby jest następująca :

- Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 14:

Czy ze względu na sposób pakowania po 48 szt. w poz. 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 10 opakowań lub 11 opakowań, tj. 480 sztuk lub 528 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego : W pakiecie nr 10 poz. 14 Zamawiający prosi o wycenę 480 sztuk,
w załączeniu obowiązujący arkusz cenowy

Treść osiemnastej prośby jest następująca :

1. Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 11:

Czy Zamawiający  w pozycji 11 nie dokonał omyłki, wpisując w kolumnie „ilość zamawiana” 5 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego : Zaszła pomyłka, powinno być 5 000 sztuk. W załączeniu obowiązujący arkusz cenowy pakietu nr 10.

- Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 19 i 20:

Czy Zamawiający dopuści, aby uchwyt z poz. 20 i adapter z poz.19 były niesterylne?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Treść dziewiętnastej prośby jest następująca :

Dotyczy pakietu nr 43

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do pakietu nr 43 probówka do badania kału:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane probówki zawierały utrwalacz sklasyfikowany jako całkowicie bezpieczny tzn., bez toksycznej, żrącej, rakotwórczej substancji formaliny, alkoholi oraz metali ciężkich, który nie podlega restrykcyjnym procedurom utylizacji?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza lecz niewymaga aby oferowane probówki zawierały utrwalacz sklasyfikowany jako całkowicie bezpieczny tzn., bez toksycznej, żrącej, rakotwórczej substancji formaliny, alkoholi oraz metali ciężkich, który nie podlega restrykcyjnym procedurom utylizacji.

Dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści probówki, które posiadają dwa filtry przesiewowe o wielkości porów sita 400 µm i 250 µm, który gwarantują uzyskanie czystego osadu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Treść dwudziestej prośby jest następująca :

Pakiet 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści Koreczek do kaniul typu Combi tylko w jednym kolorze – czerwonym?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 1  wymaga przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych pozbawionych szkodliwych ftalanów.

Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 4 wymaga przyrządów do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych pozbawionych szkodliwych ftalanów.

W załączeniu obowiązujący arkusz cenowy.

Treść dwudziestej pierwszej prośby jest następująca :

dotyczy pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,29x12 zamiast 0,3x12?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,45x12mm lub 0,45x13mm zamiast 0,45x12,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,40x18mm zamiast 0,40x18,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,6x30mm zamiast 0,6x32mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,7x30mm zamiast 0,7x32mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 0,29x12?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli bez specjalnego wycięcia do wizualizacji krwi, z trzema paskami RTG, w poniższych rozmiarach, tak jak obecnie dostarczane?

14G 2,0x45 305ml

16G 1,7x45 200ml

17G 1,5x45 142ml

18G 1,3x45 95ml

20G 1,1x32 65ml

22G 0,9x25 36ml

24G 0,7x19 23ml

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy pakietu nr 1, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100szt.?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy pakietu nr 34, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pieluchomajtek wyposażonych w jeden ściągacz taliowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść dwudziestej drugiej  prośby jest następująca :

Pakiet 4, pozycja 2 -  Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99%?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga  masek chirurgicznych o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99%.

Pakiet 18, pozycja 7 -  Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, podziałka co 100 ml od 100-1500 ml, mleczny w pełni przejrzysty, pozwalający na wizualną obserwację zawartości, w tym krwi, wyposażony w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 33, pozycja 4 -  Czy Zamawiający dopuści termometr lodówkowy cieczowy z zakresem 
od -40°C do +40°C?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 33, pozycja 4 -  Czy Zamawiający dopuści termometr lodówkowy cieczowy z zakresem 
od -50°C do +40°C?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 33, pozycja 5 -  Czy Zamawiający dopuści termometr lodówkowy cieczowy ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 33, pozycja 8 -  Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 35, pozycja 2 -  Czy Zamawiający dopuści maseczkę ochronną o skuteczności filtracji: 99,87% (chlorek sodu 95 l/min), 99,77% (olej parafinowy 95l/min), odporność 1,47 mbar przy wdychaniu 95l/min, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 35, pozycja 2 -  Czy Zamawiający dopuści maseczkę ochronną o wyzszej skuteczności filtracji: 99,98% (chlorek sodu 95 l/min), 99,91% (olej parafinowy 95l/min), odporność 1,87 mbar przy wdychaniu 95l/min, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 35, pozycja 4 -  Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt - okulary ochronne jednorazowe składające się z oprawy okularowej z wymiennymi osłonkami, przeznaczone również do zastosowania na bloku operacyjnym, wygodne, dopasowane do twarzy użytkownika z szerokim polem widzenia, zapewniające ochronę przed zachlapaniem oczu od górnej i bocznej części okularów, wykonane z poliestru, pokryte powłoką Anti-Fog, dzięki czemu nie ulegają zaparowaniu oraz zapobiegają odblaskom, można stosować na okulary korekcyjne, łatwe do założenia, poprzez przełożenie oprawy przez specjalne otwory w górnej części osłony, zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC dla środków ochrony osobistej kategorii I, zestaw 50 sztuk oprawek oraz 200 sztuk soczewek? Zaproponowany przez Zamawiającego opis oprawy okularowej w znaczący sposób ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu w zakresie Pakietu 35 innym Wykonawcom. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o jej rozwinięcie oraz podanie powodów takiej decyzji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 35, pozycja 5 -  Czy Zamawiający oczekuje motylka z adapterem luer do próżniowego pobierania krwi?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający w pakiecie 35 pozycja 5 dopuszcza motylek 
z adapterem luer do próżniowego pobierania krwi.

Pakiet 35, pozycja 10 -  Czy Zamawiający dopuści igły do portu zagięte z drenem lub proste 
w rozmiarze 19G i 20G o dostępnych długościach od 20-38 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę.

Treść dwudziestej trzeciej prośby jest następująca :

Pakiet nr 40 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania z możliwością wyjmowania rękawic bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic?

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice pakowane po 200 szt. w pojedynczym opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający w pakiecie nr 40 pozycja 1 nie dopuszcza rękawice pakowanych po 200 szt.

Treść dwudziestej czwartej prośby jest następująca :

Pytanie 1 dotyczy SIWZ Pakiet nr 11 PROBÓWKA TRANSPORTOWA TYPU FALCONE

Czy zamawiający wyrazi zgodę za złożenie oferty na probówki o średnicy 30 mm co pozwoli na złożenie oferty większej ilości dostawców i podniesie konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść dwudziestej piątej  prośby jest następująca :

Pakiet 5 Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5 Poz. 1

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających powierzchnię mikroteksturowaną na całej powierzchni, AQL ≤ 1,5.

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 5 Poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic foliowych, niejałowych, niezarejestrowanych jako wyrób medyczny (objętych 23% stawką VAT) w rozmiarach M, L.

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5 Poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 5 Poz. 3

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawice nitrylowe winne być przebadane na  min. 8 związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważne , w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty)?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowe opisane w zapytaniu.

Pakiet 5 Poz. 4

1. W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 4 dopuszcza lecz nie wymaga aby rękawice były sterylizowane radiacyjnie.

Pakiet 5 Poz. 4

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający nie wymaga aby poziom protein był potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta.

Treść dwudziestej szóstej  prośby jest następująca :

Pytanie nr 1

Pakiet nr 13

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje w pozycji 1 i 2 szkiełek ze szkła białego, sodowo-wapniowego o niskiej zawartości tlenku żelaza, o składzie: SiO2 72,2%, MgO 4,3%, Na2O 14,3%, Al2O3 1,2%, K2O 1,2%, Fe2O3 0,03%, CaO 6,4%, SO3 0,3% ? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 13 w pozycji 1 i 2 szkiełka ze szkła białego, sodowo-wapniowego o niskiej zawartości tlenku żelaza, o składzie: SiO2 72,2%, MgO 4,3%, Na2O 14,3%, Al2O3 1,2%, K2O 1,2%, Fe2O3 0,03%, CaO 6,4%, SO3 0,3%.

Pytanie nr 2

Prosimy potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 13 w pozycji 3 szkiełek nakrywkowych wykonanych ze szkła borosylikatowego typu Menzel o składzie: dwutlenek krzemu (SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1%. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 13 w pozycji 3 szkiełka nakrywkowe wykonane ze szkła borosylikatowego typu Menzel o składzie: dwutlenek krzemu (SiO2) – 64,1%, tlenek boru (B2O3) – 8,4%, tlenek glinu (Al2O3) – 4,2%, tlenek sodu (Na2O) – 6,4%, tlenek potasu (K2O) – 6,9%, tlenek cynku (ZnO) – 5,9%, tlenek tytanu (TiO2) – 4,0%, tlenek antymonu (Sb2O3) – 0,1%.

Pytanie nr 3

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w umowie w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć dokładnej ilości miesięcznego zapotrzebowania.

Treść dwudziestej siódmej prośby jest następująca :

Pakiet 34

Czy Zamawiający pod pojęciem pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ma na myśli pieluchomajtki wykonane z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, czyli wykonanego w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie funkcje – zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i nadmiar ciepła podczas użytkowania przez pacjenta. Chcemy podkreślić, że na rynku są oferowane produkty, które pomimo tego, że w wewnętrznej warstwie posiadają włókninę paraprzepuszczalną, posiadają warstwę zewnętrzną, która jest wykonana z materiału nieprzepuszczającego powietrza, często tym materiałem jest folia.

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający pod pojęciem pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni ma na myśli pieluchomajtki wykonane z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, czyli wykonanego w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu.

Pakiet 34

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków.

Pakiet 34

Czy w razie wątpliwości dotyczących zaoferowanych pieluchomajtek Zamawiający będzie wzywał do przedstawienia próbek po jednym najmniejszym, jednostkowym opakowaniu handlowym z oryginalną etykietą?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia próbek.

Pakiet 34

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek od jednego producenta.

Pakiet 34

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L
 i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania.

Pakiet 34

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze S o obwodzie pasa 55-80 cm i chłonności min.1600ml?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga pieluchomajtek 
w rozmiarze S o obwodzie pasa 55-80 cm i chłonności min.1600ml.

Pakiet 34

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze M o obwodzie pasa 75-110 cm i chłonności min. 2300ml?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga pieluchomajtek 
w rozmiarze M o obwodzie pasa 75-110 cm i chłonności min. 2300ml.

Pakiet 34

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie pasa 100-150 cm i chłonności min 2600ml?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga pieluchomajtek 
w rozmiarze L o obwodzie pasa 100-150 cm i chłonności min 2600ml.

Pakiet 34

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze XL o obwodzie pasa 130-170 cm i chłonności min 2600ml?

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga pieluchomajtek 
w rozmiarze XL o obwodzie pasa 130-170 cm i chłonności min 2600ml.

Treść dwudziestej ósmej prośby jest następująca :

PAKIET NR 1 - IGŁY, KANIULE, STRZYKAWKI, ilość pozycji 27, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo).

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET NR 1 - IGŁY, KANIULE, STRZYKAWKI, ilość pozycji 27, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo).

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 oraz pozycji 14 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku gdy po przeliczeniu sztuk na opakowania wychodzi niepełna ilość opakowań, należy wycenić ułamkową ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu obowiązujące arkusze cenowe.

Wszelkie zmiany zostały naniesione pogrubioną czcionką.

Zamawiający wyraża zgodę na naniesienie w arkuszach cenowych zmian uwzględnionych 
w odpowiedziach na zapytania.

Zamawiający przypomina, iż został przesunięty termin składani ofert

z dnia 10.05.2017 r. godzina 10:00 na dzień 11.05.2017 r. godzina 10:00

oraz termin otwarcia ofert

z dnia 10.05.2017 r. godzina 10:30 na dzień 11.05.2017 r. godzina 10:30.

Przedstawione powyżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie 
z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ, oraz zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma e-mailem lub faxem na nr 32 34 63 652

Pismo otrzymano dnia ........................

Ilość stron .................

Podpis i pieczęć ......................................

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 5 - RĘKAWICE 1

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, o powierzchni gładkiej, AQL< 1,5, posiadające CE, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej ,rozmiary S, M, L,XL . Opakowanie 100 szt. | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice foliowe rozmiar S, M ,L, XL; zarejestrowane jako wyrób medyczny | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe, rozmiar S-XL, bez pudrowe, wyrób medyczny klasy I (EN 455), oraz środek ochrony osobistej kategorii III (EN 374-2,3, EN 420- potwierdzone wynikami badań), AQL ≤ 1,5; na opakowaniu oznaczenie zgodności z dyrektywami oraz oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej; nieprzenikalne dla wirusów zgodnie z normą ASTMF1671 ( potwierdzone wynikami badań).Nie zawierające ftalanów i tiuramów ( potwierdzone wynikami badań) oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. Opakowanie a 100 sztuk | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne , sterylne,z naturalnego lateksu\, AQL mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych(poniżej 70ug/g)bezpudrowe, sterylizowane, z rolowanym mankietem Rozmiar:7;7,5;8,8,5;9 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty.

Cena pakietu nr 5......................................................zł netto + ............................. zł VAT = ..................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 6 - PRZYRZĄDY DO PRZERTACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bezlateksowy, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zamykany klapką, filtr cząsteczkowy 15 µm , dren o długości min. 150 cm z zakończeniem Luer-Lock, zacisk rolkowy z filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, opakowanie typu blister-pack, z niebieskim kodem, pozbawiony szkodliwych ftalanów | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz ze kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą sie klapką. Górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu. Dren o dł. 180cm, zakończony obrotowym łącznikiem Luer lock. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. Przyrząd bez zawartości DEHP. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zastawka z bezigłowym dostępem do wstrzyknięć i aspiracji z płaską membraną. Wolna od PCV, DEHP i latexu. Odporna na działanie tłuszczu. Do użytku na 7 dni lub 140 aplikacji | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, j u. sterylny, regulator przepływu oraz odpowietrznik, opakowanie papierowo-foliowe, pozbawiony szkodliwych ftalanów | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 6 ..........................................zł netto + ............................... zł VAT = ......................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 10 - SYSTEM PRÓŻNIOWY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówka PET 4 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka PET 6 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka PET 10 ml z napylonym aktywatorem wykrzepiania (dopuszcza się 9 ml.) | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka PET 2 ml z napylonym K3-EDTA | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka PET 4 ml z napylonym K3-EDTA | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka do badań hematologicznych z napylonym EDTA-K2 na 4ml krwi z korkiem | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka do badań hematologicznych z napylonym EDTA-K2 na 6ml krwi z korkiem | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka 1,8 ml PET z płynnym cytrynianem sodowym o stężeniu 3,2%. Probówka gwarantująca tzw. ,,minimalną przestrzeń martwą" do max 0,6 - 1,0 cm. Zastosowanie technologia probówka w probówce. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka 2,7 ml PET z płynnym cytrynianem sodowym o stężeniu 3,2%. Probówka gwarantująca tzw. ,,minimalną przestrzeń martwą" do max 0,6 - 1,0 cm. Zastosowanie technologia probówka w probówce. | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka do OB szklana z ciekłym cytrynianem w stężeniu 3,8%;1,6 ml- do oznaczania metodą liniową | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka do glukozy PET 2 ml. (fluorek sodu, EDTA jako inhibitor glikolizy) | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówka 2 ml. z napyloną heparyną litową na wewnętrznych ściankach probówki jako inhibitor krzepnięcia. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rurka do probówek OB z uszczelką i skalą kompatybilna z probówkami z poz. 10 | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła bezpieczna z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,7 22 G, długość igły 32 mm. Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Możliwość aktywowania zabezpieczenia jedną ręką. | szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła bezpieczna z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 0,8 21 G długość igły 32 mm. Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Możliwość aktywowania zabezpieczenia jedną ręką. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Zintegrowana z uchwytem zespolony na etapie produkcji. Igła 0,7 ; 22G, o długości igły 32 mm Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Igła przezierna z wizjerem o długości min.1 cm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. Zintegrowana z uchwytem zespolony na etapie produkcji. Igła 0,8 ; 21G, o długości igły 32 mm Zabezpieczenie ostrza umieszczone na korpusie igły w jednej linii z ostrzem. Igła przezierna z wizjerem o długości min.1 cm w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia igły w żyle. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem ostrza po pobraniu z elastycznym drenem o dł. 178 mm. oraz złączem luer i zaworkiem systemowym w rozmiarze 21 G 3/4” | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Adapter typu Luer z zaworkiem systemowym, umożliwiający pobranie krwi z wenflonów, cewników itp | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Uchwyt jednorazowy systemowy z gwintem do połaczenia z igłą lub adapterem typu Luer. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Wszystkie oferowane probówki wyposażone w znacznik zalecanej objętości pobrania oraz w korek typu Hemogard zabezpieczający przed "efektem aerozolowym". Wyposażone w etykiety papierowe. Posiadające oznaczenie sterylności oraz datę ważności na każdej probówce.

Termin ważności igieł i probówek nie krótszy niż 6 miesięcy (wyjątek probówka do koagulologii minimum 4 miesiące)

Wszystkie elementy systemy sterylne, sterylizowane radiacyjnie.

Zgodnie z zaleceniami Normy CLSI H1-A5 pkt. 5.1., która stwierdza, iż w przypadku używania elementów systemu pochodzących od różnych producentów obowiązek potwierdzenia ich kompatybilności spoczywa na użytkowniku („user must validate” a nie wystarczy tylko przyjąć oświadczenie dostawcy); Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu pobierającego krew z dobrych praktyk pobierania krwi - raz na każde 6 miesięcy trwania umowy.

Cena pakietu nr 10.......................................................zł netto + .............................. zł VAT = .........................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
		oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 12 – PIPETY, EZY

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZT. W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3ml,z podziałką co 0,5, bez harmonijki, opakowanie zbiorcze (100-500 szt.) | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 3 ml, z podziałką, co 0,5 ml, sterylne, bez harmonijki, pakowane pojedynczo(dopuszcza się pakowane po 5 sztuk) | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipety o poj. 1 ml dł. 7 cm, bez podziałki, do szybkich testów płytkowych | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pałeczki z tworzyw sztucznych, do wymazów, sterylne, pakowane pojedynczo, długość bagietki 120mm,średnica 3mm (dopuszcza się wymazówki o dł. 150 mm i śr. 5 mm) | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ezy do szczepienia bakterii 1 µl, z polistyrenu, pakowane po 10 lub 20 sztuk, sterylne (dopuszczamy ezy z polipropylenu) | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ezy do szczepienia bakterii 10 µl, z polistyrenu, pakowane po 10 lub 20 sztuk, sterylne (dopuszczamy ezy z polipropylenu) | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 12............................................................zł netto + .............................. zł VAT = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 15 - POJEMNIKI DO TRANSPORTU MOCZU, KIELISZKI DO LEKÓW, POJNIKI Z DZIÓBKIEM

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOWANIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Pojemnik do transportu moczu z zakrętką (poj. 100 ml) | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do transportu moczu jałowy z zakrętką ( poj.100 ml) | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Naczyńka na kał z łopatką (poj. max. 30 ml) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kieliszki do leków plastikowe 20-30 ml op. 75 szt. | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łopatka do języka drewniana op. 100 szt. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Staza automatyczna | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Staza jednorazowa bezlateksowa jednorazowego użytku, op. 25 szt | szt. | 250 | 25 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojniki dla chorych z dzióbkiem, plastikowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kieliszki do leków plastikowe, j.u.x 75 szt., podziałka dookoła kieliszka, skala do 30 ml z przykrywką do podawania leków płynnych | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 15............................................zł netto + ............................ zł VAT = …………………........................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR 31 – BEZIGŁOWA NASADKA, PRZYRZĄD DO POMPYINFUZYJNEJ, RĘKAWICE

| LP | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Bezigłowy zawór przeznaczony do pobierania leków/płynów, pasujący do wszystkich standardowych strzykawek zapewniający szczelne zamknięcie. Do 140 uruchomień do 7 dni, nie zawiera PCW, ani lateksu. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do pompy infuzyjnej Luer-Lock (1-1,5 m) AP 31 prod. ASCOR, dł. 230/22 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców. Rękawice z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą, z koloidalnym roztworem mączki owsianej. Opakowanie a 200 szt. Rozm S, M, L. Grubość pojedynczej ścianki 0,09-0,11 mm. AQL 1,0. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom AQL) potwierdzić protokołami badań producenta. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Załączyć badania jednostki niezależnej na przenikanie substancji chemicznych wg. EN374-3, w tym chlorheksydyna 4%. Na opakowaniu fabrycznie oznakowana data produkcji, data ważności, nr serii. | szt. | 3 000 | 200 | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 31 .......................................................zł netto + ................................. zł VAT = ................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ARKUSZ CENOWY

PAKIET NR – 43 PROBÓWKA DO BADANIA KAŁU

| Lp | ASORTYMENT | JEDN | ILOŚĆ ZAMAWIANA | ILOŚĆ SZTUK W OPAKOW. | ILOŚĆ OPAKOWAŃ | CENA NETTO OPAKOW. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA (NUMER KATALOGOWY) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8+9 | 11 |
| 1 | Probówki do zagęszczania kału do badań w kierunku pasożytów jelitowych (z formalina) i tritonem z filtrem przesiewowym i tłuszczowym | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr 43....................................................zł netto + ................................ zł VAT = ...................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
	oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy