Politechnika Częstochowska				     Częstochowa, dnia: 2017-05-23

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  309 /17

Zmiany w Zapytaniu ofertowym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na Dostawa aparatury termoanemometrycznej do zaawansowanych pomiarów turbulencji i pola prędkości dla Instytutu Maszyn Cieplnych, spr. nr rej. ZP/ZN-04/17 Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - Zapytania ofertowego w części IV. Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było:

Cechy wymagane:

Dokładność ustalania punktu pracy sondy CTA R [m], zgodnie z zależnością: pkt = -299,99R + 30 R > 0,1m

- pasmo mierzonych częstotliwości do 100 kHz lub wyżej przy prędkości 20 m/s

- ilość kanałów: nie mniej niż 2 kanały CTA w zestawie, z możliwością rozszerzenia do minimum 4

- Automatyczny kalibrator sond

- Manipulator kierunkowy do kalibracji sond

- Obsługa sond 1D, 2D, 3D z włókna wolframowego, pozłacanego i typu fiber, do pomiaru w wodzie i powietrzu

- Dedykowany komputer z oprogramowaniem do sterowania termoanemometrem, kalibratorem i trawersem sondy, akwizycja i obróbka danych (obsługa sond 1D, 2D 
i 3D)

- Korekcja sygnału napięcia sondy CTA w zależności od temperatury

- Kondycjoner sygnału (filtr dolno-przepustowy, wzmocnienie)

- Współpraca z LabView

- zasilanie: 230V/50Hz

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące „door-to-door” lub naprawa u zleceniodawcy.

Jest:

Cechy wymagane:

- dokładność ustalania punktu pracy sondy CTA poniżej 0,01 m

- pasmo mierzonych częstotliwości do 100 kHz lub wyżej przy prędkości 20 m/s

- ilość kanałów: nie mniej niż 2 kanały CTA w zestawie, z możliwością rozszerzenia do minimum 4

- automatyczny kalibrator sond

- manipulator kierunkowy do kalibracji sond

- obsługa sond 1D, 2D, 3D z włókna wolframowego, pozłacanego i typu fiber, do pomiaru w wodzie i powietrzu

- dedykowany komputer z oprogramowaniem do sterowania termoanemometrem, kalibratorem i trawersem sondy, akwizycja i obróbka danych (obsługa sond 1D, 2D 
i 3D)

- korekcja sygnału napięcia sondy CTA w zależności od temperatury

- kondycjoner sygnału (filtr dolno-przepustowy, wzmocnienie)

- współpraca z LabView

- zasilanie: 230V/50Hz

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące „door-to-door” lub naprawa u zleceniodawcy.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek