**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 4

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 19 poz. 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 1, 2 , 3 podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Pakiet 19 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 36mm x 40mm.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz.2 elektrody EKG w rozmiarze 36mm x 40mm.

Pakiet 19 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 30mm x 44mm.

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 19 poz.2 elektrod EKG w rozmiarze 30mm x 44mm.

Pakiet 19 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o podanie rozmiaru wymaganego papieru: szerokość i długość rolki.

**Odp.:**

Zamawiający informuje, iż szerokość wymaganego papieru wynosi 210 mm. Zamawiający nie precyzuje szczegółowo długości jaką powinna posiadać rolka.

Umowa § 2 ust.4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp.:**

Zamawiający nie przewidział „prawa opcji” w SIWZ, o którym mowa w zapytaniu.

Zakres ilościowo-asortymentowy został określony z należytą starannością w oparciu o porównywalny okres działalności szpitala i nie jest on zawyżony.

W założeniu ilości i rodzaj produktów określonych w Formularzu cenowym powinny wystarczyć na zabezpieczenie pracy szpitala przez cały okres obowiązywania umowy.

Biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się okoliczności, na które Zamawiający nie ma żadnego wpływu (np. nagły wzrost lub spadek liczby hospitalizacji w danym zakresie, zmiany organizacyjne, etc.) nie wyrażamy zgody na określenie procentowe wykorzystania umowy.

*Zamawiający*