**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakietu nr 71:

- w pozycji numer 3 jest opakowanie posterylizacyjne o rozmiarze: 400mmx760mm.

Czy zamawiający dopuści do oceny rozmiar: 420mmx700mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 71 poz. 3 opakowanie posterylizacyjne o rozmiarze: 420mmx700mm.

- w pozycji numer 4 jest opakowanie posterylizacyjne o rozmiarze: 600mmx760mm.

Czy zamawiający dopuści do oceny rozmiar: 600mmx700mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 71 poz. 4 opakowanie posterylizacyjne o rozmiarze: 600mmx700mm.

*Zamawiający*