**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 8

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 31 - Okularki do fototerapii dla noworodków

1. Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, dwu-częściowe, niesterylne, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylna częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 49 - Łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku

1. Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku, światłowodowe, metalowe, o matowej powierzchni zapobiegającej odbiciom z nieosłoniętym światłowodem?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 51 - Łyżki do laryngoskopu światłowodowe wielorazowego użytku

1. Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku, światłowodowe o długościach Mac 3 - 135,50mm i Mac 4 - 156mm, z wbudowanym światłowodem o średnicy 4mm, wytrzymującym 4000 cykli sterylizacyjnych?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

*Zamawiający*