**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 11

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 8, pozycja nr 3

1. Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na następujące rozmiary igieł do znieczuleń: 18G, 20G, 22G, 25G.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 igły do znieczuleń w rozmiarach: 18G, 20G, 22G, 25G.

Pakiet nr 9, pozycja 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych, wykonanych z biokompatybilnego (biokompatybilność potwierdzona badaniami), wysoce termoplastycznego PTFE. Kaniula wyposażona w samodomykający się korek portu bocznego kodowany kolorami zgodnymi z ISO, cewnik wyposażony w paski kontrastujące w RTG. Kaniula posiada automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem w całości zakrywające światło igły w celu ochrony personelu medycznego przed rozpryskiem i zachlapaniem krwią. Kaniule w następujących rozmiarach i przepływach : 22G/25mm, przepływ 36ml/min, 20G/32mm, przepływ 60ml/min, 18G/45mm / 33mm, przepływ 90ml/min, 17G/45mm, przepływ 125ml/min, 16G/45mm, przepływ 180ml/min, 14G/45mm, przepływ 270ml/min.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz.1 kaniule, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ tzn. posiadania przez kaniule dożylne – zastawki antyzwrotnej, posiadania min. 5 pasków RTG wtopionych na całej długości kaniuli. Zamawiający nie dopuszcza filtra hydrofobowego.

Pakiet nr 57, pozycja 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do kaniulacji dużych naczyń o następujących parametrach:

Dwuświatłowy antybakteryjny cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, inkorporowany aktywnym srebrem, widoczny w RTG. Cewnik w rozmiarze 7,5F/20cm, 16G/18G. Zestaw zawiera: cewnik z rurką przedłużającą i zaciskami z odprowadzeniem kanałów kodowanych kolorem, igłę do nakłucia G 18x 70mm, krótką kaniulę 18G, prowadnik "J", rozszerzacz, skalpel, dodatkowe skrzydełko do mocowania, strzykawkę 5ml, zatyczkę do wstrzykiwania.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 57, pozycja 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do kaniulacji dużych naczyń o następujących parametrach:

Dwuświatłowy antybakteryjny cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, inkorporowany aktywnym srebrem, widoczny w RTG. Cewnik w rozmiarze 7,5F/20cm, 16G/18G. Zestaw zawiera: cewnik z rurką przedłużającą i zaciskami z odprowadzeniem kanałów kodowanych kolorem, igłę do nakłucia G 18x 70mm, krótką kaniulę 18G, prowadnik "J", rozszerzacz, skalpel, dodatkowe skrzydełko do mocowania, strzykawkę 5ml, zatyczkę do wstrzykiwania.

Do każdego zestawu dołączona strzykawka Raulersona, umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 57, pozycja 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego. W skład zestawu wchodzi: igła Touhy 18G/8cm z oznacznikami długości co 1 cm, cewnik okrągły, przezroczysty, ze znacznikami długości, kontrastujący radiologicznie z 3 otworami bocznymi 20G x 900mm, filtr płaski 0,22um, strzykawka niskooporowa 10 ml.

**Odp.**:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

*Zamawiający*