**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 22

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 55

1. Czy Zamawiający w pozycjach 2 i 5 w związku ze zmianą u producenta dopuści zestawy o pojemności 2100 ml skalowane co 5 ml w zakresie do 200 ml i co 10ml do 2000ml z samouszczelniającymi portami bezigłowymi, z drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem w sposób pozwalający na badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym? Zestaw w pozycji 2 z portem do korekcji poziomu płynu w komorze siły ssania.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 55 poz. 2 i 5 zestawy o pojemności 2100 ml skalowane co 5 ml w zakresie do 200 ml i co 10ml do 2000ml z samouszczelniającymi portami bezigłowymi, z drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem w sposób pozwalający na badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym. Zestaw w pozycji 2 z portem do korekcji poziomu płynu w komorze siły ssania.

*Zamawiający*