Znak: ZP-271-43/17 Kraków, dnia 2017-06-01

**Wykonawca, którym przekazano specyfikacje oraz strona internetowa postępowania**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 t.j.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „**Dostawa jednorazowego użytku wyrobów medycznych III” (ZP-271-43/17**) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

**Pytanie 1**

Pakiet 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w kolorze niebieskim, grubość na dłoni 0,09mm, na mankiecie 0,07 mm; okres przechowywania 3 lata.

**Wyjaśnienie: Tak, zmiana opisu jak w odrębnym piśmie. Pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.**

**Pytanie 2**

Część 2 poz. 3: Czy w miejsce rękawa o szerokości 500 mm Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 400 mm?

**Wyjaśnienie: Tak, zmiana opisu jak w odrębnym piśmie.**

**Pytanie 3**

Część nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako równoważnych rękawic niesterylnych nitrylowych, o kształcie uniwersalnym pasującym na prawą i lewą rękę, mankiet rolowany, teksturowane końcówki palców, siła zrywu przed starzeniem 9N, kolor niebieski, długość min. 290mm, grubość na palcu 0,16mm (±0,02mm), dłoni 0,09mm (±0,02mm), mankiecie 0,08mm (±0,02mm), okres przechowywania – 5 lat; AQL = 1,5; rozmiary XS-XL, zgodne z normami: EN 455 1,2,3,4, EN 374 (1,2,3), EN 388, EN 400, opakowanie a’100szt?

**Wyjaśnienie: Tak, zmiana opisu jak w odrębnym piśmie.**

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż tylko wobec czynności określonych w art. 180 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje prawo do wniesienia odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.