**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/26/2017/12** Kraków dnia: 2017-06-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-06-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami) w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych**”, o następującej treści:

W związku z ogłoszeniem o przetargu z dn. 29-05-2017r  nr 516696-N-2017   zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie pipet automatycznych, z 4-cyfrowym lub 3-cyfrowym licznikiem, autoklawowalnych w całości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie pipet automatycznych z 4-cyfrowym lub 3-cyfrowym licznikiem, autoklawowalnych w całości – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Łuszczek