
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia       : Konserwacja i uszczelnienie świetlika na dachu budynku AULI Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Adres zamówienia   
    : Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
                                  

Nazwa Zamawiającego   : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego     : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował

  : mgr inż. Leszek Musialik

maj 2017 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

     1.4 Dane określające zakres robót
1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie konserwacji i uszczelnienia świetlika na dachu budynku AULI Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w zakresie:
· robót konserwacyjnych.
1.2 Stan istniejący

     Świetlik na dachu budynku Auli
Konstrukcja świetlika – aluminiowa o profilu zamkniętym pomalowana w kolorze RAL 5009, szklona szkłem zespolonym, 6 mm stopsol niebieski hartowany, ramka 16 mm z argonem, 3.3.1 bezpieczna termoflot ;
     obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana, powlekana - z uszczelnieniem połączenia.
1.3 Stan projektowany:
      konserwacja i uszczelnienie świetlika na dachu budynku Auli
· demontaż obróbek obudowy odwodnienia,

· demontaż rynny,

· demontaż obróbek okapu,

· demontaż profili maskownicy bez demontażu szyb, 

· konserwacja uszczelek z ewentualną wymianą uszkodzonych,

· uszczelnienie połączeń maskownicy i okapu z ewentualną wymianą taśmy bitumicznej,

· montaż profili maskownicy,

· montaż rynny świetlika,

· montaż obróbek blacharskich okapu z odzysku z uszczelnieniem połączeń, 

· montaż uszczelek,

· wymiana wkrętów połączeniowych i nitów,

· montaż obudowy odwodnienia,

· wywóz i utylizacja pozostałości z demontażu.
1.4 Dane określające zakres robót:
· powierzchnia świetlika 


-
     51,32 m2,

· powierzchnia świetlika – czapka górna
~
       1,00 m2,

· szprosy świetlika – wewnętrzne

-
   100,00 m,

· szprosy świetlika – skośne konstrukcyjne
-
     20,40 m,

· rynny świetlika



-
     27,00 m,

· długość obróbek blacharskich okapowych 
-
     26,80 m,

· długość obróbek blacharskich osłonowych 
-
     27,20 m,

· nr koloru ślusarki



-
RAL 5009
UWAGI:

1. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

2. Wszelkie pozostałości budowlane np. izolację i inne odpady rozbiórkowe należy wywieźć z terenu remontu i utylizować. Odpady wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

3. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały.
4

