Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-409/17

ZP/RB-03/17	 Częstochowa dnia: 2017-07-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Prace remontowe korytarzy Wydziału Budownictwa (II i III piętro),

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z ogłoszeniem przetargu pt. „Prace remontowe Ił i III piętra w budynku Wydziału Budownictwa w opisie przedmiotu zamówienia istnieją pozycje, które moim zdaniem nie znajdują się w przedmiarze. Są to:

-  poszerzenie otworu drzwiowego w archiwum i sali D4,

- regulacja i ewentualne podcięcie istniejącej stolarki z uwagi na prace w zakresie pokrycia posadzki,

- wykucie z muru 7 drobnych elementów metalowych oraz haków po gablotach i tablicach,

- demontaż tablic i gablot,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- usunięcie cokolików lastrykowych o wys. 14-15cm i łącznej długości około 260mb,

- montaż progów drewnianych lub wykańczających listew progowych,

- przygotowanie podłoża posadzek pod ułożenie płytek granitowych, wyrównanie płaszczyzny podłoża,

- wykonanie w klatkach schodowych demontowalnej zabudowy istniejących okien na poziomie podestu.

W związku z tym wyjaśnienie czy ww. prace należy uwzględnić w składanej ofercie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Informuję, że Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna i Przedmiar Robót są dokumentami równorzędnymi i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.

W związku z tym wszystkie prace znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w składanej ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

#### Kanclerz

#### Politechniki Częstochowskiej

#### dr inż. Arkadiusz Kociszewski