Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK- 439/17	 Częstochowa dnia: 2017-07-20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do AAS dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-11/A/17.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1
Dotyczy pozycji 11
Produkt o nr kat. 40423 to Itr, a nie Glin jak to Zamawiający zamieścił w formularzu cenowym. Poprawny numer kat. dla Glinu to: 61935-100ML-F. Czy Zamawiający miał na mysli ten nr kat.?
Odpowiedź
Pozycja 11 w formularzu cenowym to Glin, numer katalogowy 61935-100ML-F, pojemność 100 ml.
Pytanie 2
Dotyczy pozycji 13
Produkt o nr kat.  51994 to Kadm, a nie Itr jak to zostało opisane w formularzu. Poprawny numer kat. dla Itru to: 40423-250ML. Nie występuje on w opak. 100ML. Czy Zamawiający miał na myśli ten nr kat.?

Odpowiedź
Pozycja 13 w formularzu cenowym to Itr, numer katalogowy 40423-250ML, pojemność 250 ml.

Pytanie 3
Dotyczy pozycji 18
Produkt o nr kat. 43678 występuje tylko w opak. 100ML. Czy Zamawiający miał na myśli w tej pozycji opak. 100ML?
Odpowiedź
Tak.

Pytanie 4
Dotyczy pozycji 24
Produkt o nr kat. 41695 został wycofany ze sprzedaży. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z formularza lub wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nr kat. 04730-100ML (specyfikacja w linku poniżej)?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego produktu niż produkt o nr kat. 41695, ale o właściwościach nie gorszych niż ten produkt.

Pytanie 5

Dotyczy § 5 ust. 8 Projektu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie określonego w § 5 ust. 8 Projektu umowy terminu dostawy towarów wolnych od wad do 10 dni roboczych?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zastrzeżenie terminu, który umożliwia należytą realizację procesu reklamacyjnego oraz sprowadzenie towaru wolnego od wad od producenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy określonego w § 5 ust. 8 Projektu umowy.

Pytanie 6

Dotyczy § 8 ust. 1 pkt. a) i b) Projektu umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) Projektu umowy kar umownych za zwłokę w dostawie i opóźnienie w dostarczeniu towaru bez wad do 0,2% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym towar winien być dostarczony?

Uzasadnienie:

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych wskazanych w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) Projektu umowy .

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

W załączeniu zmieniony Formularz cenowy - Załącznik nr. 3.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant