Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  539 /17    	Częstochowa, dnia 2017-09-04

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

# ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - zapytanie ofertowe, w postępowaniu dotyczącym Dostawa wagi i mieszadeł dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, spr. nr rej.                       ZP/ZN-07/17.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1 do zadania nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 1 do zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z wrzecionem o zakresie regulacji od 1 do 10,5 mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2 do zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z następującym wyposażeniem:

- statyw prostokątny z prętem o średnicy 16 mm i długości 690 mm,

- łącznik krzyżakowy do prętów o średnicy max 16 mm do statywu prostokątnego,

- pręt mieszający do mieszadeł mechanicznych śruba (średnica łopatki mieszającej 50 mm, średnia pręta 8 mm, długość 300 mm), łopatka i pręt wykonane ze stali nierdzewnej bez pokrycia tworzywem (teflonem)?

Odpowiedź:

Nie, ponieważ łopatka mieszająca będzie pracowała w silnie agresywnych roztworach (np. roztworach kwasów i zasad o dużym stężeniu z dodatkiem silnych utleniaczy np. H2O2). Pokrycie teflonem jest wiec konieczne.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa: 12.09.2017 roku, godz. 10:30. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2017 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek