Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Dostawa drukarki 3D wraz z lampą do polimeryzacji (utwardzania kompozytów) dla Instytutu Technologii Mechanicznych, spr. nr rej. ZP/ZO-08/17. 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy drukarki 3D wraz z lampą do polimeryzacji (utwardzania kompozytów) dla Instytutu Technologii Mechanicznych.
Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja techniczna drukarki 3D wraz z lampą do polimeryzacji (utwardzania kompozytów).
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do drukowania przedmiotów z żywic fotoutwardzalnych w oparciu o technologię DLP (Digital Light Processing).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

· Technologia druku: DLP (Digital Light Processing)

· Źródło światła: projektor 385nm UV LED

· Rozdzielczość projektora: HD 1920 x 1080 px

· Maksymalna wielkość pixela: 35 µm

· Maksymalne wymiary maszyny: 350 x 350 x 550 mm (SxGxW)

· Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: 125 x 70 x 90 mm (SxGxW)

· Maksymalna waga maszyny: 35 kg 

· Rodzaj zasilania: jednofazowe: 230 V

· Maksymalna grubość warstwy nakładanego materiału: 0,1 mm 

· Rodzaj materiałów modelowych: żywice fotoutwardzalne 

· Rozpoznawanie przez maszynę rodzaju materiału za pomocą RFID

· System autokalibracji 

· Panel zewnętrzny do obsługi urządzenia co najmniej 7” wyświetlacz LCD 

· Możliwość stosowania materiałów do zastosowań medycznych od co najmniej 3 niezależnych producentów wraz z parametrami przetwórczymi

· Port komunikacyjny WLAN, TCP/IP, USB

· Rodzaj danych wejściowych: pliki STL

· Zastosowanie systemu pomiaru siły oderwania utwardzonej warstwy modelu od powierzchni wanny materiałowej

· Prędkość druku: powyżej 90 mm/h 

· 1 wanna materiałowa

· Zestaw materiałów startowych do drukarki 3D 

· 1 litr materiału modelowego i 1 litr materiału biokompatybilnego

· Zestaw części eksploatacyjnych do drukarki 3D 

· Lampa do polimeryzacji (utwardzania kompozytów) pozwala na fotopolimeryzację materiałów żywicznych stosowanych w druku 3D dedykowanych do zastosowań medycznych o  napięciu 230V, Mocy min 320W, Waga: max 10kg

· Lampa wyposażona w wentylator, który stabilizuje temperaturę wewnątrz urządzenia chroniący przed przegrzaniem utwardzanego kompozytu

· Możliwość wyłączenia oświetlenia emitującego białe światło/ dot. lampy

· Lampa posiadająca opcję automatycznego obracania się

· Maksymalna temperatura wewnątrz lampy: do 55⁰C

· Zakres długość fali świetlnej jaką emituje lampa: od 320 do 550 nm

· Wyposażenie lampy do polimeryzacji: min 8 żarówek fluorescencyjnych emitujących światło UVA oraz białe światło i min 1 żarówka halogenowa 150W

Gwarancja: min. 12 miesięcy.


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień. 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

105 dni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,
c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy,
6. Ofertę należy złożyć na adres: Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej, 
ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa 42-201, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa drukarki 3D wraz z lampą do polimeryzacji (utwardzania kompozytów) dla Instytutu Technologii Mechanicznych (spr. nr rej. ZP/ZO-08/17)”. 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:
Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej (pok. nr 28)
ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

2. Termin składania ofert upływa: 22.09.2017 roku, godz. 10:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: 
Aneta Idziak-Jabłońska, tel.: 34/ 325 06 92, 512 442 264, 
e-mail: idziak-jablonska@iop.pcz.pl
Arkadiusz Szarek, tel.: 517 469 57, e-mail: arek@iop.pcz.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz

PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI 

WYDZIAŁU INŻYNIERII 

MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

( niewłaściwe skreślić








5

