Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa pompy perystaltycznej z mikroprocesorem dla Katedry Ekstrakcji 
i Recyrkulacji Metali, spr. nr rej. ZP/ZN-26/17.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy pompy perystaltycznej z mikroprocesorem dla Katedry Ekstrakcji 
i Recyrkulacji Metali.
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja techniczna pompy perystaltycznej z mikroprocesorem:
Wymiary pompy (głębokość(szerokość(wysokość): 26(16(26 cm (+/- 10%)
Kontrola pracy: mikroprocesor
Typ silnika elektrycznego: silnik DC 

Zakres prędkości obrotowej: 1-240 rpm 
Nastawialna cyfrowo prędkość obrotowa z krokiem: 0,1 rpm

Sposób podawania cieczy dozowanej: ciągły

Praca w zakresie ciśnień: 1-1,5 bar

Zdalne sterowanie: przez kabel RS232 (RS232 in i RS232 out) i interfejs analogowy oraz tzw. złącze "valve"

Połączenie sieciowe: 230 VAC 50 Hz, 115 VAC 60 Hz, 

Typ bezpiecznika: 2 x T1.25mA/250V(230 V) lub 2 x T2.5mA/250V (115 V)

Zużycie energii: maks. 100 W

Praca w zakresie temperatur: 5-40 (C
Dopuszczalna wilgotność: maks. 80%

Zgodność z CE potwierdzona: EN 61326-1, EN 61010-1
Kabel zasilający: przewód z złączem żeńskim
Typ wyświetlacza: cyfrowy 

Panel sterowania: możliwość wyboru trybu pracy sygnalizowanego zapaloną diodą (8 pozycji: identyfikator węża (mm), program (1-4), prędkość obrotów (rpm), natężenie przepływu, dozowanie czasowe, dozowanie objętościowe, pauza, całkowita ilość). Dodatkowo panel sterowania z 8 przyciskami tj. włączania/wyłączania, wyboru trybu pracy, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, kierunku rotacji, startu/stopu, kalibracji/zapisu danych, maks./min./kasacji. 

Całkowita ilość i dozowanie przez objętość podawane w trzech wariantach: L, mL, lub L.

Natężenie przepływu podawane w dwóch wariantach:  L/min, mL/min, 
Dozowanie czasowe podawane  w trzech wariantach: s, min, i h. 

Płyta podstawowa głowicy wymienna i odpowiednia do typu pompy: min. 6 rolek

Zestaw zaciskowy współpracujący z płytą podstawową głowicy: 3 kanałowy do pracy w zakresie dozowania 0,09-580 mL/min i 2 kanałowy do pracy w zakresie 1,1-1100 mL/min

Typ węża do pracy z cieczami standardowymi i zestawem 2 lub 3-kanałowym: średnica wew. 3,2 mm, zew. 6,4 mm, grubość węża 1,6 mm w ilości 15 mb.

Typ węża do pracy z cieczami standardowymi i zestawem 2-kanałowym: średnica wew. 8 mm, 
zew. 11,2 mm, grubość węża 1,6 mm w ilości 15 mb.

Gwarancja na pompę: min. 24 miesiące

Gwarancja na węże: min. 6 miesięcy


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

14 dni od daty udzielenia zamówienia.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej 
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa pompy perystaltycznej z mikroprocesorem dla Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali (spr. nr rej. ZP/ZN-26/17)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-201 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 10.10.2017 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2017 roku o godzinie 11:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Adam Cwudziński, tel.: 34/ 325 07 79, e-mail: cwudzinski@wip.pcz.pl      
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








2

