Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-20/A/17	 Częstochowa dnia: 2017-09-29

RK-628/17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

W nawiązaniu do Państwa zamówienia publicznego nr 590711-N-2017 z dnia 2017-09-22 r. zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania dotyczące części nr 1 oraz 2.

1. Czy w związku z tym, że urządzenia, będące przedmiotem tego postępowania, należy do aparatury pomiarowej najwyższej światowej klasy i produkowane jest każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas dostawy, zależny od producenta, do 9 tygodni?

Odpowiedź:

Urządzenia będące przedmiotem tego postępowania nie należą do 
aparatury pomiarowej produkowanej każdorazowo na indywidualne zamówienie 
klienta w związku z tym nie ma powodów do wydłużenia czasu dostawy.

2.Czy w związku z tym, że urządzenia będące przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymagają kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu serwisu do 30 
dni.

3.Ze względu na to, że ewentualne opóźnienia w terminach dostawy powstają nie z winy Wykonawcy, a producenta lub autoryzowanego laboratorium, a proponowane kary są bardzo wysokie, wnosimy o obniżenie kar umownych do:

- 0.1% ceny niedostarczonej części za każdy dzień opóźnienia w dostawie elementów przedmiotu zamówienia.

- 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

4. Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych do zadania częściowego nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych do zadania częściowego nr 1

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski