Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK –   704 /17    	Częstochowa dnia: 2017-10-19

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – zapytanie ofertowe, w postępowaniu dotyczącym Dostawa analitycznej wagi laboratoryjnej dla Instytutu Technologii Mechanicznych,                   spr. nr rej. ZP/ZN-31/17.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści wagę z szalką o średnicy 85-95mm ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym poniżej:

Było:

- nierdzewna szalka o średnicy: od 850 mm do 950 mm

Jest:

- nierdzewna szalka o średnicy: od 85,0 mm do 95,0 mm

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści wagę bez zewnętrznego odważnika kalibracyjnego? Wagi z kalibracją wewnętrzną mają wbudowany odważnik kalibracyjny wbudowany w układ kalibracji wewnętrznej z automatycznym procesem kalibracji.

Odpowiedź nr 2:

Jest to opcja dodatkowa. Zamawiający dopuści produkt przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmian w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym poniżej:

Było:

- czas stabilizacji: od 2 do 4 sek.

Jest:

- czas stabilizacji: do 4 sek.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający

mgr inż. Piotr Kupczak