Politechnika Częstochowska				            Częstochowa, 23.10.2017 r.

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -   711/17

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU, ZMIANA OGŁOSZENIA ORAZ POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia 
o udzielanym zamówieniu - Zapytanie ofertowe, w postępowaniu na Dostawa analitycznej wagi laboratoryjnej dla Instytutu Technologii Mechanicznych, spr. nr rej. ZP/ZN-31/17.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści wagę z szalką 100 mm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści wagę z szalką o średnicy 100 mm.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści obudowę z tworzywa bez określenia rodzaju abs?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuści obudowę z tworzywa bez określenia rodzaju abs.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści liniowość 0,3 mg?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuści liniowość od 1 mg do 0,3 mg.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści powtarzalność 0,1 mg?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuści powtarzalność 0,1 mg.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmian w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym poniżej:

Było:

- nierdzewna szalka o średnicy: od 85,0 mm do 95,00 mm

- obudowa: tworzywo abs

- liniowość: od 1 mg do 2 mg

- powtarzalność: 1 mg

Jest:

- nierdzewna szalka o średnicy: od 85,0 mm do 100 mm

- obudowa: tworzywo

- liniowość: od 1 mg do 0,3 mg

- powtarzalność: 0,1 mg

Wszystkie pozostałe wymagania oraz parametry techniczne pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa: 31.10.2017 roku, godz. 10:00. Oferty należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek