## CZĘŚĆ 1
Znak sprawy: XIV/264/19/17 |  | Załącznik nr 1 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia – Arkusz cenowy na dostawę z montażem półek wraz z dyskami w celu rozbudowy macierzy Hitachi Data Systems VSP G600 o numerze seryjnym 471083 posiadanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie - CZĘŚĆ 1
Opis przedmiotu zamówienia
A | B | C | D
Sekcja „I” | Wymagane parametry techniczne i właściwości funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Spełnianie minimalnych wymagań opisanych w danym wierszu w kolumnie B niniejszej tabeli przez oferowany przedmiot zamówienia /*nieodpowiednie skreślić | Oferowana wartość parametru /*nieodpowiednie skreślić
Opis wymaganego elementu oferty, parametru lub funkcji realizowanej w konfiguracji będącej przedmiotem oferty
Lp. | a) Dysk magnetyczny typ A i półka
1 | Pojemność pojedynczego dysku: nie mniej niż 6TB | spełnia / nie spełnia *
2 | Typ dysku: NL SAS | spełnia / nie spełnia *
3 | Prędkość obrotowa dysków twardych: nie mniej niż 7200RPM | spełnia / nie spełnia *
4 | Półki oraz dyski muszą być zgodne z macierzą Hitachi Data Systems VSP G600 o numerze seryjnym 471083 w stopniu pozwlającym na zachowanie gwarancji producenta macierzy. | spełnia / nie spełnia *
5 | Liczba półek dostoswana do ilości dysków tzn. wszystkie dostarczone dyski muszą być włożone do półek. | spełnia / nie spełnia *
6 | Półka dyskowa o wysokiej gęstości umożliwiającej włożenie minimum 48 dysków typu A. | spełnia / nie spełnia *
7 | Półka dyskowa umożliwiająca montaż dysków wyposażona w niezbedny osprzęt umożliwający montaż w szafre rack 19" oraz podłączenie do będącej w posiadaniu Zamawiającego macierzy Hitachi Data Systems VSP G600 | spełnia / nie spełnia *
8 | Montaż półki wraz dyskami w szafe rack 19", podłączneie do macierzy Hitachi Data Systems VSP G600 oraz uruchomenie pełnej fukcjonalności półki i dysków przez Wykonawcę. | spełnia / nie spełnia *
Lp. | b) Dysk magnetyczny typ B i półka
9 | Pojemność pojedynczego dysku: nie mniej niż 600GB | spełnia / nie spełnia *
10 | Typ dysku: SAS | spełnia / nie spełnia *
11 | Prędkość obrotowa dysków twardych: nie mniej niż 15000RPM | spełnia / nie spełnia *
12 | Półki oraz dyski muszą być zgodne z macierzą Hitachi Data Systems VSP G600 o numerze seryjnym 471083 w stopniu pozwlającym na zachowanie gwarancji producenta macierzy. | spełnia / nie spełnia *
13 | Liczba półek dostoswana do ilości dysków tzn. wszystkie dostarczone dyski muszą być włożone do półek. | spełnia / nie spełnia *
14 | Półka dyskowa umożliwiająca montaż dysków wyposażona w niezbedny osprzęt umożliwający montaż w szafre rack 19" oraz podłączenie do będącej w posiadaniu Zamawiającego macierzy Hitachi Data Systems VSP G600 | spełnia / nie spełnia *
15 | Montaż półki wraz dyskami w szafe rack 19", podłączneie do macierzy Hitachi Data Systems VSP G600 oraz uruchomenie pełnej fukcjonalności półki i dysków przez Wykonawcę. | spełnia / nie spełnia *
Lp. | c) Gwarancja
16 | Wykonawca oświadcza, że na dostarczony sprzęt, udziela rękojmi za wady fizyczne równej okresowi zaoferowanej gwarancji na okres wskazany w kolumnie "D" oraz, że dostarczony zgodnie z ofertą sprzęt objęty jest gwarancją na okres wskazany w kolumnie "D", przy czym okres rękojmi i okres gwarancji są liczone od dnia odbioru przedmiotu umowy - potwierdzonego podpisanym przez Strony umowy protokołem odbioru jakościowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy będą wykonywane na koszt i staraniem Wykonawcy w lokalizacji, w której dostarczony sprzęt został zainstalowany (on site) i obejmować będą odbiór, naprawę lub wymianę przedmiotu umowy lub jego elementów, oraz dostarczenie i montaż sprawnych egzemplarzy w tej samej lokalizacji nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń awarii sprzętu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia każdego zgłoszenia pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 120 minut od otrzymania zgłoszenia. | spełnia / nie spełnia * | 24 miesiące* 36 miesięcy*
17 | Na dowód udzielenia gwarancji przez producenta świadczonej w trybie 24 godzinnnym przez 7 dni w tygodniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy czynności odbioru jakościowego przedmiotu umowy oświadczenie gwarancyjne producenta utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). | spełnia / nie spełnia *
18 | Wykonawca oświadcza, że zapewni wsparcie techniczne producenta przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji sprzetu w okresie równym okresowi gwarancji, liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. Wsparcie musi zawierać możliwość zakładania i rozwiązywania nielimitowanej liczby zgłoszeń serwisowych, aktualizacje oprogramowania oraz wymianę lub naprawę uszkodzonego sprzętu. | spełnia / nie spełnia *
19 | Wykonawca oświadcza, że w okresie równym okresowi gwarancji liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń aktualizacje oprogramowania układowego (firmware) przedmiotu umowy tworzone przez producenta będą dostępne bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego i instalowane przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta. | spełnia / nie spełnia *
20 | Oferowany przedmiot zamówienia opisany w punkcie a) i b) musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta. | spełnia / nie spełnia *
Lp. | d) Inne parametry
21 | Przed dopuszczeniem do montażu półek z dyskami będących przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokument lub dokumenty, potwierdzające że osoba, która będzie wykonywała te prace posiada stosowne upoważnienie producenta macierzy Hitachi Data Systems VSP G600 . | spełnia / nie spełnia *
22 | Posiadanie przez oferowany przedmiot zamówienia deklaracji zgodności CE | spełnia / nie spełnia *
23 | Wykonawca oświadcza, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy licencje wymagane do uruchomienia pełnej funkcjonalności półek z dyskami. | spełnia / nie spełnia *
Sekcja „II” | Dane opisanego powyższą tabelą dysku magnetycznego typ A pozwalające na jego identyfikację (takie jak: nazwa producenta, nazwa i model produktu):
24 | Liczba sztuk: | 280
25 | Cena netto za sztukę:
26 | Wartość w zł NETTO:
27 | Stawka VAT:
28 | Wartość (kwota) podatku VAT w zł:
29 | Wartość BRUTTO:
30 | Wartość BRUTTO SŁOWNIE:
Sekcja „III” | Dane opisanego powyższą tabelą dysku magnetycznego typ B pozwalające na jego identyfikację (takie jak: nazwa producenta, nazwa i model produktu):
31 | Liczba sztuk: | 240
32 | Cena netto za sztukę:
33 | Wartość w zł NETTO:
34 | Stawka VAT:
35 | Wartość (kwota) podatku VAT w zł:
36 | Wartość BRUTTO:
37 | Wartość BRUTTO SŁOWNIE:
Sekcja „IV” | Dane półek dyskowych dla dysków magnetycznych typu A (takie jak: nazwa producenta, nazwa i model produktu):
38 | Liczba sztuk:
39 | Cena netto za sztukę:
40 | Wartość w zł NETTO:
41 | Stawka VAT:
42 | Wartość (kwota) podatku VAT w zł:
43 | Wartość BRUTTO:
44 | Wartość BRUTTO SŁOWNIE:
Sekcja „V” | Dane półek dyskowych dla dysków magnetycznych typu B (takie jak: nazwa producenta, nazwa i model produktu):
45 | Liczba sztuk:
46 | Cena netto za sztukę:
47 | Wartość w zł NETTO:
48 | Stawka VAT:
49 | Wartość (kwota) podatku VAT w zł:
50 | Wartość BRUTTO:
51 | Wartość BRUTTO SŁOWNIE:
Sekcja „VI” | Łączna wartość oferty
52 | Łączna wartość netto oferty:
53 | Stawka VAT:
54 | Łączna wartość (kwota) podatku VAT w zł:
55 | Łączna wartość brutto oferty:
Data:
Imię nazwisko i podpis:
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 2
Znak sprawy: XIV/264/19/17 |  | Załącznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia – Arkusz cenowy na dostawę z montażem półki wraz z dyskami w celu rozbudowy macierzy Hitachi HUS 150 o numerze seryjnym 93050055 posiadanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie - CZĘŚĆ 2
Opis przedmiotu zamówienia
A | B | C | D
Sekcja „I” | Wymagane parametry techniczne i właściwości funkcjonalne przedmiotu zamówienia | Spełnianie minimalnych wymagań opisanych w danym wierszu w kolumnie B niniejszej tabeli przez oferowany przedmiot zamówienia /*nieodpowiednie skreślić | Oferowana wartość parametru /*nieodpowiednie skreślić
Opis wymaganego elementu oferty, parametru lub funkcji realizowanej w konfiguracji będącej przedmiotem oferty
Lp. | a) Dysk magnetyczny i półka
1 | Pojemność pojedynczego dysku: nie mniej niż 1200GB | spełnia / nie spełnia *
2 | Typ dysku: SAS | spełnia / nie spełnia *
3 | Prędkość obrotowa dysków twardych: nie mniej niż 10000RPM | spełnia / nie spełnia *
4 | Półki oraz dyski muszą być zgodne z macierzą Hitachi HUS 150 o numerze seryjnym 93050055 w stopniu pozwlającym na zachowanie gwarancji producenta macierzy. | spełnia / nie spełnia *
5 | Liczba półek dostoswana do ilości dysków tzn. wszystkie dostarczone dyski muszą być włożone do półek. | spełnia / nie spełnia *
6 | Półka dyskowa umożliwiająca montaż dysków wyposażona w niezbedny osprzęt umożliwający montaż w szafre rack 19" oraz podłączenie do będącej w posiadaniu Zamawiającego macierzy Hitachi HUS 150 | spełnia / nie spełnia *
7 | Montaż półki wraz dyskami w szafe rack 19", podłączneie do macierzy Hitachi HUS 150 oraz uruchomenie pełnej fukcjonalności półki i dysków przez Wykonawcę. | spełnia / nie spełnia *
Lp. | b) Gwarancja
8 | Wykonawca oświadcza, że na dostarczony sprzęt, udziela rękojmi za wady fizyczne równej okresowi zaoferowanej gwarancji na okres wskazany w kolumnie "D" oraz, że dostarczony zgodnie z ofertą sprzęt objęty jest gwarancją na okres wskazany w kolumnie "D", przy czym okres rękojmi i okres gwarancji są liczone od dnia odbioru przedmiotu umowy - potwierdzonego podpisanym przez Strony umowy protokołem odbioru jakościowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy będą wykonywane na koszt i staraniem Wykonawcy w lokalizacji, w której dostarczony sprzęt został zainstalowany (on site) i obejmować będą odbiór, naprawę lub wymianę przedmiotu umowy lub jego elementów, oraz dostarczenie i montaż sprawnych egzemplarzy w tej samej lokalizacji nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń awarii sprzętu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia każdego zgłoszenia pocztą elektroniczną, nie później niż w ciągu 120 minut od otrzymania zgłoszenia. | spełnia / nie spełnia * | 24 miesiące* 36 miesięcy*
9 | Na dowód udzielenia gwarancji przez producenta świadczonej w trybie 24 godzinnnym przez 7 dni w tygodniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy czynności odbioru jakościowego przedmiotu umowy oświadczenie gwarancyjne producenta utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). | spełnia / nie spełnia *
10 | Wykonawca oświadcza, że zapewni wsparcie techniczne producenta przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji sprzetu w okresie równym okresowi gwarancji, liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń. Wsparcie musi zawierać możliwość zakładania i rozwiązywania nielimitowanej liczby zgłoszeń serwisowych, aktualizacje oprogramowania oraz wymianę lub naprawę uszkodzonego sprzętu. | spełnia / nie spełnia *
11 | Wykonawca oświadcza, że w okresie równym okresowi gwarancji liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń aktualizacje oprogramowania układowego (firmware) przedmiotu umowy tworzone przez producenta będą dostępne bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego i instalowane przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta. | spełnia / nie spełnia *
12 | Oferowany przedmiot zamówienia opisany w punkcie a) musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta. | spełnia / nie spełnia *
Lp. | c) Inne parametry
13 | Przed dopuszczeniem do montażu półek z dyskami będących przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokument lub dokumenty, potwierdzające że osoba, która będzie wykonywała te prace posiada stosowne upoważnienie producenta macierzy Hitachi HUS 150. | spełnia / nie spełnia *
14 | Posiadanie przez oferowany przedmiot zamówienia deklaracji zgodności CE | spełnia / nie spełnia *
15 | Wykonawca oświadcza, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy licencje wymagane do uruchomienia pełnej funkcjonalności półek z dyskami. | spełnia / nie spełnia *
Sekcja „II” | Dane opisanego powyższą tabelą dysku magnetycznego pozwalające na jego identyfikację (takie jak: nazwa producenta, nazwa i model produktu):
16 | Liczba sztuk: | 48
17 | Cena netto za sztukę:
18 | Wartość w zł NETTO:
19 | Stawka VAT:
20 | Wartość (kwota) podatku VAT w zł:
21 | Wartość BRUTTO:
22 | Wartość BRUTTO SŁOWNIE:
Sekcja „III” | Dane półek dyskowych dla dysków magnetycznych opisanych powyższą tabelą (takie jak: nazwa producenta, nazwa i model produktu):
23 | Liczba sztuk:
24 | Cena netto za sztukę:
25 | Wartość w zł NETTO:
26 | Stawka VAT:
27 | Wartość (kwota) podatku VAT w zł:
28 | Wartość BRUTTO:
29 | Wartość BRUTTO SŁOWNIE:
Sekcja „IV” | Łączna wartość oferty
52 | Łączna wartość netto oferty:
53 | Stawka VAT:
54 | Łączna wartość (kwota) podatku VAT w zł:
55 | Łączna wartość brutto oferty:
Data:
Imię nazwisko i podpis:
Podpis osoby upoważnionej