Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa sprzętu i szkła laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska, 
spr. nr rej. ZP/ZN-35/17.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska.

Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1. Dostawa suszarki laboratoryjnej
Specyfikacja techniczna suszarki laboratoryjnej:
· pojemność komory 110-120 litrów

· zakres temperatury pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C

· regulacja temperatury co 0,1OC

· ochrona nadtemperaturowa klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880

· drzwi pełne

· zamknięcie drzwi na klucz 

· sygnalizacja otwartych drzwi

· instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim

· interfejs RS 232 i port USB

· obieg powietrza wymuszony

· możliwość regulacji obrotów wentylatora w zakresie 0...100%

· materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna zgodnie z DIN 1.4301

· materiał obudowy blacha malowana proszkowo

· otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w ściance urządzenia nie mniejszy niż 30mm

· sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD

· kominek wentylacyjny sterowany programowo

· co najmniej sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy 

· ustawianie czasu osiągania zadanej temperatury 

· możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów użytkownika 

· możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu 

· nastawianie opóźnienia startu pracy urządzenia od 1 min  do 99:59 h

· możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia 

· możliwość kalibracji temperatury przez użytkownika 

· sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury 

· sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury 

· kontrola zaniku napięcia

· zegar czasu rzeczywistego 

· funkcja autokontroli 

· pamięć wyników pomiarowych co najmniej 2000 danych

· automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu 

· zainstalowane 2 półki druciane INOX z kompletem prowadnic

· możliwość instalacji do 7 półek

· dopuszczalne całkowite obciążenie nie mniejsze niż 60kg, maksymalne obciążenie półki, przy równomiernym obciążeniu całej półki, nie mniejsze niż 25kg

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

WARUNKI REALIZACJI

· Dostawa, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie według uzgodnień, instalacja 
i uruchomienie 
· Przeprowadzenie szkolenia z obsługi i konserwacji urządzenia dla 2 osób (czas szkolenia minimum 2 godziny). Szkolenie zakończone wystawieniem zaświadczenia.
Zadanie nr 2. Dostawa cieplarki laboratoryjnej
Specyfikacja techniczna cieplarki laboratoryjnej:
· pojemność użytkowa komory nie mniejsza niż 240 litrów

· zakres temperatury pracy od +5°C powyżej temperatury otoczenia do + 70°C

· regulacja temperatury co 0,1OC

· ochrona nadtemperaturowa klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880

· drzwi pełne

· zamknięcie drzwi na klucz 

· sygnalizacja otwartych drzwi

· instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim

· interfejs RS 232 i port USB

· obieg powietrza wymuszony

· możliwość regulacji obrotów wentylatora w zakresie 10- 100%

· materiał komory stal nierdzewna, kwasoodporna zgodnie z DIN 1.4301

· materiał obudowy blacha malowana proszkowo

· sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD

· co najmniej sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy 

· rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu 

· ustawianie czasu osiągania zadanej temperatury 

· możliwość zapamiętania trzech dowolnych programów użytkownika 

· możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu 

· nastawianie opóźnienia startu pracy urządzenia od 1 min  do 99:59 h

· możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia 

· możliwość kalibracji temperatury przez użytkownika 

· sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury 

· sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury 

· kontrola zaniku napięcia

· zegar czasu rzeczywistego 

· funkcja autokontroli 

· pamięć wyników pomiarowych co najmniej 2000 danych

· automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu 

· sterowanie stopniem otwarcia kominka wentylacyjnego 

· 3 półki druciane INOX z kompletem prowadnic, półki wzmocnione, maksymalne obciążenie półki, przy równomiernym obciążeniu całej półki, nie mniejsze niż 100 kg 

· możliwość instalacji do 10 półek

· dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 300kg

· wewnętrzne gniazdko elektryczne z uziemieniem, IP 44

· 2 otwory do wprowadzania czujnika zewnętrznego o średnicy 50mm, na lewej ściance urządzenia, środek otworów umieszczony od dna komory na wysokości 350mm (możliwe odstępstwo minus 10%) oraz 750mm (możliwe odstępstwo minus 10%)

ZAKRĘTKA – zakrętka PP GL 45 z 2 króćcami –  12 sztuk 

· Zakrętka PP GL 45 z 2 króćcami/oliwkami do węży o średnicy zewnętrznej 6-9 mm. 

· Z dwoma przelotowymi oliwkami zagiętymi u góry.

· Odporna na temperaturę do +140°C. 

· Autoklawowalna, 

· Ruchomy rdzeń zakrętki umożliwiający wymianę naczyń bez ryzyka skręcenia przymocowanych węży.

· Możliwość podłączenia węży od strony zewnętrznej i wewnętrznej nakrętki.

Gwarancja: min. 12 miesięcy.

WARUNKI REALIZACJI

· Dostawa, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie według uzgodnień, instalacja 
i uruchomienie 
·  Przeprowadzenie szkolenia z obsługi i konserwacji urządzenia dla 2 osób (czas szkolenia minimum 4 godziny). Szkolenie zakończone wystawieniem zaświadczenia.
Zadanie nr 3. Dostawa butelek do cieplarki laboratoryjnej
Specyfikacja techniczna butelek do cieplarki laboratoryjnej:
BUTELKI LABORATORYJNE – Butelki laboratoryjne 1000 ml okrągłe, z nakrętką, ze szkła DURAN® -  12 sztuk lub równoważne
· Szkło Duran lub równoważne o dużej odporność na nagłe zmiany temperatury oraz  wysokiej odporności na działanie wody, kwasów, roztworów soli, związków organicznych, a także odporności na roztwory zasadowe. Odporność na wodę  - test według ISO 720 (121OC) klasa HGA 1. Odporność kwasowa – test według DIN 12 116: klasa 1. Odporność zasadowa – test według DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2.
· Z podziałką i gwintem DIN GL

· Nominalną pojemność butelki wskazuje specjalne zgrubienie dookoła butelki

· Z nadrukowanym numerem serii (certyfikat serii dostępny na stronie www.durangroup.com) lub równoważne
· Certyfikat ISO 4796-1

· Autoklawowalne do 20 minut w 140°C
Gwarancja: min. 12 miesięcy.


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

35 dni od daty udzielenia zamówienia dla zadania nr 1,2 i 3 (termin maksymalny).
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa sprzętu i szkła laboratoryjnego dla Instytutu Inżynierii Środowiska 
(spr. nr rej. ZP/ZN-35/17)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria dla zadania nr 1, 2 oraz 100% cena dla zadania nr 3.
	Nr
	Nazwa kryterium
	Waga

	1
	Cena
	60 %

	2
	Termin realizacji
	30 %

	3
	Okres gwarancji
	10 %


Punkty przyznawane za podane w tabeli powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Nr kryterium
	Wzór

	1
	Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) *100 * waga 

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Termin realizacji

Termin realizacji  nie może być dłuższy niż 35 dni.
Liczba punktów = G/30* 100* WAGA

G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 30.

gdzie:
- do 7 dni - 30 pkt
- od 8 do 14 dni - 15 pkt
- od 15 do 35 dni - 5 pkt
- powyżej 35 dni - 0 pkt

	3
	Okres gwarancji

Liczba punktów = G/10*100*waga

G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10, 

gdzie: 

0-24 miesięcy - 0 pkt
25 miesięcy i powyżej - 10 pkt.


Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
6. Wykonawca może składać ofertę na poszczególne zadania w ramach Ogłoszenia 
o udzielanym zamówieniu.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-200 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 14.11.2017 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2017 roku o godzinie 11:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Tomasz Kamizela, tel.: 34/ 325 73 34 wew. 108, 501 426 231, e-mail: tkamizela@is.pcz.czest.pl                                   

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni (na każde zadanie osobno) od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








9

