Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-767/17

ZP/RB-32/17	 Częstochowa dnia: 2017-11-07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na: Prace remontowe w Domu Studenta nr 7 Herkules - Remont instalacji sygnalizacji pożaru w obiekcie na IIIp, IVp, Vp, VIp w DS.-7 "Herkules",treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z koniecznością przestrzegania przez Zamawiającego  Ustawy Prawo Atomowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 576) wnosimy o dokonanie zmiany w punkcie 6.2 SIWZ poprzez dodanie zapisu o konieczności posiadania przez wykonawcę Pozwolenia PAA na wykonywania czynności związanych z demontażem i przekazaniem do utylizacji czujek izotopowych. Wnosimy również o dokonanie zmiany w zapisie punktu 1.4 STWiOR poprzez

dodanie zapisu dotyczącego konieczności demontażu czujek izotopowych przez wykonawcę posiadającego pozwolenie PAA.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że nie wyznaczał szczególnego warunku udziału w postępowaniu. Natomiast w dokumentacji związanej z niniejszym postępowaniem znajduje się wiele zapisów mówiących, że Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niemniej jednak Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany w „Opisie przedmiotu zamówienia” będącym załącznikiem do SIWZ w części UWAGI punkt1.

Było: Wykonawca winien posiadać wszelkie zezwolenia na instalowanie, konserwację, magazynowanie, transport i demontaż izotopowych czujek dymu wydane przez Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej oraz dołączyć je w ofercie na wykonanie zadania.

Jest: Wykonawca winien posiadać wszelkie zezwolenia na instalowanie, konserwację, magazynowanie, transport i demontaż izotopowych czujek dymu wydane przez Państwową Agencję Atomistyki.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski