Załącznik nr 2 do zadania nr 13 - Asortyment na jedna terapię 72H CRRT w trybie CVVHDF z zastosowaniem antykoagulacji cytrynianowej dla pacjenta o wadze 80kg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Podać ilość asortymentu potrzebnego do przeprowadzenia jednej terapii 72H** | **Wartość netto** |
| 1. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastepczych. W skład zestawu wchodzi minimum: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, odprowadzeniowy, heparynowy, igła plastikowa typu spike, hemofiltr o pow. min. 1.5 m2 |  |  |
| 2. | Płyn antykoagulacyjny z zawartością cytrynianu sodu |  |  |
| 3. | Płyn dializacyjny |  |  |
| 4. | Płyn substytucyjny |  |  |
| 5. | Dren do podaży wapnia |  |  |
| 6. | Worek na płyn odprowadzany z dolnym zaworem spustowym, minimum 2 szt. |  |  |
| **Ogłona wartość netto za jedną terapię 72H** |  |