Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-879/17

ZP/RB-41/17	 Częstochowa dnia: 2017-12-05

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca : Czy zamawiający zgodzi się na nie demontowanie sufitów typu amstron oraz pomalowane ich w całości metodą natrysku hydrodynamicznego przy równoczesnym zabezpieczeniu wszystkich innych elementów sufitu typu lampy itp.?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie metody natrysku hydrodynamicznego do malowania ścian i sufitów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski