Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Dostawa bezstykowego systemu pomiarowego typu DIC (Digital Image Correlation) dla Instytutu Technologii Mechanicznych, spr. nr rej. ZP/ZO-11/17. 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy bezstykowego systemu pomiarowego typu DIC (Digital Image Correlation) dla Instytutu Technologii Mechanicznych.
Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja techniczna bezstykowego systemu pomiarowego typu DIC (Digital Image Correlation):
1. Parametry Techniczne BEZSTYKOWEGO systemu pomiarOWEGO TYPU DIC (Digital Image Correlation)

	Minimalne parametry techniczno-użytkowe urządzenia:

1. Dwie kamery, o minimalnej rozdzielczości 2 MPx każda, posiadające następujące cechy i co najmniej podane niżej parametry:

· kamery typu global shutter (wszystkie piksele matrycy jednocześnie rozpoczynają i kończą naświetlanie, cała zawartość matrycy jest odczytywana jednocześnie),

· szybkość transferu minimum 5000 Mbits/sec, złącze: USB 3.0,

· minimalna rozdzielczość 1920 × 1200 px,
· częstotliwość przy pełnej rozdzielczości do co najmniej: 160 fps (klatek na sekundę),

· migawka obejmująca co najmniej zakres 0,05 ... 50000 ms,

· złącze C-mount,

· waga do 100 g,

· wymiary nie większe niż 30x30x40 (mm),

· pamięć wewnętrzna co najmniej 256 MB.

2.  Każda z kamer wyposażona w obiektyw z możliwością regulacji i blokady przysłony oraz ostrości o ogniskowej; f = 23 mm – 25 mm; oraz przysłonie o zakresie co najmniej 1,4- 11

3. Oświetlenie LED zapewniające regulowane, stabilne i jednorodne oświetlenie powierzchni badanej minimum 1m2. Oświetlenie typu multi-LED o temperaturze barwowej z płynną regulacją w zakresie conajmniej od 3300 do 6300K. Ręczna regulacja intensywności oświetlenia za pomocą mechanicznego potencjometru. Regulacja kierunku oświetlenia w minimum 3 stopniach swobody. Brak efektu migotania – (Flicker Free) – źródło światła musi posiadać system stabilizacji intensywności oświetlenia nie wywołującego migotania obrazu w kamerach w całym zakresie częstotliwości kamer. Oświetlenie musi posiadać możliwość pracy za pomocą zasilacza podłączonego do zasilania sieciowego 230V oraz za pomocą zintegrowanej baterii. Minimum dwie baterie w zestawie. Intensywność oświetlenia minimum 210 Lux z odległości 2m. Oświetlacz musi posiadać szkło matowe jak również możliwość szybkiego demontażu tego szkła. 

4. Stabilny trójnożny statyw wraz z belką do mocowania kamer o długości min. 70 cm, wyposażony o zakresie regulacji wysokości nie mniejszym niż 80-150 cm. 

5. Co najmniej jeden wzorzec kalibracyjny o wymiarach w zakresie od 70x70 mm do 100x100 mm.

6. Dostosowana do systemu walizka transportowa z kółkami na łożyskach tocznych, spełniająca wymagania szczelności co najmniej IP67 wg EN60529, wyposażona w automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie wewnętrzne i zabezpieczający przed wnikaniem wody,  charakteryzująca się odpornością na zgniecenia i uderzenia mechaniczne. Wymiary zewnętrzne walizki nie większe niż 100 x 50 x 20 cm. Walizka musi mieścić wszystkie elementy systemu, z wyłączeniem co najwyżej laptopa i statywu, które w takim przypadku powinny być dostarczone w osobnych torbach.

7.  Układ zarządczo archiwizacyjny z niezbędną elektroniką kontrolno-pomiarową  gwarantujący właściwą obsługę systemu optycznego.

Minimalne parametry techniczne układu zgodne wymaganiami producenta systemu optycznego zapewniające pełną kompatybilność z dostarczonym oprogramowaniem. 

8. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

Cechy funkcjonale systemu:

· Minimalna częstotliwość rejestracji obrazu w pełnej rozdzielczości 160 Hz, z możliwością zwiększenia częstotliwości do minimum 300 Hz (przy redukcji rozdzielczości);

· System musi być kompaktowy i przenośny, tj. całkowita łączna waga wszystkich elementów składowych oferowanego systemu (łącznie z walizką, laptopem i statywem) nie może przekroczyć 25 kg.

· System musi posiadać możliwość rozbudowy do docelowo co najmniej sześciu kamer, skoordynowanych we wspólnym układzie współrzędnych, umożliwiających w szczególności: (i) zwiększenie pola pomiaru odkształceń, (ii) równoczesny pomiar odkształceń po obu stronach płaskiej próbki, (iii) możliwość konfiguracji kamer w układzie 360° w celu pomiaru obiektów cylindrycznych na całym obwodzie. 

· System musi współpracować z mikroskopami stereoskopowymi umożliwiając pomiary w technice cyfrowej korelacji obrazu 3D dla co najmniej 2 kamer i obiektów o wielkości w zakresie nie mniejszym niż 1cm2 do 1mm2. 
Szczegółowy opis wymaganych parametrów oprogramowania:

· ocena trójwymiarowej deformacji badanych obiektów;

· interakcyjne określanie obszarów oceny – nakładanie maski;

· automatyczne szukanie punktów startowych dla algorytmu korelacji obrazu z możliwością ręcznej ich zmiany przez użytkownika;

· kalibracja na podstawie zewnętrznego układu współrzędnych (tablice kalibracyjne) i kalibrację wewnętrzną (układem współrzędnych powinien być chip kamery);

· moduł szybkiej kalibracji standardowej na podstawie automatycznie zachowywanych, w chwili ustalonej przez oprogramowanie, obrazów wzorca kalibracyjnego;

· możliwość wyboru parametrów oceny, takich jak: poszukiwany obszar, rozmiar okna korelacji, siatka oceny, kryterium zatrzymania, interpolacja w stopniach szarości;

· pomiar rozkładu składowych stanu odkształcenia;

· wyznaczanie rozkładu odkształceń głównych: 1, 2;

· wyznaczanie rozkładu przemieszczeń powierzchni badanego obiektu w kierunkach: X, Y, Z;

· wyznaczanie wartości przemieszczeń i odkształceń wzdłuż linii pomiarowych określonych przez użytkownika;

· wyznaczanie obszaru obliczeniowego na zdjęciach (tzw. maska obliczeniowa) i kilku niezachodzących na siebie obszarów obliczeniowych;

· możliwość redefiniowania układu współrzędnych na podstawie wskazanych przez użytkownika dowolnych 3 punktów wyznaczających osie x, y, z;

· automatyczny lub ręczny wybór punktu początkowego, od którego rozpocznie się proces obliczeniowy;

· filtrowanie wyników w celu zlikwidowania szumu lub uwydatnienia efektów lokalnych;

· moduł tworzenia własnych formuł obliczeniowych z zastosowaniem wyników analizy odkształcenia i wartości pomiarowych z sygnałów analogowych, np. wyznaczenie modułu Younga, współczynnika rozszerzalności termicznej oraz dowolnych obliczeń zdefiniowanych przez użytkownika;

· moduł analizy prędkości i przyspieszenia dowolnie wybranych punktów;

· moduł analizy zmiany odległości między dowolnie wybranymi punktami;

· moduł szybkiej transformacji Fouriera (FFT) umożliwiający importowanie danych z ultraszybkich kamer;

· możliwość prezentacji analiz dynamicznych zarówno dla wybranych fragmentów (punktów) jak i dla całej powierzchni w postaci wektorowej;

· możliwość wyświetlania podczas analizy następujących elementów: kolorowe mapy odkształceń, siatkę odkształceń, obraz z kamery, cyfrowy obraz próbki (skaner 3D) oraz złożeń: mapa odkształcenia na obrazie z kamery, także obraz z kamery na cyfrowym obrazie próbki;

· możliwość wyboru przez użytkownika obszarów pomiarowych i dostosowywania ich rozdzielczości;

· możliwość tworzenia własnych obliczeń i makr dzięki wbudowanemu modułowi typu Matlab lub SciLab;

· możliwość przywrócenia wszystkich zdefiniowanych ustawień oprogramowania do ustawień fabrycznych;

· automatyczne odnajdywanie i wskazywanie na generowanych mapach przemieszczeń i odkształceń wartości maksymalnych i minimalnych;

· możliwość analizy danych pomiarowych prowadzonych przy użyciu wielu kamer - do co najmniej sześciu kamer łącznie - skoordynowanych tak, by wyniki ze wszystkich kamer odnosiły się do tego samego układu współrzędnych (tablicy kalibracyjnej);

· możliwość synchronizacji i analizy danych pochodzących z kilku kamer w celu stworzenia obrazu przemieszczeń i odkształceń obiektów cylindrycznych na całym ich obwodzie (360 stopni);

· automatyczne generowanie filmów obrazujących wyniki pomiarów (przemieszczeń lub odkształceń) wraz ze zintegrowanym wykresem ilustrującym zmianę określonych przez użytkownika wielkości;

· możliwość prezentacji wyników w postaci graficznej, z opcją wprowadzania skali ręcznej lub automatycznej (autoskalowanie);

· eksport wyników w formatach STL, ASCII, HDF5;

· automatyczne porównanie wyników pomiarów z wynikami obliczeń MES importowanymi z programu ANSYS; 

· możliwość wyznaczenia i wizualizacji dla wskazanych punktów lub obszarów następujących wielkości: współrzędne 3D, przemieszczenia 3D, odkształcenia, odkształcenia główne i ich kierunki, odkształcenie inżynierskie, odkształcenia Lagrange’a, zmiana odległości;

· oprogramowanie dla każdego pomiaru przemieszczenia oraz pomiaru odkształcenia (punkt, linia pomiarowa, obszar pomiarowy) musi podawać indywidulanie błąd pomiarowy w postaci odchylenia; 

· interfejs oprogramowania w języku polskim lub angielskim.

Gwarancja min. 24 miesiące




Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień. 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

21 dni od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,
c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy,
6. Ofertę należy złożyć na adres: Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej, 
ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa 42-201, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa bezstykowego systemu pomiarowego typu DIC (Digital Image Correlation) dla Instytutu Technologii Mechanicznych (spr. nr rej. ZP/ZO-11/17)”. 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:
Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej (pok. nr 28)
ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

2. Termin składania ofert upływa: 11.12.2017 roku, godz. 10:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: 
Aneta Idziak-Jabłońska, tel.: 34/ 325 06 92, 512 442 264, 
e-mail: idziak-jablonska@iop.pcz.pl
Arkadiusz Szarek, tel.: 517 469 57, e-mail: arek@iop.pcz.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII 

MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

( niewłaściwe skreślić








7

