Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa eksperymentalnej inteligentnej instalacji pomiarowo-sterującej 
z monitoringiem parametrów środowiskowych i elektrycznych dla Wydziału Elektrycznego, spr. nr rej. ZP/ZN-42/17.
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy eksperymentalnej inteligentnej instalacji pomiarowo-sterującej 
z monitoringiem parametrów środowiskowych i elektrycznych dla Wydziału Elektrycznego.
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finasowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja techniczna eksperymentalnej inteligentnej instalacji pomiarowo-sterującej z monitoringiem parametrów środowiskowych i elektrycznych:
System zasilający

Wymagania techniczno-konstrukcyjne (minimalne)

· wyjścia napięciowe min. 1 x 0÷400 V, moc znamionowa 6000 W, min. dokładność sygnału źródła wzorcowego: typowy błąd < 0,015%rd. + 0,005%rg. (rd. = odczyt, rg. = zakres), odkształcenie (THD+N): typowo < 0,015%, gwarantowane < 0.05 %, rozdzielczość (dla odpowiednich zakresów) 5 mV / 10 mV dla 150 V / 300 V, sposób podłączenia: 4 mm (0.16’’) gniazda bananowe / gniazda kombinowane (1,N),

· wymagania dla generowanych sygnałów: a) częstotliwość: zakres sygnałów sinusoidalnych: 10 ... 1000 Hz, b) dryft temperaturowy: < 0.001 % / °C typowo, < 0.005 % / °C,

· zasilanie: nominalne zasilanie 1-fazowe, typowo od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz, akceptowalny przedział: od 85 V do 264 V AC, 45 do 65 Hz, nominalna wartość prądu: 12 A przy 115 V / 10 A przy 230 V, pobór energii:  do 3 kVA, sposób podłączenia: standardowe gniazdo AC (IEC 60320), temperatura pracy: 0 ... +50°C,

· wymiary kalibratora: max. 460 x 155 x 400 mm 

· waga kalibratora: do 18 kg

· torba/pokrowiec, komplet przewodów, kabel do podłączenia komputera

· certyfikat CE na zgodność z dyrektywą LVD i EMC,

· wszystkie wyjścia prądowe i napięciowe powinny być odporne na przeciążenia i zwarcia oraz zabezpieczone przed zewnętrznym sygnałem wysokiego napięcia, wymagane jest zabezpieczenie temperaturowe.

System analizy danych

Parametry mierzone:

· Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych), wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,

· Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi,

· Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),

· Częstotliwość w zakresie minimum 40Hz – 70Hz,

· Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),

· Energia czynna (EP), bierna (EQ), pozorna (ES), 

· Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,

· Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),

· Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie,

· Interharmoniczne mierzone jako grupy,

· Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,

· Wskaźnik krótkookresowego (P ) oraz długookresowego (P ) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A), ST LT

· Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,

· Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz wykresy RMS 10 ms z maksymalnym czasem rejestracji 5 s,

· Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania,

· Rejestracja mocy:  Metoda Budeanu,  IEEE 1459,

Wyposażenie minimalne: - przewody 2.2 m, 7 szt., - krokodylek czarny K01, 3 szt, - krokodylek żółty K02, - krokodylek niebieski K02, - krokodylek czerwony, 2 szt. - przewód do transmisji danych USB, - wtyk sieciowy z wej. bananowymi (L1 oraz N) do zasilania analizatora, - rozdzielacz fazy AC-16, - walizka na analizator i akcesoria, - opaska do mocowania na słupie, 2 szt. - łączniki do opasek na słup, 2 szt. - zaczep do mocowania miernika na szynie DIN (ISO) z łącznikami stabilizującymi – 3 elementy, - adapter napięciowy z gwintem M4 / M6, 5 szt. - adapter napięciowy magnetyczny, 4 szt. - program Sonel Analiza do odczytu i analizy danych, - wbudowany akumulator, - instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, świadectwo wzorcowania. + cęgi prądowe do IN ≤ 10A.

System analizy oświetlenia 

Spektrometr. Sensor typu CMOS o zakresie spektralnym minimum 340 - 750nm. Dane pomiarowe w skoku co 1,7 nm. Do pomiarów parametrów diod LED i OLED oraz innych źródeł światła w zakresie widzialnym. Zasilanie z akumulatora. Zestaw spektralnie skalibrowany. System operacyjny Android. Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD TFT minimum 3,2".Czas pracy akumulatora 6 godzin. Komunikacja: WLAN, USB, karta SD. Uniwersalne oprogramowanie analityczne do zastosowań laboratoryjnych, jak również do pracy w terenie. Program ma obliczać wartości współrzędnych kolorystycznych zgodnie z normami CIE. Ponadto ma wykonywać obliczenia temperatury barwowej CCT i współczynnik oddawania barw CRI (CIE 13.3).

-obliczanie współczynnika metameryzmu MI Index (CIE 51.2),

-procedura pomiarowa zgodnie z ISO 3664:2009,

-okno Comparison: prezentacja zbiorczej tabeli wyników,

-okno Selected Results: prezentacja wybranych wyników,

-Binning Tool: tworzenie grup jasności i kolorów dla LED,

-pomiary typu Transmission and Reflection

-pomiar PAR (Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) & Photosynthetic Active Radiation (PAR).

Kamera do pomiaru luminacji źródeł światła i jasności świecenia powierzchni. Możliwość realizacji punktowego pomiaru małych powierzchni. 

Pomiar wartości: luminancji, różnicy i stosunku luminancji, wartości szczytowych/minimalnych. 

Optyka jednoobiektywowa (SLR) obiektyw 85 mm f/2,8. 

Kąt widzenia receptora wynoszący 1/3°, obszar mierzony średnicy maksimum 14,4 mm, minimum 0,4mm (w odległości 1012 mm); obiektyw zbliżeniowy możliwość zmierzenia obszarów o średnicy 1,3 mm (w odległości 205 mm). 

Zakres pomiaru 0,01 - 9 999 000 cd/m2.

Dokładność pomiaru Luminancja - poniżej 10 cd/m2) ±2%+2 cyfry wyświetlanej wartości; - powyżej 10 cd/m2 ±2%+1 cyfra wyświetlanej wartości.

Możliwość zapisu w pamięci danych z 1000 punktów pomiarowych.

Komunikacja przez złącze USB 2.0 umożliwiająca podłączenie kolorymetru do komputera w celu przesłania danych pomiaru i wgrania sygnałów kontrolnych.

Zasilanie zasilacz sieciowy AC, przewód USB, dwie baterie AA (1,5 V).

Zakres temperatury/ wilgotności pracy 0 do 40°C, maks. wilgotność względna 85%.

Akcesoria standardowe Pokrywka obiektywu, pokrywka okularu, 2 baterie AA, walizka, przewód USB, oprogramowanie zarządzania danymi.

Przystawka pomiarowa do pomiaru natężenia oświetlenia / natężenia napromienienia. W zestawie: sonda optyczna ze światłowodem kwarcowym i adapter z koderem do spektrometrów. Zakres spektralny sondy minimum 300 - 1050 nm (UV do IR).

Teleskop do pomiaru luminancji energetycznej ma być dostosowany do pomiarów zgodnych z wymaganiami normy PN –EN 62471. Zakres spektralny minimum 300 - 1050 nm.

Kula całkująca do pomiarów strumienia świetlnego oraz energii promieniowania modułów LED i innych źródeł światła zgodnie z zaleceniami CIE 127:2007. 

W zestawie: kula o średnicy 500mm i aperturze 80mm, pokryta siarczanem baru (BaSO4), pomocnicze źródło światła do kalibracji samoabsorbcji, zestaw adapterów i przysłon, uniwersalny uchwyt z oprawkami do źródeł mierzonych oraz kontroler USB do sterowania zewnętrznym zasilaczem. Zestaw spektralnie skalibrowany. 

Oprogramowanie analityczne do zastosowań laboratoryjnych, jak również do pracy w terenie Wyznaczanie wartości współrzędnych kolorystycznych zgodnie z normami CIE oraz wartości temperatury barwowej CCT i współczynnika oddawania barw CRI oraz obliczanie współczynnika metameryzmu MI Index (CIE 51.2)

Zasilacz ±380V/10A z generatorem AWG i multimetrem pomiar napięcia, prądu, mocy, częstotliwości, współczynnika mocy, współczynnika szczytu, harmonicznych oraz prądów w stanie nieustalonym. 

Maksymalne generowane napięcie stałe i zmienne ±380VAC/10A i 0…270VDC/10A. W trybie multimetru dokładność pomiaru częstotliwości 1,0Hz, napięcia 0,1Vrms, prądu 0,01Arms, mocy 1W, współczynnika mocy 0,01, współczynnika szczytu 0,01. Oprogramowanie dla komputerów PC służące do konfiguracji parametrów, edycji przebiegów arbitralnych i rejestracji danych pomiarowych. Transmisja danych poprzez port USB.

Maksymalna moc wyjściowa

AC
INPUT(0÷380V)
3800VA

DC
INPUT(0÷380V)
3800W

Napięcie wyjściowe

AC
OUTPUT
0.0V÷380.0V

DC
OUTPUT
-380.0V ÷ +380.0V

Max. Prąd wyjściowy

AC
380V
10A

DC
380V
10A

Gwarancja min. 24 miesiące.


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5 dni od daty udzielenia zamówienia.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej 
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa eksperymentalnej inteligentnej instalacji pomiarowo-sterującej z monitoringiem parametrów środowiskowych i elektrycznych dla Wydziału Elektrycznego (spr. nr rej. ZP/ZN-42/17)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28,  42-201 Częstochowa.
2. Termin składania ofert upływa: 18.12.2017 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2017 roku o godzinie 12:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Marek Kurkowski, tel.: 503 644 068, e-mail: marekk@el.pcz.czest.pl                    

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








3

