OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 8
Przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych oraz systemu oddymiania  w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki : ul Dąbrowskiego 73, Dąbrowskiego 69 i al. Armii Krajowej 21.
Wykaz urządzeń alarmowych  ul Dąbrowskiego 73  

1. Centrala alarmowa  Satel  Integra 64

1 szt.

2. Zasilacz buforowy z akumulatorem 7Ah

2szt.

3. Akumulator 17 Ah



2szt.

4. Czujnik ruchu Satel Graphite

              4 szt.

5. Czujnik zalania Satel



3 szt.

6. Czujnik  dymu Satel



3 szt.

7. Czujnik magnetyczny 



10 szt.

8. Czujnik temperatury Satel 


3 szt.

9. Moduł rozszerzeń  ca64i


2 szt.

10. Klawiatura strefowa z czytnikiem kart

3 szt.

11. Manipulator LCD



1 szt.

12. Moduł komunikacji ETHM


1 szt.

13. Moduł komunikacji GSM Ropam Basic

1 szt.

Wykaz  urządzeń  alarmowych  ul. Dąbrowskiego 69 (Sala Info)

1. Centrala  CA-10 Satel                                          1szt.  

2. Sygnał zewnętrzny                                               1szt.

3. Sygnał  wewnętrzny                                             1szt.

4. Czujnik PIR



          4szt.

Wykaz urządzeń alarmowych al. Armii Krajowej 21

1. Centrala Satel Integra 64                                      1szt.

2. Czujniki dymu i temp.  ( na 4kondygnacjach)   6szt.

3. Czujnik PIR    ( na 4kondygnacjach)                    6szt.

4. Czujnik zalania  ( na 4kondygnacjach)               6szt. 

Zakres prac w trakcie przeglądu i konserwacji , które należy wykonać  co 2 m-ce (najpóźniej do końca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia):

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia, zamocowania oraz czyszczenie urządzeń ,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich, zasilaczy  i akumulatorów,

- sprawdzenie centrali i jej obsługi,

-  sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń transmisji alarmu  oraz stanu gotowości do pracy systemu alarmowego,

- sprawdzenie poprawności działania systemów,

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci, 

- sporządzenie protokołu z przeglądu w formie załącznika do faktury VAT.

W ofercie należy  doliczyć koszty materiałów eksploatacyjnych tj.  akumulator żelowy 12V 2,2Ah 2szt., akumulator żelowy 12V 7Ah 2szt.

Przegląd i konserwacja  centrali i klap odymiających w budynku Wydziału Inżynierii  Mechanicznej i Informatyki

Wykaz urządzeń instalacji oddymiania  ul. Dąbrowskiego 73 (klatka schodowa Paw. E, sala A0):

1. Centrala    D+H RZN 4108 (klatka schodowa)                                         1szt.

2. Centrala    D+H RZN 4404 (sala A0)                                                           1szt.

3. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa )              2szt.

4. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (sala A0 )                               2szt.

5. Włączniki klap (klatka schodowa  )                                                           2szt.

6. Włączniki klap (sala A0 )                                                                             2szt.

Wykaz urządzeń instalacji oddymiania  ul. Dąbrowskiego 73 (Seg.  F i G):

1. Centrala oddymiająca 
AFG 2004 


3 szt.

2. Akumulator  5Ah/12V




6 szt.

3. Czujnik dymu OSD 23




6 szt.

4. Ręczny przycisk oddymiania 



9 szt.

5. Przycisk przewietrzania PP-40



3 szt.


Al. Armii Krajowej 21 (klatka schodowa lewa i prawa)

1. Centrala    D+H RZN 4408 K (klatka schodowa lewa i prawa)                                     2szt.

2. Klapy wraz z siłownikami elektrycznymi  (klatka schodowa lewa i prawa )             2szt.

3. Automat do otwierania drzwi






 2szt.

4. Włączniki klap (klatka schodowa  lewa i prawa )                                                          8szt.

5. Czujnik dymu                                                   




 8szt.

Zakres prac w trakcie przeglądu i konserwacji , które należy wykonać  4 razy w ciągu trwania umowy (co 6 m-cy czerwiec  i grudzień):

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia, zamocowania oraz czyszczenie urządzeń ,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami połączeń giętkich, zasilaczy  i akumulatorów,

- sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci, 

- sprawdzenie centrali i włączników klap,

- sprawdzenie poprawności działania systemu (wykonanie próby otwarcia klap i drzwi). 

- sporządzenie protokołu z przeglądu w formie załącznika do faktury VAT.

W ofercie należy  doliczyć koszty materiałów eksploatacyjnych tj.  akumulator żelowy 12V 2,2Ah 2szt., akumulator żelowy 12V 7Ah 2szt., akumulator żelowy 5Ah 4szt., akumulator żelowy 17Ah-1szt.
