**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/355/2017/11** Rzeszów dnia: 2017-12-19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Modernizacja serwerowni F.702**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**Pytanie nr 1**

Czy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 na 55 dni z uwagi na to, iż na dostawę UPS -ów należy czekać od 4 do 6 tygodni.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 55 dni.

**Pytanie nr 2**

Czy obowiązkowe przeglądy gwarancyjne mają być uwzględnione w ofercie, jeśli tak to jaką ilość w ciągu roku należy uwzględnić?

Odpowiedź

W okresie obowiązywania gwarancji należy uwzględnić koszt obowiązkowych przeglądów (2 w ciągu roku- wiosna i jesienią).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający