FORMULARZ CENOWY

ZADANIE NR 1

DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I SPECJALNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

| Lp. | Przedmiot | poj. wodna butli | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | acetylen 2.6 do AAS | 50 l | 9 kg |  |  |  |  |
|  | argon techniczny | 40 l | 134, 4 m3 |  |  |  |  |
|  | argon 5.0 | 50 l | 667,5 m3 |  |  |  |  |
|  | argon 5.6 | 50 l | 20,6 m3 |  |  |  |  |
|  | argon 6.0 | 50 l | 20,6 m3 |  |  |  |  |
|  | azot techniczny | 40 l | 372 m3 |  |  |  |  |
|  | azot 5.0 | 10 l | 4 m3 |  |  |  |  |
|  | azot 5.0 | 50 l | 130 m3 |  |  |  |  |
|  | azot 5.2 | 50 l | 20 m3 |  |  |  |  |
|  | azot 5.6 | 50 l | 20 m3 |  |  |  |  |
|  | dwutlenek węgla techniczny | 40 l | 234 kg |  |  |  |  |
|  | dwutlenek węgla 4.5 | 50 l | 37,5 kg |  |  |  |  |
|  | dwutlenek węgla min. 5.0 | 50 l | 300 kg |  |  |  |  |
|  | hel min. 5.0 | 50 l | 27,3 m3 |  |  |  |  |
|  | hel 5.2 | 50 l | 36,4 m3 |  |  |  |  |
|  | hel 5.6 | 50 l | 36,4 m3 |  |  |  |  |
|  | hel 6.0 | 50 l | 9,1 m3 |  |  |  |  |
|  | hel wyższy niż 6.0 | 50 l | 9,1 m3 |  |  |  |  |
|  | metan 2.5 | 50 l | 138,6 m3 |  |  |  |  |
|  | podtlenek azotu do AAS 2.5 | 50 l | 29,6 kg |  |  |  |  |
|  | powietrze sprężone | 50 l | 66 m3 |  |  |  |  |
|  | powietrze syntetyczne 5.0 | 50 l | 60 m3 |  |  |  |  |
|  | powietrze syntetyczne 5.5 | 50 l | 90 m3 |  |  |  |  |
|  | propan-butan | 11 kg | 99 kg |  |  |  |  |
|  | tlen techniczny do spawania | 40 l | 30 m3 |  |  |  |  |
|  | tlen techniczny | 50 l | 126 m3 |  |  |  |  |
|  | tlen 5.0 | 50 l | 150 m3 |  |  |  |  |
|  | tlen 5.6 | 50 l | 10 m3 |  |  |  |  |
|  | tlenek węgla 2.0 | 10 l | 3 m3 |  |  |  |  |
|  | tlenek węgla 3.0 | 40 l | 7,8 m3 |  |  |  |  |
|  | wodór 2.5 | 50 l | 142,4 m3 |  |  |  |  |
|  | wodór 3.0 | 40 l | 6 m3 |  |  |  |  |
|  | wodór 5.0 | 50 l | 44,5 m3 |  |  |  |  |
|  | wodór 5.5 | 50 l | 17,8 m3 |  |  |  |  |
|  | dzierżawa butli technicznych | butla/ dzień | 31 |  |  |  |  |
|  | dzierżawa butli specjalnych | butla/ dzień | 50 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wyliczając wartości netto i brutto dzierżawy butli należy uwzględnić łączną ilość butli – odpowiednio 31 szt bądź 50 szt. i okres dzierżawy – 730 dni.