Znak: ZP-271-9/18 Kraków, dnia 2018-01-30

**Wykonawca, którym przekazano specyfikacje oraz strona internetowa postępowania**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „**Dostawa drobnego sprzętu medycznego” (ZP-271-9/18**) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

**Pytanie 1**

1. **Część 2**: Czy zamawiający wydzieli pozycje 1-3 do osobnego pakietu?
2. **Część 2**, **Poz.1**: Czy zamawiający dopuści pojemniki wyłącznie w kolorze czerwonym?
3. **Część 2**, **Poz.2**: Czy zamawiający dopuści pojemniki 1 l – 1,5 l, w kolorze czerwonym, pozostałe wymagania bez zmian?
4. **Część 2, Poz.3**: Czy zamawiający dopuści pojemnik 2 l, w kolorze czerwonym, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

1. Nie, Zamawiający nie wydziela pozycji 1-3 do osobnego pakietu.
2. Nie, opis przedmiotu pozostaje bez zmian.
3. Tak, Zamawiający w poz. 2 dopuszcza możliwość zaoferowania pojemnika w kolorze czerwonym, przy zachowaniu pozostałych wymagań specyfikacji, czyli tylko o pojemności 1l.
4. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemnika 2 l, w kolorze czerwonym, przy zachowaniu pozostałych wymagań specyfikacji.

**Pytanie 2**

1. **Część 1, Poz.2**: Czy Zamawiający dopuści kaczki sanitarne męskie o pojemności 1200 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
2. **Część 1, Poz.5**: Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o pojemności 300 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
3. **Część 1, Poz.6**: Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o pojemności 700 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

1. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaczek sanitarnych męskich o pojemności 1200ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań specyfikacji.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania misek nerkowatych o pojemności 300 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań specyfikacji.
3. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania misek nerkowatych o pojemności 700 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań specyfikacji.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – jak w piśmie o zmianach specyfikacji**.**

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego, na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odwołanie nie przysługuje.