## Arkusz1
Znak sprawy: XIV/264/1/18 |  | Załącznik nr 1 do SIWZ/Załącznik nr 2 do umowy | NIEAKTUALNY
Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz Cenowy na usługę dzierżawy łącza dedykowanego na potrzeby projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”
A | B | C | D
Sekcja „I” | Wymagane parametry techniczne i właściwości funkcjonalne przedmiotu zamówienia
Lp. | Opis wymaganego elementu oferty, parametru lub funkcji realizowanej w konfiguracji będącej przedmiotem oferty | Spełnianie minimalnych wymagań opisanych w danym wierszu w kolumnie B niniejszej tabeli przez oferowany przedmiot zamówienia /*nieodpowiednie skreślić | Oferowana wartość parametru /*nieodpowiednie skreślić
1 | Zakończenia łącza w lokalizacjach: - lokalizacja A: budynek Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213, pomieszczenie nr 290 - lokalizacja B: Budynek Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy al. Mickiewicza 22, pokój 31 | spełnia / nie spełnia *
2 | Łącze światłowodowe w technologii DWDM - Dense wavelength division multiplexing | spełnia / nie spełnia *
3 | Przepustowość łącza: minimum 1Gb/s symetrycznie (tj. równocześnie minimum 1Gb/s z lokalizacji A do lokalizacji B oraz z lokalizacji B do lokalizacji A) | spełnia / nie spełnia *
4 | Zakończenie łącza w lokalizacji A wkładką SFP zgodną z następującym urządzeniem należącym do Zamawiającego: Juniper EX3300. Wkładkę tę dostarcza na swój koszt i własnym staraniem Wykonawca na cały okres świadczenia usługi. Wkładka ta jest traktowana jako element infrastruktury Wykonawcy i pozostaje jego własnością. | spełnia / nie spełnia *
5 | Zakończenie łącza w lokalizacji B wkładką SFP zgodną z następującym urządzeniem należącym do Zamawiającego: Juniper EX4200. Wkładkę tę dostarcza na swój koszt i własnym staraniem Wykonawca na cały okres świadczenia usługi. Wkładka ta jest traktowana jako element infrastruktury Wykonawcy i pozostaje jego własnością. | spełnia / nie spełnia *
6 | Kabel światłowodowy umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia ma być w lokalizacji A wprowadzony przez Wykonawcę na jego koszt i jego staraniem do posiadanej przez Zamawiającego trasy kablowej, której plan stanowi załącznik nr 1.1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. | spełnia / nie spełnia *
7 | Kabel światłowodowy umożliwiający realizację przedmiotu zamówienia ma być w lokalizacji B wprowadzony przez Wykonawcę na jego koszt i jego staraniem do posiadanej przez Bibliotekę Jagiellońską trasy kablowej, której plan stanowi załącznik nr 1.2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. | spełnia / nie spełnia *
8 | Kabel światłowodowy użyty w celu wykonania instalacji w Lokalizacji A oraz w lokalizacji B będzie spełniał obowiązujące normy zaś prace przy jego ułożeniu nie spowodują uszkodzenia istniejącego okablowania. | spełnia / nie spełnia *
9 | Dostępność usługi będzie równa lub większa niż 99,00% dla każdego okresu rozliczeniowego. Dostępność jest zdefiniowana następująco dla każdego okresu rozliczeniowego. Dostępność w okresie rozliczeniowym = (Liczba minut w danym okresie rozliczeniowym – Czas Awarii) / Liczba minut w danym okresie rozliczeniowym *100. Czas Awarii, to sumaryczny czas trwania Awarii w danym miesiącu rozliczeniowym, wyrażony w minutach. Dostępność osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z regułami: 1) w sytuacji, kiedy w uzyskanej wartości Dostępności na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość dostępności ulega zaokrągleniu „w górę” to znaczy, że wartość Dostępności zostaje zwiększona o 0,01, a cyfry na dalszych miejscach po przecinku niż drugie nie są podawane 2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość Dostępności ulega zaokrągleniu „w dół” to znaczy, że wartość Dostępności nie ulega zwiększeniu, a cyfry na dalszych miejscach po przecinku niż drugie nie są podawane. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeśli usługa będzie świadczona przez okres krótszy, odpowiednie parametry stosują się proporcjonalnie. | spełnia / nie spełnia *
10 | Pomiar Dostępności będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. Brak kolejnych 60 odpowiedzi ICMP Echo Reply zostanie uznany za początek Czasu Awarii. Koniec Czasu Awarii nastąpi w momencie uzyskania 10 kolejnych odpowiedzi. Pomiar dostępności jest podstawą do liczenia Czasu Awarii przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub jeśli pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma. Do czasu Awarii, nie będzie się wliczać czasu, gdy Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego próbował uzyskać dostęp do infrastruktury Wykonawcy zlokalizowanej w pomieszczeniach w lokalizacji A lub lokalizacji B i nie uzyskał takiego dostępu z winy dysponenta lokalizacji. | spełnia / nie spełnia *
11 | Średnia utrata pakietów będzie mniejsza lub równa 0,1% dla każdego okresu rozliczeniowego. Średnia utrata pakietów zdefiniowana jest następująco dla każdego okresu rozliczeniowego. Pomiar utraty ramek będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę. Utrata ramek w okresie rozliczeniowym = liczba otrzymanych w okresie rozliczeniowym ICMP Echo Reply / liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym ECHO_REQUEST * 100 W czasie Awarii utrata pakietów nie jest liczona. Pomiar średniej utraty pakietów odbywa się przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o każdych kolejnych 100 utraconych pakietach. | spełnia / nie spełnia *
12 | Średnie opóźnienie pakietów będzie mniejsze lub równe 20ms dla każdego okresu rozliczeniowego. Średnie opóźnienie pakietów zdefiniowane jest następująco. Pomiar opóźnienia pakietów będzie polegał na wysyłaniu przez Zamawiającego pakietów ICMP ECHO_REQUEST do urządzenia po drugiej stronie łącza co sekundę przez okres rozliczeniowy i rejestrowanie Round Trip Time na podstawie ICMP Echo Reply. Średnie opóźnienie pakietów w okresie rozliczeniowym = suma uzyskanych w okresie rozliczeniowym czasów Round Trip Time / liczba wysłanych w okresie rozliczeniowym pakietów ICMP ECHO_REQUEST. Pomiar Średniego opóźnienia pakietów odbywa się przy obciążeniu łącza mniejszym lub równym 90% lub pomiar odbywa się na wydzielonej wyłącznie dla pomiarów części pasma. | spełnia / nie spełnia *
13 | Przyjmowanie zgłoszeń problemów przez email na adres podany w Umowie przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez email w ciągu 60 minut od jego przesłania. | spełnia / nie spełnia *
14 | Awaria zostanie usunięta najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Dzień roboczy oznacza wszystkie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | spełnia / nie spełnia *
15 | Rozpoczęcie świadczenia usługi: nie później niż 30 dnia od dnia podpisania umowy. | spełnia / nie spełnia *
16 | Zakończenie świadczenia usługi z dniem 10.01.2020r. | spełnia / nie spełnia *
| Część fakultatywna | Wymaganie fakultatywne | Punktacja
17 | Rozpoczęcie świadczenia usługi: nie później niż 7 dnia od dnia podpisania umowy. | spełnia / nie spełnia * | 15
18 | Dostępność usługi będzie równa lub większa niż 99,5% dla każdego okresu rozliczeniowego. Dostępność jest zdefiniowana w opisie parametru nr 9. | spełnia / nie spełnia * | 15
19 | Awaria zostanie usunięta najpóźniej w ciągu 8 godzin od zgłoszenia. | spełnia / nie spełnia * | 10
Sekcja „II”
20 | Liczba łącz: | 1
21 | Cena w zł NETTO za 1 miesiąc:
22 | Stawka % VAT:
23 | Wartość (kwota) podatku VAT w zł:
24 | Cena w zł BRUTTO za 1 miesiąc:
25 | Cena w zł BRUTTO SŁOWNIE za 1 miesiąc:
26 | Data:
27 | Imię nazwisko i podpis: