**GMINA DRWINIA**

**DRWINIA 57**

**32-709 DRWINIA**

**Pismo: ZP.271.3.2018/3** DRWINIA dnia: 2018-02-21

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą wyjaśnień, mianowicie:

1. Czy budynek wpisany jest do rejestru zabytków?

2. Proszę o potwierdzenie, iż wyposażenie w meble i inne urządzenia ukazane na rysunkach a nie ujęte w przedmiarach nie wchodzą w zakres wykonania.

3. Proszę o podanie parametrów technicznych oraz oczekiwań Zamawiającego co do zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych ( brak jakichkolwiek informacji na ten temat )

4. Na rzucie parteru widnieje urządzenie klimatyzatora. Proszę o potwierdzenie, iż nie jest to w zakresie wykonania tak jak pozostałe urządzenia nie ujęte w przedmiarach.

5. Projekt też opisuje urządzenie pn. kurtyna powietrzna, która to nie ujęta jest w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie czy takowa jest do wykonania, jeżeli tak proszę o dokładny opis jakiego rodzaju ( wodna, elektryczna ? )

6. Ze względu na znaczną wartość inwestycji proszę o zmianę zapisów umowy dotyczących płatności. Proszę o umożliwienie przynajmniej dwóch płatności częściowych ( po 30 % ) oraz płatności końcowej ( 40 % ).

7. Proszę o wyjaśnienie dotyczące stolarki okiennej, czy kolor jasny dąb ( okleina ) ma być zastosowany obustronnie czy tylko od zewnątrz.

8. Proszę o informację czy do drzwi zewnętrznych należy zastosować samozamykacze.

9. Przedmiar robót dla zadania nr 2 Prace adaptacyjne INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ( rury warstwowe PPR PN20 ) od pozycji 228 do 236 brak przedmiarów. Proszę o potwierdzenie, iż powyższe pozycje nie wchodzą w zakres wykonania.

10.Proszę o podanie rysunków/detali podbicia fundamentów ( zbrojenie ), bądź opis szczegółowy dotyczący wykonania

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad. 1) Nie

Ad. 2) Nie wchodzi

Ad. 3) Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 750x850 mm (podest); prędkość jazdy 0,1 m/s; udźwig do 200 kg; zasilanie jednofazowe 230V. (na stronie <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=41596> przykładowa karta techniczna - taka lub równoważna

Ad. 4) Nie wchodzi w zakres wykonania.

Ad. 5) Kurtyna powietrzna przy głównych drzwiach wejściowych do budynku - elektryczna, szer. 150 cm; druga - przy drzwiach od ogrodu szer. 100 cm. Obie kurtyny elektryczne zasilane będą prądem jednofazowym 230V.

Ad.6) Nie wyraża zgody.

Ad. 7) Jednostronnie

Ad. 8) Tak

Ad. 9) Nie wchodzą

Ad.10) Szczegółowy opis podbicia fundamentów zawarty jest w części konstrukcyjnej projektu (str. 1 – 2)
(Schemat podbicia ław fundamentowych zamieszczono na stronie <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=41596> )

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

………………………….