**GMINA DRWINIA**

**DRWINIA 57**

**32-709 DRWINIA**

**Pismo: ZP.271.3.2018/5** DRWINIA dnia: 2018-02-22

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień na nasze zapytania powstałe w trakcie analizy dokumentacji przetargowej :

1. W wyniku rozpoznania rynku dostawców opraw zewnętrznych LIGMANA występują rozbieżności między symbolami opraw a opisem branży elektrycznej. Prosimy o podanie poprawnego symbolu opraw LIGMANA przewidzianych w projekcie lub rozwiązania innego producenta o parametrach równoważnych do założeń projektu.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Zamawiający informuje, że poprawne symbole to EU-20404-3-C HIE 70W 4900lm oraz EU-70052-3-C TC-D 26W 1800lm zamiast EU-20401-3-C HIE 70W 4900lm i EU-70054-3-C TC-D 26W 1800lm. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ, zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta  w dokumentacji

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

……………………………..